## はじめに
（注意事項）
1） | この様式は、仙台市・塩竈市・石巻市の建築設備の定期検査報告のみに
ご利用ください。
2） | 提出書類は、【省令】・【告示】及び各特定行政庁の建築基準法施行細則で
定められた書類となります。
「定期検査報告書」一式（定期検査報告書、検査結果表・測定記録表、関係
写真(要是正の判定ありの場合)、付近見取図又は案内図、配置図、各階平面
図）に「定期検査報告概要書」を添えて提出願います。
3） | 「定期検査報告概要書」は、「検査報告書」に入力すると必要項目が自動的
に入力されます。（一部直接入力必要箇所あり）
※ | このファイルはマクロを含みます。

## 定期検査報告書(設備等)
第三十六号の六様式（第六条、第六条の二の二関係）（Ａ４）
定期検査報告書
（建築設備等（昇降機及び遊戯施設を除く。））
（第一面）
建築基準法第１２条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、
事実に相違ありません。
|  | 特定行政庁 | [6 empty] | 様 | [16 empty] | 報告先の特定行政庁をリストから選択してください。
[18 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[12 empty] | 報告者氏名 | [12 empty] | 印 | 【１．所有者】と【２．管理者】が異なる場合の報告者は【２．管理者】となります。
[12 empty] | 検査者氏名 | [12 empty] | 印
【１．所有者】
【ｲ．氏名のフリガナ】
|  | 【ﾛ．氏名】 | [23 empty] | 所有者・管理者が法人の場合、役職及び氏名を記載して下さい。
【ﾊ．郵便番号】
|  | 【ﾆ．住所】 | [23 empty] | 郵便物が所有者又は管理者に届かずに戻ってくるケースが見受けられます。
|  | 【ﾎ．電話番号】 | [23 empty] | 氏名・郵便番号・住所は正しく記入願います。
【２．管理者】
【ｲ．氏名のフリガナ】
【ﾛ．氏名】
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【ﾎ．電話番号】
【３．報告対象建築物】
【ｲ．所在地】
|  | 【ﾛ．名称のフリガナ】 | [36 empty] | ← 報告対象建築物名称のフリガナを記入してください。
【ﾊ．名称】
|  | 【ﾆ．用途】 | [36 empty] | ← 【ﾆ．用途】は具体的な用途を記入してください。
| 【４．検査による指摘の概要】 | [25 empty] | 【４．調査による指摘の概要ﾘﾝｸ】 | [11 empty] | 例） | 百貨店、展示場、物販店舗
|  | 【ｲ．指摘】 |  |  | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ 既存不適格） | [7 empty] | 指摘なし | [9 empty] | 【ｲ．指摘の内容】 | [11 empty] | 劇場、映画館、公会堂、集会場
|  | 【ﾛ．指摘の概要】 | [26 empty] | FALSE | ：不適合指摘あり | [9 empty] | 旅館、ホテル、病院、診療所
[29 empty] | FALSE | ：既存不適格 | [9 empty] | 共同住宅、下宿、児童福祉施設
[29 empty] | FALSE | ：指摘なし | [9 empty] | 博物館、体育館、学校
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有 | （平成 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無 | [20 empty] | 事務所、等
|  | 【ﾆ．その他特記事項】 | [25 empty] | 【ﾊ．改善予定の有無】
[29 empty] | FALSE | ：有
[29 empty] | FALSE | ：無
※受付欄 | [5 empty] | ※特記欄 | [9 empty] | 整理番号欄
平成 年 月 日
第 号 | [25 empty] | 整理番号欄に、所有者又は管理者宛に送付している通知書の
係員印 | [25 empty] | 右下に記載されている整理番号を記入願います。
（第二面）
建築設備の状況等 | [26 empty] | 【１．建築物の概要】
| 【１．建築物の概要】 | [26 empty] | 【ﾊ．検査対象建築設備】
|  | 【ｲ．階数】 |  |  |  | 地上 |  |  | 階 |  |  |  |  | 地下 |  |  | 階 | [11 empty] | FALSE | ：換気設備
|  | 【ﾛ．建築面積】 | [6 empty] | ㎡ | [19 empty] | FALSE | ：排煙設備
|  | 【ﾊ．延べ面積】 | [6 empty] | ㎡ | [19 empty] | FALSE | ：非常用の照明装置
|  | 【ﾆ．検査対象建築設備】 |  |  |  |  | 換気設備 | [5 empty] | 排煙設備 |  |  |  | 非常用の照明装置 | [11 empty] | FALSE | ：給水設備及び排水設備
給水設備及び排水設備
| 【２．確認済証交付年月日等】 | [25 empty] | 【２．確認済証交付年月日等】 | 0
|  | 【ｲ．確認済証交付年月日】 | [5 empty] | 昭和 |  | ・ | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 第 | [6 empty] | 号 | ← 昭和又は平成をｸﾘｯｸしてください。「○」が記入されます。 |  |  | 0 | ：昭和 | 0 | ：平成 |  | 指定機関
|  | 【ﾛ．確認済証交付者】 | [5 empty] | 建築主事 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [10 empty] | ） |  |  |  | FALSE | ：建築主事 | FALSE | ：指定確認検査機関 |  | (財)宮城県建築住宅ｾﾝﾀｰ
|  | 【ﾊ．検査済証交付年月日】 | [5 empty] | 昭和 |  | ・ | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 第 | [6 empty] | 号 |  |  |  | 0 | ：昭和 | 0 | ：平成
|  | 【ﾆ．検査済証交付者】 | [5 empty] | 建築主事 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [10 empty] | ） |  |  |  | FALSE | ：建築主事 | FALSE | ：指定確認検査機関
| 【３．検査日等】 | [25 empty] | 【３．検査日】
|  | 【ｲ．今回の検査】 | [9 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日実施 | [9 empty] | 【ﾛ．前回の検査】
|  | 【ﾛ．前回の検査】 | [6 empty] | 実施 |  |  | （平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  |  | 未実施 |  |  |  |  | 【ﾛ】欄は前回の報告について記入してください。 |  |  | FALSE | ：実施 | FALSE | ：未実施
|  | 【ﾊ．前回の検査に関する書類の写し】 | [12 empty] | 有 |  |  | 無 | [7 empty] | 日付は報告日(検査をした日ではありません)を記入してください。 |  |  | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
【４．換気設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 | [5 empty] | 号 |  |  |  | 建築士 | 登録 | 登録
|  |  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 | [5 empty] | 号 | 建築設備検査員の資格番号は数字のみを入力すると数字の先頭に「D」が自動で付与されます。 |  |  | 一級 | 大臣 | 宮城県
|  | 【ﾛ．氏名のフリガナ】 | [23 empty] | 例えば、資格番号が「D00000001」ならば「1」とだけ入力してください。 |  |  | 二級 | 宮城県知事
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
【５．換気設備の概要】
|  | 【ｲ．無窓居室】 |  |  | 自然換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室） |  | 機械換気設備（ |  |  |  |  | 系統 |  |  | 室） |  |  | 【5．換気設備の概要】
[5 empty] | 中央管理方式の空気調和設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  | 室） | [10 empty] | 【ｲ．無窓居室】
[5 empty] | その他（ |  |  |  | 系統 |  |  | 室） |  |  |  | 無 | [13 empty] | FALSE | ：自然 | FALSE | ：機械
|  | 【ﾛ．火気使用室】 |  |  | 自然換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室） |  | 機械換気設備（ |  |  |  |  | 系統 |  |  | 室） | [5 empty] | FALSE | ：中央管理 | FALSE | ：その他
[5 empty] | その他（ |  |  |  | 系統 |  |  | 室） |  |  |  | 無 | [13 empty] | FALSE | ：無
|  | 【ﾊ．居室等】 |  |  | 自然換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室） |  | 機械換気設備（ |  |  |  |  | 系統 |  |  | 室） |  |  |  | 【ﾛ．火気使用室】 |  | FALSE | ：自然 | FALSE | ：機械
[5 empty] | 中央管理方式の空気調和設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  | 室） | [12 empty] | FALSE | ：その他 | FALSE | ：無
[5 empty] | その他（ |  |  |  | 系統 |  |  | 室） |  |  |  | 無 | [11 empty] | 【ﾊ．居室等】 |  | FALSE | ：自然 | FALSE | ：機械
|  | 【ﾆ．空気調和設備・冷暖房設備】 | [6 empty] | 個別パッケージ | [6 empty] | 全空気 |  |  |  | ヒートポンプ | [9 empty] | FALSE | ：中央管理 | FALSE | ：その他
[9 empty] | ファンコイルユニット併用 | [6 empty] | その他( | [8 empty] | ) |  |  |  |  | FALSE | ：無
|  | 【ﾎ．防火ダンパーの有無】 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 無 | [14 empty] | 【ﾆ．空気調和設備・冷暖房設備】
| 【６．換気設備の検査の状況】 | [28 empty] | FALSE | ：個別ﾊﾟｯｹ | TRUE | ：全空気 | FALSE | ：ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
|  | 【ｲ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ 既存不適格） | [6 empty] | 指摘なし | [9 empty] | FALSE | ：ﾌｧﾝコイル | TRUE | ：その他
|  | 【ﾛ．指摘の概要】 | [25 empty] | 【ﾎ．防火ダンパーの有無】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有 | （平成 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [5 empty] | 無 | [9 empty] | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
【７．換気設備の不具合の発生状況】
|  | 【ｲ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [16 empty] | 第三面「不具合等の状況について」記載したときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、
|  | 【ﾛ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [16 empty] | 記載がないときは「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | 【ﾊ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済 |  |  | 改善予定（平成 | [5 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 予定なし |  |  |  |  | (以下１１，１５欄も同様）
【８．排煙設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 | [5 empty] | 号
|  | 【ﾛ．氏名のフリガナ】 | [26 empty] | 建築士 | 登録 | 登録
|  | 【ﾊ．氏名】 | [26 empty] | 一級 | 大臣 | 宮城県
|  | 【ﾆ．勤務先】 | [26 empty] | 二級 | 宮城県知事
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
【９．排煙設備の概要】
|  | 【ｲ.避難安全検証法等の適用】 | [6 empty] | 区画避難安全検証法（ | [6 empty] | 階） |  | 階避難安全検証法（ | [6 empty] | 階）
[9 empty] | その他（ | [7 empty] | ） | 全館避難安全検証法
【ﾛ.特別避難階段の階段室又は付室】
[6 empty] | 吸引式（ |  |  |  | 区画） |  |  | 給気式（ |  |  |  |  | 区画）
[6 empty] | 加圧式（ |  |  |  | 区画） |  |  | 無 | [13 empty] | 【9．排煙設備の概要】
|  | 【ﾊ.非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】 | [25 empty] | 【ｲ．避難安全検証】 |  | FALSE | ：階避難 | FALSE | ：全館避難 | FALSE | ：その他 | FALSE | ：適用なし
[6 empty] | 吸引式（ |  |  |  | 区画） |  |  | 給気式（ |  |  |  |  | 区画） | [9 empty] | 【ﾛ．特別避難階段】 |  | FALSE | ：吸引式 | FALSE | ：給気式 | FALSE | ：加圧式 | FALSE | ：無
[6 empty] | 加圧式（ |  |  |  | 区画） |  |  | 無 | [14 empty] | 【ﾊ．非常ｴﾚﾍﾞｰﾀ】 |  | FALSE | ：吸引式 | FALSE | ：給気式 | FALSE | ：加圧式 | FALSE | ：無
|  | 【ﾆ.非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】 | [25 empty] | 【ﾆ．非常ｴﾚ付室】 |  | FALSE | ：吸引式 | FALSE | ：給気式 | FALSE | ：加圧式 | FALSE | ：無
[6 empty] | 吸引式（ |  |  |  | 区画） |  |  | 給気式（ |  |  |  |  | 区画） | [9 empty] | 【ﾎ．居室】 |  | FALSE | ：吸引式 | FALSE | ：給気式 | FALSE | ：無
[6 empty] | 加圧式（ |  |  |  | 区画） |  |  | 無 | [14 empty] | 【ﾎ．予備電源】 |  | FALSE | ：蓄電池 | FALSE | ：自家発電 | FALSE | ：直結ｴﾝｼﾞﾝ | FALSE | ：無
|  | 【ﾎ.居室等】 |  |  |  | 吸引式（ |  |  |  | 区画） |  |  | 給気式（ |  |  |  |  | 区画） |  | 無
|  | 【ﾍ.予備電源】 |  |  |  | 蓄電池 |  |  | 自家用発電装置 | [5 empty] | 直結エンジン |  |  |  |  | 無
【10．排煙設備の検査の状況】
|  | 【ｲ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ 既存不適格） | [6 empty] | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有 | （平成 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [5 empty] | 無
【11．排煙設備の不具合の発生状況】
|  | 【ｲ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [16 empty] | 第三面「不具合等の状況について」記載したときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、
|  | 【ﾛ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [16 empty] | 記載がないときは「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | 【ﾊ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済 |  |  | 改善予定（平成 | [5 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 予定なし |  |  |  |  | (以下７，１５欄も同様） |  |  | 建築士 | bar: FALSE FALSE FALSE FALSE to ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式
| 【12．非常用の照明装置の検査者】 | [27 empty] | 一級 | FALSE FALSE FALSE FALSE: 大臣; ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式: 宮城県
| （代表となる検査者） | [27 empty] | 二級 | FALSE FALSE FALSE FALSE: 宮城県知事
|  | 【ｲ．資格者】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
|  | 【ト．電話番号】 | [24 empty] | 【9．排煙設備の概要】
| 【13．非常用の照明装置の概要】 | [26 empty] | 【ｲ．照明器具】 |  | FALSE | ：白熱灯 | FALSE | ：蛍光灯 | FALSE | ：その他 | FALSE
|  | 【ｲ.照明器具】 |  |  | 白熱灯（ |  |  |  |  | 灯） | 蛍光灯（ |  |  |  |  | 灯） |  | その他（ |  |  |  | 灯） | [5 empty] | 【ﾛ．予備電源】 |  | FALSE FALSE FALSE FALSE: FALSE; ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式: ：蓄電池（内蔵型）
|  | 【ﾛ.予備電源】 |  |  | 蓄電池（内蔵型） （居室 | [7 empty] | 灯、 | 廊下 |  |  |  | 灯、 階段 |  |  |  |  | 灯） | [6 empty] | FALSE FALSE FALSE FALSE: FALSE; ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式: ：蓄電池（別置型）
[5 empty] | 蓄電池（別置型） （居室 | [7 empty] | 灯、 | 廊下 |  |  |  | 灯、 階段 |  |  |  |  | 灯） | [6 empty] | FALSE FALSE FALSE FALSE: FALSE; ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式: ：自家用発電装置
[5 empty] | 自家用発電装置 （居室 | [7 empty] | 灯、 | 廊下 |  |  |  | 灯、 階段 |  |  |  |  | 灯） | [6 empty] | FALSE FALSE FALSE FALSE: FALSE; ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式: ：蓄電池（別置型）・自家発電装置併用
[5 empty] | 蓄電池（別置型）・自家発電装置併用 | [24 empty] | FALSE FALSE FALSE FALSE: FALSE; ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式: ：無
[7 empty] | （居室 |  |  |  | 灯、 廊下 |  |  |  |  | 灯、 階段 |  |  |  |  | 灯） |  | 無
【14．非常用の照明装置の検査の状況】
|  | 【ｲ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ 既存不適格） | [6 empty] | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有 | （平成 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [5 empty] | 無
【15．非常用の照明装置の不具合の発生状況】
|  | 【ｲ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [16 empty] | 第三面「不具合等の状況について」記載したときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、
|  | 【ﾛ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [16 empty] | 記載がないときは「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | 【ﾊ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済 |  |  | 改善予定（平成 | [5 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 予定なし |  |  |  |  | (以下７，１１欄も同様）
【16．給水設備及び排水設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
【17．給水設備及び排水設備の概要】
|  | 【ｲ.飲料水の配管設備】 |  |  |  |  | 給水タンク（ |  |  |  |  | 基 |  |  | ㎥） | 貯水タンク（ |  |  |  |  | 基 |  |  | ㎥） |  |  | 【9．排煙設備の概要】
[7 empty] | その他（ | [10 empty] | ） | [9 empty] | 【ｲ．飲料水の配管】 |  | FALSE FALSE FALSE FALSE: FALSE; ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式: ：給水タンク; FALSE FALSE FALSE FALSE: FALSE; ：全館避難 ：給気式 ：給気式 ：給気式: 貯水タンク
|  | 【ﾛ.排水設備】 |  |  |  | 排水槽（ |  |  | 汚水槽 |  |  | 雑排水槽 |  |  | 合併槽 |  |  | 雨水槽・湧水槽 ） | [11 empty] | FALSE FALSE FALSE FALSE: FALSE; ：階避難 ：吸引式 ：吸引式 ：吸引式: ：その他
[6 empty] | 排水再利用配管設備 | [8 empty] | その他（ | [9 empty] | ） |  |  | 【ﾛ．排水設備】 |  | FALSE | ：排水槽 | FALSE | ：汚水槽 | FALSE | ：雑排水槽 | FALSE | ：合併槽 | FALSE
|  | 【ﾊ.圧力タンクの有無】 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [19 empty] | FALSE FALSE: FALSE; ：その他 ：排水槽: ：排水再利用; ：その他 FALSE: FALSE; ：その他 ：汚水槽: ：その他; ：その他 FALSE: ：雨水・湧水槽
|  | 【ﾆ.給湯方式】 |  |  | 局所式 |  |  |  | 中央式 | [18 empty] | 【ﾊ．圧力タンクの有無】 |  | FALSE FALSE: FALSE; ：その他 ：排水槽: ：有; ：その他 FALSE: FALSE; ：その他 ：汚水槽: ：無
|  | 【ﾎ.湯沸器】 |  |  | 開放式燃焼器 |  |  |  |  | 半密閉式燃焼器 | [5 empty] | 密閉式燃焼器 | [11 empty] | 【ﾆ．給湯方式】 |  | FALSE FALSE: FALSE; ：その他 ：排水槽: ：局所式; ：その他 FALSE: FALSE; ：その他 ：汚水槽: ：中央式
[5 empty] | その他（ | [13 empty] | ） | [8 empty] | 【ﾎ．湯沸器】 |  | FALSE | ：開放式 | FALSE | ：半密閉式 | FALSE | ：密閉式
| 【18．給水設備及び排水設備の検査の状況】 | [28 empty] | FALSE FALSE: FALSE; ：その他 ：排水槽: ：その他
|  | 【ｲ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ 既存不適格） | [6 empty] | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有 | （平成 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [5 empty] | 無
【19．給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】
|  | 【ｲ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  | 【ﾛ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  | 【ﾊ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済 |  |  | 改善予定（平成 | [5 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 予定なし
【20．備考】
（第三面）
建築設備に係る不具合の状況
【1．換気設備】
不具合を把握した年月 |  |  | 不具合等の概要 |  |  |  |  | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定）年月 |  |  |  | 改善措置の概要等
前回の定期検査の後に、把握した不具合について記載します。 ※今回調査した指摘事項は含まれません。
(２、３欄も同様) ※前回の定期調査の後に不具合を把握していない場合は、第四面を省略することがきいます。
【2．排煙設備】
不具合を把握した年月 |  |  | 不具合等の概要 |  |  |  |  | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定）年月 |  |  |  | 改善措置の概要等
【3．非常用の照明装置】
不具合を把握した年月 |  |  | 不具合等の概要 |  |  |  |  | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定）年月 |  |  |  | 改善措置の概要等
【4．給水設備及び排水設備】
不具合を把握した年月 |  |  | 不具合等の概要 |  |  |  |  | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定）年月 |  |  |  | 改善措置の概要等

## 第二面別紙
第二面 【検査の状況】 別紙
←対象の検査を選択してください。
指摘の内容 |  | 指摘の概要 | 改善予定
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
←対象の検査を選択してください。
指摘の内容 |  | 指摘の概要 | 改善予定
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （平成 | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無

## 記入方法
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を
記入し添えてください。
２．第一面関係
① 報告者又は検査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略すること
ができます。
② 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及
び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ 第二面の６欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」
のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の
指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」チェック
ボックスに「レ」マークを入れてください。また第二面の６欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」
の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既
存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不
適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」
のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ ４欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑥ ４欄の「ハ」は、第二面の６欄、10欄、14欄または18欄のいずれかの「ハ」において改善
予定があるとしているときは、「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第二面の６欄、
10欄、14欄又は18欄の「ロ」に記入されている改善予定年月のうち最も早いものを併せて
記入してください。
⑦ ４欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第二面関係
① この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係
る検査結果について作成してください。
② １欄の「ニ」は、検査対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックス
に「レ」マークを入れてください。
③ ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の建築設備等に関する直前の確認（建築基準
法第87条の２及び同法第88条第２項の規定により準用して適用される同法第６条
第１項に規定する確認。以下この様式において同じ。）について「ハ」及び「ニ」は、
検査対象の建築設備等に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
④ ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認
検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の建築設備等に
関する直前の報告について記入してください。
⑥ ３欄「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」
マークを入れてください。
⑦ ３欄「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について
記入してください。
⑧ ４欄から19欄までは、検査の対象となっていない建築設備等の欄に記入する必要
はありません。
⑨ ４欄、８欄、12欄及び16欄は、代表となる検査者並びに検査に係る建築設備に係る
すべての検査者について記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が
１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
⑩ ４欄、８欄、12欄及び16欄の「イ」は、検査者の有する資格等について記入してください。
検査者が建築設備検査員である場合は建築設備検査員資格者証の交付番号を「建築
設備検査員」の番号欄に記入してください。
⑪ ４欄、８欄、12欄及び16欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の
勤務先について記入し、勤務地が建築士事務所のときは、事業所登録番号を併せて
記入してください。
⑫ ４欄、８欄、12欄及び16欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は
検査者の勤務先について記入し、検査者が勤務していない場合は検査者の住所に
ついて記入してください。
⑬ ５欄の「イ」は、換気のための有効な部分の面積が居室の床面積の２０分の１未満となる
居室（建築基準法第28条第３項に規定する特殊建築物の居室を除く。）について、「ロ」は、
同項に規定する室（同項に規定する特殊建築物の居室を除く。）について記入し、それぞ
れ該当する室がない場合においては「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ハ」は
「イ」及び「ロ」以外の居室、廊下及び階段の用に供する部分について記入してください。
⑭ ５欄の「ニ」並びに17欄の「イ」、「ロ」及び「ホ」は、それぞれ該当するチェックボックスに
「レ」マークを入れ、「その他」の場合は併せて具体的な内容を記入してください。
⑮ ６欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」は、検査結果において是正が必要と認められるときは
「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全て
に建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは
併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑯ ６欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マーク
を入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）は、
「ロ」に指摘の概要を記入してください。
⑰ ６欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マーク
を入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）、当該指摘を
うけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを
入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」の
チェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑱ 前回検査時以降に把握した火災時の排煙設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷
腐食その他の劣化に起因するもの（以下、「不具合」という。）について第三面の１欄、２欄
３欄又は４欄の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄、11欄、15欄又は19欄の「イ」の
「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７欄、
11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録がない
ときは７欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れて
ください。また第三面の１欄、２欄、３欄又は４欄に記入された不具合のうち当該不具合を
受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合
には７欄、11欄、15欄又は19欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ
第三面の１欄、２欄、３欄又は４欄に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものが
ある場合には７欄、11欄、15欄又は19欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを
入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合はには７欄、11欄、15欄
又は19欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑲ ９欄の「イ」は、建築基準法施行令第１２８条の６第３項に規定する区画避難安全検証法
により区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェック
ボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が
検証された建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令１２９条の２第
４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証された建築物のとき
は「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難
安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合
は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。
建築基準法第38条（同法第67条の２、第67条の4及び第88条第1項において準用する
場合を含む。）の規定による特殊構造方法認定、同法第68条の25第1項の規定による
構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）
による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該
適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」
マークを入れ、その概要を記入してください。
⑳ ９欄の「ロ」及び「ハ」は、それぞれ該当する室がないときに「無」のチェックボックスに「レ」
マークを入れ、「二」は、「ロ」及び「ハ」以外の居室、廊下及び階段の用に供する部分に
ついて記入してください。
㉑ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、20欄又は別紙に記載して
添えてください。
４．第三面関係
① 第三面の１欄、２欄、３欄又は４欄は、前回検査時以降に把握した建築設備に係る不具合
のうち第二面の６欄、10欄、14欄又は18欄において指摘されるもの以外のものについて、
把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない
場合においては、第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容
を記入してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入
してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は、「不明」と記入してくだ
さい。
⑤ ｢改善予定年月｣欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定
がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には｢－｣を記入して
ください。
⑥｢改善措置の概要等｣欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合
に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を
記入してください。

## 換気･検査結果表(一号)
別記第一号（A4）
検査結果表
（換気設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 対象外項目 | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正
既存 不適格
1 | 法28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室 （換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
（1） | 機械換気設備 | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観 | 外気取り入れ口及び排気口へ雨水等の防止措置の状況
（2） |  |  | 外気取り入れ口及び排気口の取り付けの状況
（3） |  |  | 各室の給気口及び排気口の設置位置
（4） |  |  | 吸気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況
（5） |  |  | 風道の取付けの状況
（6） |  |  | 風道の材質
（7） |  |  | 給気機及び排気機の設置の状況
（8） |  |  | 換気扇による換気の状況
（9） |  | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能 | 各系統の換気量
（10） |  |  | 各室の換気量
（11） |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
（12） | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況
（13） |  |  | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
（14） |  |  | 空気調和設備の運転の状況
（15） |  |  | 空気ろ過器の点検口
（16） |  |  | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
（17） |  | 空気調和設備の性能 | 各室内の温度
（18） |  |  | 各室内の相対湿度
（19） |  |  | 各室の浮遊粉じん量
（20） |  |  | 各室の一酸化炭素含有率
（21） |  |  | 各室の二酸化炭素含有率
（22） |  |  | 各室の気流
（23） |  |  | 各室の吹き出し空気の分配の状況
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
（1） | 自然換気設備及び機械換気設備 | 排気筒、排気フード及び煙突の材質
（2） |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付け状況
（3） |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
（4） |  | 給気口、排気口、及び排気フードの位置
（5） |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況
（6） |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
（7） |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
（8） |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
（9） | 自然換気設備 | 煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼機具の煙突を除く。）
（10） | 機械換気設備 | 排気筒に設ける防火ダンパーの設置の状況
（11） |  | 換気扇による換気の状況
（12） |  | 機械換気設備の換気量
3 | 法28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室
（1） | 防火ダンパー等 | 防火ダンパーの設置の状況
（2） |  | 防火ダンパーの取付けの状況
（3） |  | 防火ダンパーの作動の状況
（4） |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
（5） |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
（6） |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
（7） |  | 防火区画の貫通措置の状況
（8） |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
（9） |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
4 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善（予定） 年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | ｢当該検査に関与した検査者｣欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、｢検査者番号｣欄に検査者を
特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
⑤ | 該当しない検査項目がある場合は、｢対象外項目｣欄に○印を記入してください。
⑥ | ｢検査結果｣欄は、別表第一（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑦ | ｢検査結果｣欄のうち｢要是正｣欄は、別表第一（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | ｢検査結果｣欄のうち｢指摘なし｣欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | ｢既存不適格｣欄は、｢要是正｣欄に○印記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入
してください。
⑩ | ｢担当検査者番号｣欄は、｢検査に関与した検査者｣欄に記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場
合は、記入しないくても構いません。
⑪ | 1（9）から（11）｢居室等の機械換気設備の性能｣（中央管理方式の空気調和設備を含む）｣については、法第２８条第２項又は第３項に基づき換気設備が設け
られた居室（換気設備を設けるべき調理室を除く。）の換気状況評価表（別表1）を添付してください。
⑫ | 2（10）から（12）｢機械換気設備｣については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（別表2）を添付してください。
⑬ | 4｢上記以外の調査項目等｣は、第２ただし書きの規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書が
あるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項の規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入し
てください。なお、これらの項目がない場合は、4は削除しても構いません。
⑭ | ｢特記事項｣は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、
検査項目等を記入し、｢指摘の具体的内容等｣欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善先策が明らかに
なっている場合は｢改善策の具体的内容等｣欄にその内容を記入し、改善した場合は｢改善（予定）年月｣欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかに
なっている場合は｢改善（予定）年月｣欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑮ | 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

## 別表1
別表１ 法28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室 （換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表 （A４）
測定年月日 |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
階 |  |  | 室 名 |  | 必要換気量(㎥/ｈ) |  |  | 換気方式 | 換気設備機種名＊注1 | 換気状況の評価＊注2 | 判 定
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし ・ 要是正
| 注1） | 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
| 注2） | 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として以下の確認等を行った場合には、その結果を記入する。
これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。
1

## 別表2
別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表 （A４）
測定年月日 |  |  | 平成 | 年 |  | 月 | 日 | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
室番（場所） |  |  | 使用器具 |  | 発熱量（kw） |  |  | 換気型式（ｎ） | 必要換気量（㎥/h） | 開口面積（㎡） | 測定風速＊注 （m/s） | 測定風量（㎥/h） | 判 定
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
[8 empty] | 40 ・ 30 ・ 20 ・ 2 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
| 注） | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速をを記入する。

## 排煙･検査結果表(二号)
別記第二号（A4）
検査結果表
（排煙設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 対象外項目 | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正
既存 不適格
1 | 令第123条第3項第1号に規定する付室、令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー、令第126条の2第1項ﾆ規定する居室等
（1） | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況
（2） |  |  | 排煙風道との接続の状況
（3） |  |  | 排煙口の設置の状況
（4） |  |  | 排煙口の周囲の状況
（5） |  |  | 屋外に設置された排煙口への雨水等の防止措置の状況
（6） |  | 排煙機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
（7） |  |  | 作動の状況
（8） |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
（9） |  |  | 排煙機の排煙風量
（10） |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
（11） | その他 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の位置
（12） |  |  | 排煙口の周囲の状況
（13） |  |  | 排煙口の取付けの状況
（14） |  |  | 手動開放装置の設置の状況
（15） |  |  | 手動開放装置操作方法の表示の状況
（16） |  | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 手動開放装置による開放の状況
（17） |  |  | 排煙口の開放の状況
（18） |  |  | 排煙口の排煙風量
（19） |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
（20） |  |  | 煙感知器による作動の状況
（21） |  | 機械排煙設備の排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
（22） |  |  | 排煙風道の取付けの状況
（23） |  |  | 排煙風道の材質
（24） |  |  | 防火区画及び防煙壁の貫通措置の状況
（25） |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との隔離距離及び断熱の状況
（26） |  | 防火ダンパー | 防火ダンパーの取付けの状況
（27） |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
（28） |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
（29） |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
（30） |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
（31） |  |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
（32） |  |  | 連動型防火ダンパーの熱感知器の位置
（33） |  |  | 連動型防火ダンパーの熱感知器との連動の状況
（34） |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
（35） |  |  | 排煙口及び給気口の周囲の状況
（36） |  |  | 排煙口及び給気口の取付けの状況
（37） |  |  | 手動開放装置の設置の状況
（38） |  |  | 手動開放装置操作方法の表示の状況
（39） |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 | 排煙口の排煙風量
（40） |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
（41） |  |  | 煙感知器による作動の状況
（42） |  | 特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
（43） |  |  | 給気風道の材質
（44） |  |  | 給気風道の取付けの状況
（45） |  |  | 防火区画及び防煙壁の貫通措置の状況
（46） |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
（47） |  |  | 給気風道との接続の状況
（48） |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
（49） |  |  | 作動の状況
（50） |  |  | 電源を必要とする排煙設備給気送風機の予備電源による作動の状況
（51） |  |  | 給気送風機の排煙風量
（52） |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
（53） |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置状況
（54） |  |  | 吸込口の周囲の状況
（55） |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
2 | 令第123条第3項第1号に規定する付室及び令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー
（1） | 令第123条第3項第1号に規定する付室及び令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーに設けられ排煙口及び給気口 |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
（2） |  |  | 給気口の周囲の状況
3 | 令第126条の2第1項に規定する居室等
（1） | 可動防煙壁 | 手動下降装置の作動の状況
（2） |  | 手動下降装置による連動の状況
（3） |  | 煙感知器による連動の状況
（4） |  | 可動防煙壁の材質
（5） |  | 可動防煙壁の防煙区画
（6） |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
4 | 予備電源
（1） | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の外観 | 自家用発電機室の防火区画の貫通措置の状況
（2） |  |  | 発電機の発電容量
（3） |  |  | 発電機及び原動機の状況
（4） |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
（5） |  |  | 空気槽の圧力
（6） |  |  | セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況
（7） |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
（8） |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
（9） |  |  | 屋内設置の場合の給排気の状況
（10） |  |  | 接地線の接続の状況
（11） |  |  | 絶縁抵抗
（12） |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切り替えの状況
（13） |  |  | 始動及び停止の状況
（14） |  |  | 運転の状況
（15） |  |  | 排気の状況
（16） |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
（17） |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
（18） | エンジン直結の排煙機 | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況
（19） |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
（20） |  |  | セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況
（21） |  |  | 給気管および排気管の取付けの状況
（22） |  |  | Ｖベルト
（23） |  |  | 接地線の接続の状況
（24） |  |  | 絶縁抵抗
（25） |  | 直結エンジンの性能 | 始動及び停止の状況
（26） |  |  | 運転の状況
（27） |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
5 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善（予定） 年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | ｢当該検査に関与した検査者｣欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面8欄に記入した検査者について記入し、｢検査者番号｣欄に検査者を
特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
⑤ | 該当しない検査項目がある場合は、｢対象外項目｣欄に○印を記入してください。
⑥ | ｢検査結果｣欄は、別表第二（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑦ | ｢検査結果｣欄のうち｢要是正｣欄は、別表第二（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | ｢検査結果｣欄のうち｢指摘なし｣欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | ｢既存不適格｣欄は、｢要是正｣欄に○印記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入
してください。
⑩ | ｢担当検査者番号｣欄は、｢検査に関与した検査者｣欄に記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場
合は、記入しないくても構いません。
⑪ | 1（6）から（10）｢排煙機の性能｣、1（16）から（20）｢機械排煙設備の排煙口の性能｣、1（39）から（41）｢特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能｣、及び1（48）
から（52）｢特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能｣については、排煙風量測定記録表（別表3）を添付してください。
⑫ | 5｢上記以外の調査項目等｣は、第２ただし書きの規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書が
あるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項の規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入し
てください。なお、これらの項目がない場合は、5は削除しても構いません。
⑬ | ｢特記事項｣は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、
検査項目等を記入し、｢指摘の具体的内容等｣欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善先策が明らかに
なっている場合は｢改善策の具体的内容等｣欄にその内容を記入し、改善した場合は｢改善（予定）年月｣欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかに
なっている場合は｢改善（予定）年月｣欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑭ | 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

## 別表3
別表３ 排煙風量測定記録表 （A４） ＊注1
測定年月日 |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 測定機器 メーカー名 |  |  |  | 型式番号等
1 | 排煙機系統（機器番号等） | [6 empty] | 排煙機銘板表示 | 排煙機の規定風量
[9 empty] | 最大防煙区画面積 |  |  | ㎡ | × | 1 or 2 | ＝ |  | ㎥/min
2 | 排 煙 口 | [14 empty] | 判 定
| 階 |  | 室 名 |  |  |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 （ｍ/ｓ） | 測定風量（㎥/min） |  |  | 規定風量（㎥/min）
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
3 | 排 煙 機 | [14 empty] | 判 定
| 排煙機 （番号等） | [5 empty] | 煙排出口面積 （㎡） | 測定風速 （ｍ/ｓ）＊注2 | 測定風量（㎥/min） |  |  | 規定風量（㎥/min）
指摘なし ・ 要是正
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  |  |  |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  | 5 | 排煙系統図 （排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
| 注1） | 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
| 注2） | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
| 注3） | 自主点検等による排煙風量測定記録が有る場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正で
あるか否かを判定すること。

## 別表3-2
別表３－２ 排煙風量測定記録表 （A４） 給気式 （特殊な構造の排煙設備）
測定年月日 |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 測定機器 メーカー名 |  |  |  | 型式番号等
1 | 給気送風機系統（機器番号等） | [6 empty] | 給気送風機銘板表示 | 給気送風機の性能（風量）
㎥/min
2 | 排 煙 口 | [11 empty] | 判 定
| 階 |  | 室 名 |  |  |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 （ｍ/ｓ） | 測定風量（㎥/min） |  |  | 規定風量（㎥/min）
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
3 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  |  |  |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  | 4 | 排煙系統図 （排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  |  |  |  | 指摘なし ・ 要是正
| 注1） | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
| 注2） | 自主点検等による排煙風量測定記録が有る場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正で
| 注3） | あるか否かを判定すること。

## 別表3-3
別表３－３ 排煙風量測定記録表（Ａ４） 加圧式（加圧防排煙設備）
測定年月日 |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 測定機器 メーカー名 | [8 empty] | 型式番号等
1 | 給気送風機系統（機器番号等） | [10 empty] | 給気送風機銘板表示 |  |  | 給気送風機の性能（風量）
㎥/min
2 | 遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口 | [19 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  |  | 空気逃し口の方式 *注1） |  |  |  |  | 測定排出風速(m/s) *注2） |  |  |  | 規定排出風速(m/s) *注3） |  |  |  | 算定式 *注3） |  | 遮煙開口部の高さ(m)
1.自然方式
[5 empty] | 2.機械方式 | [15 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[5 empty] | 2.機械方式 | [15 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[5 empty] | 2.機械方式 | [15 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[5 empty] | 2.機械方式 | [15 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
3 | 直結エンジン(内燃エンジン)の有無 | [6 empty] | 予備電源又は直結エンジン切り替え | [7 empty] | 4 | 排煙系統図(給気送風機と空気の逃し口の対応関係がわかる図を記入すること)
| 有 |  |  | ・ |  | 無 |  | 指摘なし |  |  | ・ |  | 要是正
注1） | 「空気逃し口の方式」蘭には、該当するチェックボックスに「✔」マークを入れる。
注2） | 「測定排出風速」蘭には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する
注3） | 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Ｖの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」蘭に記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」蘭に記入する。この場合において、Ｖは排出風速、Ｈ遮煙開口部の高さを表す。 ①Ｖ＝2.7√Ｈ ②Ｖ＝3.3√Ｈ ③Ｖ＝3.8√Ｈ
注4） | 自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 非常用照明･検査結果表(三号)
別記第三号（A4）
検査結果表
（非常用の照明装置）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 対象外項目 | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正
既存 不適格
1 | 照明器具
（1） | 非常用の照明装置 | 使用電球、ランプ等
2 | 電池内臓形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家発電装置
（1） | 予備電源 | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況
（2） |  | 予備電源の性能
（3） | 照度 | 照度の状況
（4） | 分電盤 | 非常用電源分岐回路の表示の状況
（5） | 配線 | 配電管等の防火区画貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家発電装置
（1） | 配線 | 照明器具の取り付け状況及び配線の接続状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
（2） |  | 電気回路の接続の状況
（3） |  | 接続部（ただし幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐震処理の状況
（4） |  | 予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
（5） | 切替回路 | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
（6） |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内臓形の蓄電池
（1） | 配線及び充電ランプ | 充電ランプの点灯の状況
（2） |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
（1） | 蓄電池 | 蓄電池室の外観 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
（2） |  |  | 換気の状況
（3） |  |  | 蓄電池の設置の状況
（4） |  | 蓄電池の性能 | 電圧
（5） |  |  | 電解液比重
（6） |  |  | 電解液の温度
（7） |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
（8） |  |  | キュービクルの取付けの状況
6 | 自家用発電装置
（1） | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の外観 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
（2） |  |  | 発電機の発電容量
（3） |  |  | 発電機及び原動機の状況
（4） |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
（5） |  |  | 空気槽の圧力
（6） |  |  | セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況
（7） |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
（8） |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
（9） |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
（10） |  |  | 給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
（11） |  |  | 接地線の接続の状況
（12） |  |  | 絶縁抵抗
（13） |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切り替えの状況
（14） |  |  | 始動及び停止の状況
（15） |  |  | 音、振動等の状況
（16） |  |  | 排気の状況
（17） |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
7 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善（予定） 年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | ｢当該検査に関与した検査者｣欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、｢検査者番号｣欄に検査者を
特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、｢対象外項目｣欄に○印を記入してください。
⑤ | ｢検査結果｣欄は、別表第三（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑥ | ｢検査結果｣欄のうち｢要是正｣欄は、別表第三（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | ｢検査結果｣欄のうち｢指摘なし｣欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | ｢既存不適格｣欄は、｢要是正｣欄に○印記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入
してください。
⑨ | ｢担当検査者番号｣欄は、｢検査に関与した検査者｣欄に記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場
合は、記入しないくても構いません。
⑩ | 2（3）｢照度｣については、非常用の照明装置の照度測定表（別表４）を添付してください。
⑪ | 7｢上記以外の調査項目等｣は、第２ただし書きの規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第２第2項の規定により検査の方法を記載した図書が
あるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項の規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入し
てください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除しても構いません。
⑫ | ｢特記事項｣は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、
検査項目等を記入し、｢指摘の具体的内容等｣欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善先策が明らかに
なっている場合は｢改善策の具体的内容等｣欄にその内容を記入し、改善した場合は｢改善（予定）年月｣欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかに
なっている場合は｢改善（予定）年月｣欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

## 別表4
別表４ 非常用の照明装置の照度測定表 （A４）
測定年月日 |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
光源の種類 |  |  |  | 最低照度の測定場所 |  |  |  |  | 最 低 照 度 （lx） |  |  | 判 定
|  |  |  | 階 |  |  | 部屋・廊下等
白 熱 灯 | [11 empty] | 指摘なし ・ 要是正
蛍 光 灯 | [11 empty] | 指摘なし ・ 要是正
その他（ ） | [11 empty] | 指摘なし ・ 要是正
（別紙）
階 別 |  |  | 測 定 場 所 |  |  |  |  | 測 定 位 置＊注1 |  | 光源の種類＊注2 | 照 度 （ｌｘ）
| 注1） | ｢測定位置｣欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
| 注2） | ｢光源の種類｣欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内臓のものにあっては、（内）と付す。
（別紙）
階 別 |  |  | 測 定 場 所 |  |  |  |  | 測 定 位 置＊注1 |  | 光源の種類＊注2 | 照 度 （ｌｘ）
| 注1） | ｢測定位置｣欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
| 注2） | ｢光源の種類｣欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内臓のものにあっては、（内）と付す。

## 別添様式(関係写真)
別添様式 関係写真〔Ａ４〕
部位 | 番 号 | 調査項目 |  | 調査結果
[5 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番 号 | 調査項目 |  | 調査結果
[5 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① | この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」でない項目について作成してください。また「既存不適格」及び「指摘なし」
の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略し
ても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を追加して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「調査結果」欄は、調査の結果「要是正の指摘あり」の場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ。それ以外の場合
で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## 定期検査報告概要書
第三十六号の七様式（第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の四関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書
（建築設備等（昇降機及び遊戯施設を除く。）） | [23 empty] | （注意事項）
[8 empty] | （第一面） | [15 empty] | ※この「定期検査報告概要書」には「定期検査報告書」に入力した内容が反映され
ます。この「定期検査報告概要書」に直接入力しないでください。
| 【１．所有者】 | [22 empty] | ただし、【5. 不具合の発生状況】欄については直接入力や「レ」マークを入れて
|  | 【ｲ．氏名のフリガナ】 | [21 empty] | ください。
【ﾛ．氏名】
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【２．管理者】
【ｲ．氏名のフリガナ】
【ﾛ．氏名】
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【３．報告対象建築物】
【ｲ．所在地】
【ﾛ．名称のフリガナ】
【ﾊ．名称】
【ﾆ．用途】
【４．検査による指摘の概要】
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  | 要是正の指摘あり （ | [5 empty] | 既存不適格） |  |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  | 有 |  | （平成 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
【ニ．その他特記事項】
【５．不具合の発生状況】
|  | 【ｲ．不具合】 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 無 | [11 empty] | 定期検査報告書第二面の７欄、１１欄、１５欄のいずれかの【ｲ．不具合】がある場合は「有」に「レ」マークを入れてください。
|  | 【ﾛ．不具合の記録】 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
|  | 【ﾊ．不具合の概要】 | [20 empty] | 不具合が「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、定期検査報告書第三面に
記載した「不具合の概要」をすべて記入してください。
|  | 【ニ．改善の状況】 |  |  |  |  | 実施済 |  |  |  | 改善予定（平成 |  |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定）
[7 empty] | 予定なし（理由： | [14 empty] | ） | 不具合等が「有」の場合で、【ﾊ．改善の状況】の予定なしのチェックボックスに「レ」マークを入れたときは
理由欄にその理由を直接入力してください。
（第二面）
建築設備の概要等
【１．建築物の概要】
|  | 【ｲ．階数】 |  |  | 地上 |  |  | 階 |  |  |  |  | 地下 |  |  | 階
|  | 【ﾛ．建築面積】 | [5 empty] | ㎡
|  | 【ﾊ．延べ面積】 | [5 empty] | ㎡
|  | 【ﾆ．検査対象建築設備】 |  |  |  | 換気設備 | [5 empty] | 排煙設備 |  |  |  | 非常用の照明装置
給水設備及び排水設備
【２．確認済証交付年月日等】
|  | 【ｲ．確認済証交付年月日】 |  |  |  |  | 昭和 |  | ・ | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 第 |  |  |  |  | 号
|  | 【ﾛ．確認済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [8 empty] | ）
|  | 【ﾊ．検査済証交付年月日】 |  |  |  |  | 昭和 |  | ・ | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 第 |  |  |  |  | 号
|  | 【ﾆ．検査済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [8 empty] | ）
【３．検査日】
|  | 【ｲ．今回の検査】 | [8 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日実施
|  | 【ﾛ．前回の検査】 | [5 empty] | 実施 |  |  | （平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施
|  | 【ﾊ．前回の検査に関する書類の写し】 | [9 empty] | 有 |  |  | 無
【４．換気設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [11 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
【５．換気設備の概要】
|  | 【ｲ．無窓居室】 |  | 自然換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室） |  | 機械換気設備（ |  |  |  | 系統 |  | 室）
|  |  |  | 中央管理方式の空気調和設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  | 室）
|  |  |  | その他（ |  |  |  | 系統 |  |  | 室） |  |  |  | 無
|  | 【ﾛ．火気使用室】 |  | 自然換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室） |  | 機械換気設備（ |  |  |  | 系統 |  | 室）
|  |  |  | その他（ |  |  |  | 系統 |  |  | 室） |  |  |  | 無
|  | 【ﾊ．居室等】 |  | 自然換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室） |  | 機械換気設備（ |  |  |  | 系統 |  | 室）
|  |  |  | 中央管理方式の空気調和設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  | 室）
|  |  |  | その他（ |  |  |  | 系統 |  |  | 室） |  |  |  | 無
|  | 【ﾆ．防火ダンパーの有無】 | [5 empty] | 有 |  |  | 無
【６．排煙設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
【７．排煙設備の概要】
|  | 【ｲ.避難安全検証法等の適用】 | [5 empty] | 区画避難安全検証法（ | [7 empty] | 階） |  | 全館避難安全検証法
[8 empty] | 階避難安全検証法（ | [7 empty] | 階）
[8 empty] | その他（ | [10 empty] | ）
【ﾛ.特別避難階段の階段室又は付室】
|  |  |  | 吸引式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | 給気式（ |  |  |  |  | 区画）
|  |  |  | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | 無
【ﾊ.非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】
|  |  |  | 吸引式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | 給気式（ |  |  |  |  | 区画）
|  |  |  | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | 無
【ﾆ.非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】
|  |  |  | 吸引式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | 給気式（ |  |  |  |  | 区画）
|  |  |  | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | 無
|  | 【ﾎ.居室等】 |  | 吸引式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | 給気式（ |  |  |  |  | 区画） |  | 無
|  | 【ﾍ.予備電源】 |  | 蓄電池 |  |  |  | 自家用発電装置 | [5 empty] | 直結エンジン |  |  |  |  | その他
【８．非常用の照明装置の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [11 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [11 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
【９．非常用の照明装置の概要】
|  | 【ｲ.照明器具】 |  | 白熱灯（ |  |  |  |  | 灯） |  | 蛍光灯（ |  |  |  |  | 灯） |  | その他（ |  |  | 灯）
|  | 【ﾛ.予備電源】 |  | 蓄電池（内蔵型） （居室 | [7 empty] | 灯、 | 廊下 |  |  |  | 灯、 階段 |  |  | 灯）
|  |  |  | 蓄電池（別置型） （居室 | [7 empty] | 灯、 | 廊下 |  |  |  | 灯、 階段 |  |  | 灯）
|  |  |  | 自家用発電装置 （居室 | [7 empty] | 灯、 | 廊下 |  |  |  | 灯、 階段 |  |  | 灯）
蓄電池（別置型）・自家発電装置併用
[6 empty] | （居室 |  |  |  | 灯、 廊下 |  |  |  |  | 灯、 階段 |  |  |  | 灯） | その他
【１０．給水設備及び排水設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [11 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [11 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
【１１．給水設備及び排水設備の概要】
|  | 【ｲ.飲料水の配管設備】 |  |  |  | 給水タンク（ |  |  |  |  | 基 |  |  | ㎥） | 貯水タンク（ |  |  |  | 基 |  | ㎥）
[6 empty] | その他（ | [10 empty] | ）
|  | 【ﾛ.排水設備】 |  |  | 排水槽（ |  |  | 汚水槽 |  |  | 雑排水槽 |  |  | 合併槽 |  |  | 雨水槽・湧水槽 ）
[5 empty] | 排水再利用配管設備 | [8 empty] | その他（ | [7 empty] | ）
|  | 【ﾊ.圧力タンクの有無】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  | 【ﾆ.給湯方式】 |  | 局所式 |  |  |  | 中央式
|  | 【ﾎ.湯沸器】 |  | 開放式燃焼器 |  |  |  |  | 半密閉式燃焼器 | [5 empty] | 密閉式燃焼器
|  |  |  | その他（ | [13 empty] | ）
【１２．備考】
（注意）
この様式には、第三十六号の六様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。
【4.換気設備の検査者】が
（第一面）【3.調査者】と同じ場合

## 添付図面凡例（設備）
建築設備定期報告添付図面凡例 （図面を書くときの注意）
（１） 防火区画 （令１１２条、令１１３条）
① 赤い太い実線で示してください。
② スプリングクラー等の消火設備を設置してある場合、区画内に 「スプリンクラー設置」 の旨表記してください。
（２） 排煙計画
① 防煙計画は、緑の実線で示してください。
（排煙区画）
② 排煙種別は、各方式に応じて、区画内毎に下記の記号で表記してください。
・自然排煙 ：
・機械排煙 ：
・排煙緩和又は区画の部分 （令１２６条の２又は告示１４３６号若しくは告示２５６４号） ：
③ 排煙風道及び防火ダンパー ： 緑
（３） 換気計画
① 空調設備の風道及び防火ダンパー ： 青
（４） 非常照明
① 非常用の照明装置の配置は、図上に下記の記号を用いて記入してください。（配線の記入は不要）
| 蓄電池によるもの | 併用のもの
| 発電機によるもの | 玉切れヶ所
（５） 延焼の恐れのある部分
① 延焼の恐れのある部分は、実線で記入してください。
（６） その他
① 各階平面図に、それぞれ必要事項を色分けして記入してください。
② 指摘事項の主な部分は、その個所を図面に明示し、必要な場合は写真を添付してください。
③ 図面の縮尺は、審査に支障がない場合は、縮尺１／１００～１／３００によらないことができます。
・
自
機

## リスト (hidden)
チェックボックス | 特定行政庁 | 資格 | 資格登録 | 事務所登録 | 機関名 | チェック | 設備種類
□ | 仙台市長 | 一級 | 大臣 | 宮城県 | 宮城県建築住宅センター | ○ | 換気設備
☑ | 塩竈市長 | 二級 | 宮城県知事 | 北海道 | 仙台都市整備センター |  | 排煙設備
| 石巻市長 |  | 北海道知事 | 青森県 | 東北建築センター |  | 非常用の照明装置
|  |  | 青森県知事 | 岩手県 | 日本ERI(株)
|  |  | 岩手県知事 | 秋田県 | ビューローベリタスジャパン
|  |  | 秋田県知事 | 山形県 | 日本建築センター
|  |  | 山形県知事 | 福島県 | 東日本住宅評価センター
|  |  | 福島県知事 | 茨城県 | ハウスプラス確認検査
|  |  | 茨城県知事 | 栃木県 | 国際確認検査センター
|  |  | 栃木県知事 | 群馬県 | 都市居住評価センター
|  |  | 群馬県知事 | 埼玉県
|  |  | 埼玉県知事 | 千葉県
|  |  | 千葉県知事 | 東京都
|  |  | 東京都知事 | 神奈川県
|  |  | 神奈川県知事 | 新潟県
|  |  | 新潟県知事 | 富山県
|  |  | 富山県知事 | 石川県
|  |  | 石川県知事 | 福井県
|  |  | 福井県知事 | 山梨県
|  |  | 山梨県知事 | 長野県
|  |  | 長野県知事 | 岐阜県
|  |  | 岐阜県知事 | 静岡県
|  |  | 静岡県知事 | 愛知県
|  |  | 愛知県知事 | 三重県
|  |  | 三重県知事 | 滋賀県
|  |  | 滋賀県知事 | 京都府
|  |  | 京都府知事 | 大阪府
|  |  | 大阪府知事 | 兵庫県
|  |  | 兵庫県知事 | 奈良県
|  |  | 奈良県知事 | 和歌山県
|  |  | 和歌山県知事 | 鳥取県
|  |  | 鳥取県知事 | 島根県
|  |  | 島根県知事 | 岡山県
|  |  | 岡山県知事 | 広島県
|  |  | 広島県知事 | 山口県
|  |  | 山口県知事 | 徳島県
|  |  | 徳島県知事 | 香川県
|  |  | 香川県知事 | 愛媛県
|  |  | 愛媛県知事 | 高知県
|  |  | 高知県知事 | 福岡県
|  |  | 福岡県知事 | 佐賀県
|  |  | 佐賀県知事 | 長崎県
|  |  | 長崎県知事 | 熊本県
|  |  | 熊本県知事 | 大分県
|  |  | 大分県知事 | 宮崎県
|  |  | 宮崎県知事 | 鹿児島県
|  |  | 鹿児島県知事 | 沖縄県
沖縄県知事