（　第　一　面　）

コンクリート工事施工状況・施工結果報告書

令和　　　年　　　月　　　日

一般財団法人

宮城県建築住宅センター　様

報告者(建築主)住　所

氏　名

下記建築物について、コンクリート工事施工状況・施工結果報告書を提出します。なお、この施工状況・施工結果報告書及び添付図書に記載の事項は事実に相違ありません。

| 作 成 者 | 工事監理者 | ( )級建築士(大臣･知事)登録第 号 ( )級建築士事務所( )登録第 号 住 所 TEL( )-( )- 氏 名 |
| --- | --- | --- |
| 工事施工者 | 施工者名 建設業許可(特定･一般) 第 号 住 所 TEL( )-( )- 代 表 者 |
| 工事名称 |  |
| 建築場所 |  |
| 建 築 主 住所・氏名 | 住所 氏名 |
| 設 計 者 | ( )級建築士(大臣･知事)登録第 号 ( )級建築士事務所( )登録第 号 住 所 TEL( )-( )- 氏 名 |
| 建築確認 | 年 月 日 第 確認建築宮城建住 号 |
| 用 途 等 |  |  |
| 工事概要 | 工事種別 | 新築 ･ 増築 ･ |  |  |
|  | 構 造 | Ｓ ･ ＲＣ ･ ＷＲＣ ･ ＳＲＣ ･ ＰＣ ･ 他( ) |
|  | 階 数 等 | 地下: 階 地上: 階 ＰＨ: 階 高さ: ｍ |
|  | 面 積 | 建築面積: ㎡ 延べ面積: ㎡ |
| 建築確認後の 構造関係 変更事項 | 変更：有・無 変更内容 |
| かぶり厚さの 最小値(実測値) (単位：mm) | 部 位 | 土に接しない部分 | 土に接する部分 |
|  | 柱 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 梁 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 床 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 耐力壁 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 非耐力壁 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 基礎 |  |  |
|  | 杭 |  |  |
| 外壁仕上げ の種類等 | ･タイル張り ･吹付タイル ･リシン吹付 ･ペイント塗り ･コンクリ－ト打放し ･その他(具体的に)( ) |
| 使用材料等 | セメント | 種 類 | ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ・ 高炉ｾﾒﾝﾄ ・ ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ ・ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ |
|  |  | 種 別 |  |
|  |  | 製造工場 |  |
|  | 細骨材 | 産地 |  |
|  |  | 種別 |  |
|  | 粗骨材 | 産地 |  |
|  |  | 種別 |  |
|  |  | 最大寸法 |  |
|  | 混和材料 | ･ＡＥ剤 ･減水剤 ･ＡＥ減水剤 ･高性能ＡＥ減水剤 ･流動化剤 |
|  |  | ･その他( |
|  | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | 工場名 |  |
|  |  | JIS番号 | 年 月 日 第 号 |
|  | 運搬時間 | ～ 分 |
|  | ポンプ車 | 機種名 |  | 能力 | ｍ ｍ３／ｈ |

（　第　二　面　）

| コンクリ－ト圧縮強度 試験結果に関する考察 |  |
| --- | --- |
| 鉄筋継手の試験結果に 関する考察 |  |
| 塩化物量測定結果に関 する考察 |  |
| アルカリ骨材反応対策 に関する考察 |  |
| そ の 他 コンクリ－ト・鉄筋・ かぶり厚等の材料の品 質・不具合の措置等に ついて |  |
| 添付図書 | ・コンクリート調合計画表 ・鉄筋継手の試験結果 ・コンクリ－ト圧縮強度の試験結果 ・塩化物量の試験結果 ・鉄筋鋼材品質証明(ﾐﾙｼｰﾄ) ・その他( ) |
| 記入上の注意 | ① 該当する確認事項・検査事項に○印を付け、必要事項を記入すること。 ② この報告書に記載しきれない事項については、別紙にまとめること。 ③ 添付図書の欄は、添付しているものについて○印を付けること。 ④ 添付図書の各種検査結果は、第四・五面の検査結果表を利用し、出来るだけ一覧表にまとめること。 |

※　鉄筋のミルシート（裏書きミルシート含む）、その他コンクリート、鉄筋の各種試験結果を原本で提出する場合は、書類提出時に担当者申し出下さい。検査終了後お返し致します。

（　第　　三　　面　）

| 調 合 計 画 | 番 号 | 打設部位 | 打設時期 | コンクリートの種類 | 設計基準 強度 (N/mm2 ) | 調合強度(N/mm2 ) | スランプ (cm) | 空 気 量 (%) | 水セメント 比 (%) | 単位水量 (kg/m3 ) | 細骨材率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コンクリート 劣 化 対 策 | 塩化物量の予測 | 塩害対策( 有・無 ) |
|  | ( ) 0.3kg/m3 以下 ( ) 0.30kg/m3 を超え 0.60kg/m3 以下 ( ) 0.60kg/m3 を超える | ( ) 調合( W/C %、スランプ cm) ( ) 防せい剤 ( ) 床下端の鉄筋のかぶり厚さ cm ( ) その他 ( ) |
|  | 塩害の要因( 有・無 ) | アルカリ骨材反応対策( 有・無 ) |
|  | ( ) 海砂 ( ) 混和剤 ( ) 海水中の塩分 ( ) その他 ( ) | ( ) 無害骨材の使用 ( ) 低アルカリ形セメントの使用 ( ) アルカリ総量 kg/cm3 ( ) 混合セメントの使用 |
| 記入上の注意 | ①記入欄が足りない場合は、コピーして下さい。 |

※　コンクリート調合表を原本で提出する場合は、提出時に担当者に申し出下さい。検査終了後お返し致します

（　第　四　面　）

| 鉄筋継手の試験検査結果（検査ロットごとに記入のこと） |
| --- |
| ロット No | 鉄筋継手 の部位 | 鉄 筋 継 手 の 工 法 | 鉄 筋 の 種 類 試 験 方 法 | 試 験 機 関 名 試 験 年 月 日 | 破断位置 合否 | 検査ロット の 合 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
|  |  | 圧接・ | SD ／径D |  | 母材（ 本）・接合部（ 本） |  |
|  |  | （ ） | 引張・（ ） | 年 月 日 | 合格（ 本）・否（ 本） | 合 ・ 否 |
| ※記入上の注意 ①記入欄が足りない場合は、コピーしてください。 ②鉄筋継手部位には、杭・基礎・地中梁・☆階柱・☆階梁等を記入すること。 |

- 鉄筋のミルシート（裏書きミルシート含む）、その他コンクリート、鉄筋の各種試験結果を原本で提出する場合は、書類提出時に担当者に

申し出下さい。検査終了後お返し致します。

| コンクリ－トの試験検査結果（検査ロットごとに記入のこと） |
| --- |
| ﾛｯﾄ NO. | コンクリ－ト 打込箇所 | コンクリ－ト 打込年月日 | コンクリ－トの種類 | 塩化物量 （kg／ｍ３） | ｽﾗﾝﾌﾟ （cm） | 空気量 （%） | 養生温度 （ ℃ ） | 設計基準強度 | 強度管理材令 | 圧縮強度② | 圧縮強度③ | 圧縮強度④ | 試験機関名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 呼び強度 | 圧縮強度① |  | 支柱除去材令 | ＰＳ導入材令 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
|  |  | 年 月 日 | 普通･軽1･軽2 ( ) |  |  |  |  | N/mm２ | 28日･ 日 | 28日 N/mm２ | N/mm２ | N/mm２ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm２ | N/mm２ | 日 N/mm２ | 日 | 日 |  |
| ※記入上の注意 ①記入欄が足りない場合は、コピ－してください。 ②コンクリ－ト打込箇所には、杭・基礎・地中梁・☆階立上り・☆階床等を記入すること。 ③圧縮強度①には受入検査（標準養生試験体）を、圧縮強度②には構造体コンクリ－ト検査（現場水中養生・現場ふうかん養生・コア又は標準養生試験体）を、圧縮強 度③には支柱除去時期決定用試験体（現場水中養生）を、圧縮強度④にはプレストレス導入時期決定用試験体（現場水中養生）の試験結果を記入すること。 |

※コンクリート圧縮試験結果を原本で提出する場合は、担当者に申し出下さい。検査終了後お返し致します。

コンクリート工事施工状況・施工結果報告書について

記　載　上　の　注　意

鉄筋コンクリート工事を伴う建築物を建築する場合、仙台市建築基準法施行細則第３条の３、及び第３条の６の規定に基づき「コンクリート工事施工状況・施工結果報告書」を提出して下さい。

コンクリート工事施工状況・施工結果報告書は第一面から第五面までの書式からなっています。施工状況報告書は、その特定工程に達した時点での必要記載事項を記入し、中間検査申請時に提出して下さい。

施工結果報告書は、すべての面に必要事項を記載し完了検査申請時に提出して下さい。

現地では、下記の書類に沿って施工・監理状況を確認させて頂きますが下記様式に記載する内容が把握できる任意の書類であっても結構です。

なお、対象建築物、報告の時期・添付図書、報告者及び作成者は、次の通りです。

１ 対象建築物等

(1) 施工状況・施工結果報告書 ：木造以外の地階を除く階数が３以上､かつ延べ面積が500㎡を超え

提出対象建築物　　　　　　る建築物で建築基準法第６条第一項第一号に掲げ特殊建築物。又は、建築主事が特に必要と認めた建築物。

(2) 施工結果報告書提出対象建 ：木造以外の地階を除く階数が３以上､かつ延べ面積が500㎡を超え

築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物で鉄筋コンクリート工事を含む建築物。又は、建築主事が特に必要と認めた建築物。

（3）建設地　　　　　　　　　 ：仙台市内に建設されるもの

２ 報告の時期・添付図書　：

(1)に該当する建築物 （木造以外の地階を除く階数が３以上、かつ５００m2  を超える法第６条第１項第１号に掲げる特殊建築物）

|  | ①基礎の配筋が完了した 工程 | ・コンクリート調合表 ・鉄筋継手試験結果成績表等（地中梁） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ②地上２階の床スラブの 配筋が完了した工程 | ・鉄筋継手試験結果成績表等(①を除く) ・塩化物量の試験結果成績表 ・アルカリ骨材反応試験結果表 ・鉄筋鋼材品質証明 |  |
|  | ③工事完了時 | ・鉄筋継手試験結果成績表等 (②までの試験結果成績表は、除く) ・塩化物量の試験結果成績表 (②までの試験結果成績表は、除く) ・アルカリ骨材反応試験結果表 (②までの試験結果成績表は、除く) ・鉄筋鋼材品質証明(②で提出した場合は不要) |  |

※　鉄筋鋼材品質証明（ミルシート）は、裏書ミルシートも可とします。

(2)に該当する建築物 ((1)以外の木造以外の地階を除く階数が3以上、かつ５００ｍ２を超える建築物)

|  | ①工事完了時 | ・コンクリート調合表 ・鉄筋継手試験結果成績表 ・塩化物量の試験成績表 ・アルカリ骨材反応試験結果表 ・鉄筋鋼材品質証明 |  |
| --- | --- | --- | --- |

※　鉄筋鋼材品質証明（ミルシート）は、裏書ミルシートも可とします。

３ 報告者及び作成者　：　報告者は、建築主です。この場合建築主の印は省略します。

作成者は、原則として建築主から依頼を受けた当該建築物の工事                            　　　　　監理者です。作成に当たっては、構造設計担当者と十分打合せ下さい。

（工事施工者の協力を得て作成下さい。）

『各面の記載要領』

本報告書の記載にあたり下記の事項を参考に記入下さい

１　【第　一　面】

|  | 工事関係者住所・氏名 | 欄 |
| --- | --- | --- |

工事監理者　　　　　：　建築主から依頼を受けた当該建築物の工事監理者の資格・氏名・印

工事施工者          ：　当該建築物の施工者の建設業の許可番号、住所及び氏名（企業名、代表者等）

を記入下さい

工事名及び建築場所　：　当該工事名称と建築場所の住所を確認済証と照合のうえ記入下さい

建築確認　　　　　　：　確認済証に記載されている確認年月日及び確認番号を記入下さい

主要用途　　　　　　：　確認済証に記載されている主要用途を記入下さい

建築主、設計者　　　：　確認済証に記載されている建築主、設計者を記入。建築主が変更になっ

た場合は、名義等変更届け出書を提出下さい

|  | かぶり厚さ・使用材料等 | 欄 |
| --- | --- | --- |

かぶり厚さ　　　　　：　工事で施工する鉄筋の最小かぶり厚さを記入

セメント　　　　　　：　　種類欄は、該当項目に〇印を記入。　種別欄の記載は、下記による

|  | 種 類 | 種 別 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポルトランドセメント | 普通・早強・超早強・中庸熱・耐硫酸塩・低熱 |  |
|  | 高炉セメント | Ａ 種 ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 |  |
|  | シリカセメント | Ａ 種 ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 |  |
|  | フライアッシュセメント | Ａ 種 ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 |  |

細骨材、粗骨材  　　：     種別欄の記載　（骨材の納品書又は検査証明書等との整合を図ること）

細骨材：川砂、山砂、海砂、砕砂

粗骨材：砂利、砕石、高炉スラグなど

ﾚﾃﾞｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工場  ：     ＪＩＳ表示許可番号を記入

日付欄は、更新している場合、最新の日付を記入

二社以上ある場合は、この欄を追加して下さい

２　（第　二　面）    検査結果の考察欄

この欄は不具合がない場合であっても試験方法、結果及び工事監理の状況等について簡潔具体的に説明す　　　るとともに考察を明記して下さい。

コンクリート圧縮強度　：第四面に強度試験結果を記載するとともに、コンクリート打設前、打設時の　　　　　試験結果　　　　　　　　状況、天候、養生の状況などを含め、工事監理者として簡潔にまとめ試験結　　　　　　　　　　　　　　　　　果の考察について記載して下さい

鉄筋継手の試験結果に　：圧接工事中の天候や施工状況などを簡潔に記入し、「抜取検査」と「外観検　　　　関する考察　　　　　　　査」両方の結果及び抜取試験を行っていない継手に対する考察などを記入し　　　　　　　　　　　　　　　て下さい。

特に不合格ロットが発生した場合は、その原因と具体的処置を記入して下さ　　　　　　　　　　　　　　　　　い。また、特殊な継手を使用した場合も同様とします。

第１回中間検査時は、地中ばりの圧接結果までの考察

第２回中間検査時は、２階はりまでの考察

施工結果報告書では、最上階までの考察を全体を通し簡潔にまとめて下さい。

塩化物量・アルカリ骨　：検査測定方法・測定結果及び工事監理で特に気を配ったことなどついて記載

材反応対策　　　　　　　下さい。また、不具合が生じた場合の対策方法と結果等の考察を記入して下　　　　　　　　　　　　　　　　　さい。

その他　　　　　　　　：　その他の材料の品質、不具合の措置等について記入下さい。

３　（第　三　面）

第１回中間検査時に、調合計画は当該建築物に使用する予定のコンクリートを打設部位(コンクリート打込工程ごと)に分け記載して下さい。

調合計画　　　　　　　：　建物全体のコンクリート調合計画を工程別に記入下さい

打設時期は、予定される年月を記入下さい

コンクリート劣化対策　：　該当する項目にしるしを記入下さい

４　（第　四　面） 　鉄筋の継手の試験結果

鉄筋継手の部位　　　　：　棟別、工区別に基礎、地中ばり、☆階柱、☆階はり等を記入下さい

試　験　方　法　　　　：　（　）内は引張試験以外の試験方法を記入下さい

破断位置・合否　　　　：　（　）内に本数記入下さい

検査ロットの合否　　　：　該当項目に○印を記入下さい

溶接継手　　　　　　　：　溶接材料の種類及び超音波探傷試験結果成績表を提出下さい

機械式継手　　　　　　：　接合部固定用モルタル、グラウト等の材料強度試験結果、及び継手の強度試　　　　　　　　　　　　　　験結果成績表を提出下さい

５　（第　五　面）　 コンクリートの試験結果

打　込　箇　所　　　　：　棟別、工区別に基礎、地中ばり、☆階柱、☆階はり等を記入下さい

コンクリートの種類　　：　該当項目に○印を記入。その他の場合は、（　）内に記入下さい

塩　化　物　量　　　　：　実測値を記入下さい。塩化物量0.3kg／m3 を超える場合は、その対策につい　　　　　　　　　　　　　　　　て（第二面）考察の欄に記入下さい

ス　ラ　ン　プ　　　　：　実測値を記入して下さい

空　気　量　　　　　　：　実測値を記入して下さい

温　　　　　度　　　　：　コンクリート打込時のコンクリート温度を記入して下さい

呼　び　強　度　　　　：　温度補正後のコンクリート圧縮強度を記入して下さい

圧　縮　強　度　①　　：　材令が２８日以外の場合は、空欄にその日数を記入して下さい

圧　縮　強　度　②　　：　材令２８日の場合は、右側に圧縮強度を記入して下さい

２８日以外の試験結果は、下欄にその日数、圧縮強度を記入して下さい

圧縮強度②の下の空欄には、供試体の養生方法を記入して下さい

圧　縮　強　度　③　　：　梁下の支柱除去材令を記入して下さい

６．建築基準法対象法令等

法第３７条　建築材料の品質

令第３章第８節第３款　許容応力度　　令第３章第８節第４款　材料強度

告示第１１０２号　設計基準強度との関係において安全上必要なコンクリート強度の基準

告示第１１０号　　現場打コンクリートの型わく及び支柱の取りはずしに関する基準

告示第１４４６号　建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき　　　　　　　　　　　　日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件

告示第１４６３号　鉄筋の継手の構造方法を定める件

# Text boxes

（　第　五　面　）