## 設計内容（木造軸組）
（第一面）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】
建築物の名称
建築物所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 | [7 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 劣化対策 |  |  |  | 軸組等 |  | （地面から1m） |  |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
| 等 級 | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [16 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0ｃｍ以上 | [16 empty] | □
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻処理 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | 浴室・脱 |  | 防水上の措置 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 衣室の | [8 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | 浴室
[5 empty] | 防水 | [5 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ |  |  |  |  | ＪＩＳＡ4416同等品
[10 empty] | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [13 empty] | □
[14 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 |  |  |  | 脱衣室
[11 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 矩計図 |  |  |  | 床：クッションフロア、壁：ビニールクロス
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400㎜以上 | [17 empty] | □
[5 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 〕 | □ | 矩計図
[7 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □
[5 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 仕上表
[5 empty] | 換気 |  | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気措置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 以外の基準 | [9 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 小屋裏空間 |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □
[7 empty] | 床下空間の |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ、330㎜以上 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 有効高さ |  |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[12 empty] | 〔 | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [8 empty] | ） | 〕
耐震性 | １－１ |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  |  |  | 及び |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による（ルート1） | [17 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
| （倒壊等防止） |  |  |  | 基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[7 empty] | 基 礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定による | [17 empty] | □ |  |  |  |  | スパン表
|  | 耐震等級 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算による | [22 empty] | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による
|  | □ | 等級2 | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ） | [5 empty] | 宮城県産スギスパン表による
|  | 又は | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | □ | 等級3 |  |  |  | 横 架 材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
[10 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 評価書等の活用（第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  | □ | 限界耐力計算による | [17 empty] | □ | 計算書
| 以外の基準 |  |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [17 empty] | □
| １－３ その他 |  |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □
| （地震に対する | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □
| 構造躯体の |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
倒壊等防止）
（第二面）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 | [5 empty] | 内埋込み配管 | [21 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [17 empty] | □ | 仕上表
| （専用配管） |  |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 配置図
| （ガス管を除く） |  |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 | [21 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 点検口 |  | の点検措置 | [21 empty] | □ | 平面図
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 断熱等性能 | [8 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 等級 | [27 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 非住宅・ |  | 外皮平均 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [17 empty] | □ | 建具表
| （ | 4 | ） | 地域 | 住宅計算 |  | 熱貫流率 | [10 empty] | UA ＝ |  |  | （ |  |  |  | W/(㎡・K)） |  |  |  | □ | 計算書
[5 empty] | 法 |  | 冷暖房の平均 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [17 empty] | □
[7 empty] | 日射熱取得率 | [10 empty] | ηA ＝ |  |  | （ | － |  |  | ） |  |  |  | □ |  |  |  |  | 屋根・天井の断熱材1/2とし、壁の断熱材で補強する
[5 empty] | 住宅仕様 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [14 empty] | 床根太間隔を450㎜以上として、床断熱材を基準の90%以上とする
[5 empty] | 基準 |  | 開口部の断 |  |  | ・ | 開口部比率の区分
[7 empty] | 熱及び日射 |  |  |  | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に） | [9 empty] | 防湿層除外
[10 empty] | □ | 緩和措置あり | [16 empty] | ） | [5 empty] | 土塗壁の外側に断熱材
[11 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） | [13 empty] | 床断熱で、断熱材下側が床下に露出
[5 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[5 empty] | 対策 |  | 防湿層の設置 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | [5 empty] | 通気層除外
[7 empty] | 通気層の設置 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 防湿層の透湿抵抗が、0.082㎡sPa/ng以上
[10 empty] | ・ | 防風層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（下欄に記入）
その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □ | 面積表 | □ | 適
[10 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[12 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □
[11 empty] | うち階段部分の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  |  |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 | [5 empty] | （ | 30 |  | ） | 年以上 | [7 empty] | □ | 申請書 | □ | 適
| の方法 | [5 empty] | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [16 empty] | □ | 計画書 | □ | 不適
□
| 資金計画 |  |  |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | □ | 申請書 | □ | 適
[10 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [17 empty] | □ |  | □ | 不適
| 居住環境 |  |  |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [17 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 団体が自主的に定める要網等のうち、所管行政庁が選定・ | [17 empty] | □
公表したものに適合
| ※所管行政庁で | [8 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
| 審査 | [8 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[10 empty] | □ | 選定・公表なし
－認定書等－
性能表示事項 |  |  |  |  | 種 別 | [20 empty] | 番 号
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定

## 設計内容（木造軸組） (記入例)
[9 empty] | （記入例） | [24 empty] | （第一面）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】
建築物の名称 | [7 empty] | ○○様邸新築工事
建築物所在地 | [7 empty] | 宮城県仙台市青葉区上杉○丁目△-△
設計者等の氏名 | [7 empty] | □□ □□
審査員氏名 | [7 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  |  | ■ | 外壁通気構造等 | [17 empty] | ■ | 仕上表 | □ | 適
| 劣化対策 |  |  |  | 軸組等 |  | （地面から1m） |  |  |  |  | ■ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [16 empty] | ■ | 矩計図 | □ | 不適
| 等 級 | [10 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [16 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | [10 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0ｃｍ以上 | [16 empty] | □
[12 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □
[11 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻処理 |  |  |  | ■ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | ■ | 仕上表
[11 empty] | ■ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | ■ | 矩計図
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | 浴室・脱 |  | 防水上の措置 |  |  |  | ■ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | ■ | 浴室ユニット | [5 empty] | ■ | 仕上表
[5 empty] | 衣室の | [9 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | ■ | 平面図 |  |  |  | 浴室
[5 empty] | 防水 | [6 empty] | 方法 ： |  |  | （ | ＪＩＳＡ4416同等品 | [12 empty] | ） | □ |  |  |  |  | ＪＩＳＡ4416同等品
[11 empty] | ■ | 脱衣室 |  |  | ■ | 防水上有効な仕上げ | [13 empty] | □
[15 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[12 empty] | 方法 ： |  |  | （ | 床：クッションフロア、壁：ビニールクロス | [12 empty] | ）
[5 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | ■ | 対象区域外 |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 |  |  |  | 脱衣室
[12 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | ■ | 矩計図 |  |  |  | 床：クッションフロア、壁：ビニールクロス
[12 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  |  | ■ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400㎜以上 | [17 empty] | □
[5 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  |  | ■ | 防湿方法 |  |  |  | 〔 | ■ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | ■ | 仕上表
[5 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 〕 | ■ | 矩計図
[7 empty] | 床下換気措置 |  |  |  | ■ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | ■ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | 伏図等
[11 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □
[5 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | ■ | 仕上表
[5 empty] | 換気 |  | の措置 |  |  |  | ・ | 小屋裏換気措置の有無 | [8 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | ■ | 立面図
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | ■ | 仕上表
| 以外の基準 | [10 empty] | ■ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | ■ | 平面図
[7 empty] | 小屋裏空間 |  |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | ■ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □
[7 empty] | 床下空間の |  |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ、330㎜以上 | [9 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 有効高さ |  |  |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[13 empty] | 〔 | ■ | 無 |  | □ | 有 | （ | [8 empty] | ） | 〕
耐震性 | １－１ |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  |  | ■ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | ■ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  |  |  | 及び |  | 風圧力 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による（ルート1） | [17 empty] | ■ | 計算書 | □ | 不適
| （倒壊等防止） |  |  |  | 基礎等 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[7 empty] | 基 礎 |  |  |  | □ | 建築基準法の規定による | [17 empty] | □ |  |  |  |  | スパン表
|  | 耐震等級 | [8 empty] | □ | 許容応力度計算による | [22 empty] | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による
|  | □ | 等級2 | [7 empty] | ■ | スパン表 |  |  | （ | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による | [12 empty] | ） | [5 empty] | 宮城県産スギスパン表による
|  | 又は | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | ■ | 等級3 |  |  |  | 横 架 材 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による
[11 empty] | ■ | スパン表 |  |  | （ | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による | [12 empty] | ）
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 評価書等の活用（第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  |  | □ | 限界耐力計算による | [17 empty] | □ | 計算書
| 以外の基準 |  |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [17 empty] | □
| １－３ その他 |  |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □
| （地震に対する | [9 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □
| 構造躯体の |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
倒壊等防止）
（第二面）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  |  | ■ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | ■ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 | [5 empty] | 内埋込み配管 | [22 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [17 empty] | ■ | 仕上表
| （専用配管） |  |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | （ | ■ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 配置図
| （ガス管を除く） |  |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  |  | ■ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | ■ | 仕上表
[5 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  |  |  | ■ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 専用 |  | 排水管の |  |  |  | ■ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | ■ | 仕上表
[5 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 | [22 empty] | ■ | 平面図
[5 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  |  | ■ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [17 empty] | ■ | 仕上表
[5 empty] | 点検口 |  | の点検措置 | [22 empty] | ■ | 平面図
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | ■ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [17 empty] | ■ | 仕上表 | □ | 適
| 断熱等性能 | [9 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [17 empty] | ■ | 平面図 | □ | 不適
| 等級 | [28 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 非住宅・ |  | 外皮平均 |  |  |  | ■ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [17 empty] | ■ | 建具表
| （ | 4 | ） | 地域 | 住宅計算 |  | 熱貫流率 | [11 empty] | UA ＝ |  |  | （ | 0.72 |  |  | W/(㎡・K)） |  |  |  | ■ | 計算書 |  |  |  | トレードオフ
[5 empty] | 法 |  | 冷暖房の平均 |  |  |  | ■ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [17 empty] | □ |  |  |  |  | 屋根・天井の断熱材1/2とし、開口部をⅠ・Ⅱ地域の仕様とする
[7 empty] | 日射熱取得率 | [11 empty] | ηA ＝ |  |  | （ | － |  |  | ） |  |  |  | □ |  |  |  |  | 屋根・天井の断熱材1/2とし、壁の断熱材で補強する
[5 empty] | 住宅仕様 |  | 躯体の断熱 |  |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [14 empty] | 床根太間隔を450㎜以上として、床断熱材を基準の90%以上とする
[5 empty] | 基準 |  | 開口部の断 |  |  |  | ・ | 開口部比率の区分
[7 empty] | 熱及び日射 |  |  |  |  | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に） | [9 empty] | 防湿層除外
[11 empty] | □ | 緩和措置あり | [16 empty] | ） | [5 empty] | 土塗壁の外側に断熱材
[12 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） | [13 empty] | 床断熱で、断熱材下側が床下に露出
[5 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[5 empty] | 対策 |  | 防湿層の設置 |  |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [7 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | [5 empty] | 通気層除外
[7 empty] | 通気層の設置 |  |  |  | ・ | 通気層の設置 | [7 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 防湿層の透湿抵抗が、0.082㎡sPa/ng以上
[11 empty] | ・ | 防風層の設置 | [7 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[11 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用（下欄に記入）
その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  |  | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ | 120 |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | ■ | 面積表 | □ | 適
[11 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [17 empty] | ■ | 平面図 | □ | 不適
[13 empty] | （ | 1 |  | 階 | ） | （ | 70 |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □
[12 empty] | うち階段部分の面積 | [5 empty] | （ | 3.31 |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  |  |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  |  | ・ | 期間 | [5 empty] | （ | 30 |  | ） | 年以上 | [7 empty] | ■ | 申請書 | □ | 適
| の方法 | [5 empty] | の期間等 |  |  |  |  | ■ | その他の基準への適合 | [16 empty] | ■ | 計画書 | □ | 不適
□
| 資金計画 |  |  |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  |  | ■ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | ■ | 申請書 | □ | 適
[11 empty] | ■ | 維持保全に要する費用の設定 | [17 empty] | □ |  | □ | 不適
| 居住環境 |  |  |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [17 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  |  | 団体が自主的に定める要網等のうち、所管行政庁が選定・ | [17 empty] | □
公表したものに適合
| ※所管行政庁で | [9 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
| 審査 | [9 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[11 empty] | ■ | 選定・公表なし
－認定書等－
性能表示事項 |  |  |  |  | 種 別 | [21 empty] | 番 号
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定

## 審査依頼書
別記様式１号
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書
[6 empty] | （ | 新築 | ／ | 増築・改築 |  |  | ）
年 月 日
一般財団法人 宮城県建築住宅センター
理事長 様
依頼者の住所又は
主たる事務所の所在地
依頼者の氏名又は名称
代理者の住所又は
主たる事務所の所在地
代理者の氏名又は名称
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規程に基づき、長期優良住宅の普及の促進に
関する法律第６条第１項の認定基準のうち、以下に掲げる基準への適合性について技術的審査を
依頼します。この依頼書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
【技術的審査を依頼する認定基準の区分】
■ | 法第６条第１項第１号関係（長期使用構造等）
| ■ | 法第２条第４項第１号イ関係（構造の腐食、腐朽及び摩損の防止）
| ■ | 法第２条第４項第１号ロ関係（地震に対する安全性の確保）
|  | （免震建築物、耐震等級２又は耐震等級３に係る適合審査を受けようとする場合 | [15 empty] | ←免震建築物、耐震等級2又は耐震等級3に
|  | □ | 免震建築物 |  |  | □ | 耐震等級２ |  |  | □ | 耐震等級３） | [6 empty] | ﾁｪｯｸを記入してください。
| ■ | 法第２条第４項第２号関係（構造及び設備の変更を容易にするための措置）
| ■ | 法第２条第４項第３号関係（維持保全を容易にするための措置）
| ■ | 法第２条第４項第４号関係（高齢者の利用上の利便性及び安全性）
| ■ | 法第２条第４項第４号関係（エネルギーの使用の効率性）
■ | 法第６条第１項第２号関係（住宅の規模）
□ | 法第６条第１項第３号関係（居住環境の維持及び向上への配慮） | [16 empty] | ←居住環境の維持及び向上への配慮は
■ | 法第６条第１項第４号イ及びロ又は同項第５号イ関係（建築後の住宅の維持保全） | [16 empty] | 所管行政庁で審査します。ﾁｪｯｸ無しで
■ | 法第６条第１項第４号ハ又は同項第５号ロ関係（資金計画）
【設計住宅性能評価申請の有無（新築のみ）】 | [8 empty] | □ | 有 | （ | □ | 同一の機関 | □ | 他機関） | □ | 無
【認定申請先の所管行政庁名】
【認定申請予定日】 | [6 empty] | 令和 年 月 日
【建築工事着手予定年月日】 | [6 empty] | 令和 年 月 日
【住宅の位置】
【住宅又は建築物の名称】
【住宅の建て方】 | [6 empty] | 一戸建ての住宅
※受付欄 | [6 empty] | ※料金欄
令和 年 月 日
|  | 第 |  |  | 号
依頼受理者氏名

## 委任状（参考）
委 任 状
【代理人】
| 【資格】 | （ |  | ）建築士 |  | （ |  | ）登録 | 第 |  | 号
【氏名】
【建築士事務所】
|  | （ |  | ）建築士事務所 |  |  | （ |  | ）登録 | 第 |  | 号
【郵便番号】
【所在地】
【電話番号】
【FAX番号】
上記の者を代理人と定め、下記の建築物について建築に関する法令の規定による申請手続を
委任する。
【物件名】
【地名地番】
| 【主要用途】 |  | 一戸建ての住宅
| 【工事種別】 |  | ■新築 □増築 □改築 □移転
| 【委任事項】 |  | □設計住宅性能評価
□建設住宅性能評価
■長期優良住宅建築等計画
【委任者】 | [12 empty] | 令和 年 月 日
【氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【氏名】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】

## 設計内容（2×4）
（第一面）
設計内容説明書【一戸建ての木造枠組住宅用】
建築物の名称
建築物所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 | [7 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
トレードオフ
－必須事項－ | [33 empty] | 屋根・天井の断熱材1/2とし、開口部をⅠ・Ⅱ地域の仕様とする
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 劣化対策 |  |  |  | 軸組等 |  | （地面から1m） |  |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
| 等 級 | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [16 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0ｃｍ以上 | [16 empty] | □
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻処理 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | 浴室・脱 |  | 防水上の措置 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 衣室の | [8 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | 浴室
[5 empty] | 防水 | [5 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ |  |  |  |  | ＪＩＳＡ4416同等品
[10 empty] | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [13 empty] | □
[14 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 |  |  |  | 脱衣室
[11 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 矩計図 |  |  |  | 床：クッションフロア、壁：ビニールクロス
[11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から基礎上端までの高さが400㎜以上 | [17 empty] | □
[5 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 〕 | □ | 矩計図
[7 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □
[5 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 仕上表
[5 empty] | 換気 |  | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気措置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 以外の基準 | [9 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 小屋裏空間 |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □
[7 empty] | 床下空間の |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ、330㎜以上 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 有効高さ |  |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[12 empty] | 〔 | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [8 empty] | ） | 〕
耐震性 | １－１ |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による（評価方法基準による壁量計算等） | [17 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  |  |  | 及び |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による（ルート1） | [17 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
| （倒壊等防止） |  |  |  | 基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[7 empty] | 基 礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定による | [17 empty] | □ |  |  |  |  | スパン表
|  | 耐震等級 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算による | [22 empty] | （社）日本ツーバイフォー建築協会のスパン表による
|  | □ | 等級2 | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | 又は | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | □ | 等級3 |  |  |  | 横 架 材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
[10 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 評価書等の活用（第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  | □ | 限界耐力計算による | [17 empty] | □ | 計算書
| 以外の基準 |  |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [17 empty] | □
| １－３ その他 |  |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □
| （地震に対する | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □
| 構造躯体の |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
倒壊等防止）
（第二面）
設計内容説明書【一戸建ての木造枠組住宅用】
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 | [5 empty] | 内埋込み配管 | [21 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [17 empty] | □ | 仕上表
| （専用配管） |  |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 配置図
| （ガス管を除く） |  |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 | [21 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 点検口 |  | の点検措置 | [21 empty] | □ | 平面図
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 断熱等性能 | [8 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 等級 | [27 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 非住宅・ |  | 外皮平均 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [17 empty] | □ | 建具表
| （ | 4 | ） | 地域 | 住宅計算 |  | 熱貫流率 | [10 empty] | UA ＝ |  |  | （ |  |  |  | W/(㎡・K)） |  |  |  | □ | 計算書
[5 empty] | 法 |  | 冷暖房の平均 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [17 empty] | □
[7 empty] | 日射熱取得率 | [10 empty] | ηA ＝ |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  |  | □
[5 empty] | 住宅仕様 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
[5 empty] | 基準 |  | 開口部の断 |  |  | ・ | 開口部比率の区分
[7 empty] | 熱及び日射 |  |  |  | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[10 empty] | □ | 緩和措置あり | [16 empty] | ） | [5 empty] | 土塗壁の外側に断熱材
[11 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） | [13 empty] | 床断熱で、断熱材下側が床下に露出
[5 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[5 empty] | 対策 |  | 防湿層の設置 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | [5 empty] | 通気層除外
[7 empty] | 通気層の設置 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 防湿層の透湿抵抗が、0.082㎡sPa/ng以上
[10 empty] | ・ | 防風層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（下欄に記入）
その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □ | 面積表 | □ | 適
[10 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[12 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □
[11 empty] | うち階段部分の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  |  |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 | [5 empty] | （ | 30 |  | ） | 年以上 | [7 empty] | □ | 申請書 | □ | 適
| の方法 | [5 empty] | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [16 empty] | □ | 計画書 | □ | 不適
□
| 資金計画 |  |  |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | □ | 申請書 | □ | 適
[10 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [17 empty] | □ |  | □ | 不適
| 居住環境 |  |  |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [17 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 団体が自主的に定める要網等のうち、所管行政庁が選定・ | [17 empty] | □
公表したものに適合
| ※所管行政庁で | [8 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
| 審査 | [8 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[10 empty] | □ | 選定・公表なし
－認定書等－
性能表示事項 |  |  |  |  | 種 別 | [20 empty] | 番 号
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定

## 設計内容（RC）
（第一面）
設計内容説明書【一戸建てのRC造住宅用】
建築物の名称
建築物所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 | [7 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | コンクリート種類 |  |  | ・ | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通コンクリート | [11 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 劣化対策 |  |  |  | ・ |  | セメント種類 |  |  | ・ | センメトの種類 |  |  |  |  | □ | ポルトランドセンメント（JISR5210） | [11 empty] | □ | 伏図等 | □ | 不適
| 等 級 |  |  |  | セメント | [10 empty] | （ | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  |  | □ | 仕上表
| （構造躯体等） | [15 empty] | □ | その他 ）
[16 empty] | □ | フライアッシュセメント（JISR5213)
[16 empty] | □ | 高炉セメント（JISR5211）
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 最小かぶり厚さ
[5 empty] | の |  | 水セメント比 |  |  |  | 水ｾﾒﾝﾄ比、最小かぶり厚さ | [8 empty] | □ | 45％以下 |  |  | □ | 50％以下
[5 empty] | 水ｾﾒﾝﾄ比 | [5 empty] | の組合せ
[11 empty] | 直接土 |  | 耐力壁以外 |  |  |  |  | 屋内 |  |  | 20 | ㎜ |  |  | 30 | ㎜
[11 empty] | に接し |  | の壁又は床 |  |  |  |  | 屋外 |  |  | 30 | ㎜ | ※1 |  | 40 | ㎜ | ※1
[11 empty] | ない部 |  | 耐力壁・柱 |  |  |  |  | 屋内 |  |  | 30 | ㎜ |  |  | 40 | ㎜
[11 empty] | 分 |  | 又ははり |  |  |  |  | 屋外 |  |  | 40 | ㎜ | ※1 |  | 50 | ㎜ | ※1 | [6 empty] | 浴室
[11 empty] | 直接土 |  | 壁・柱・床・はり又は | [7 empty] | 40 | ㎜ |  |  | 50 | ㎜ | [7 empty] | ＪＩＳＡ4416同等品
[11 empty] | に接す |  | 基礎立ち上り部分
[11 empty] | る部分 |  | 基礎（立ち上り部分及 | [7 empty] | 60 | ㎜ |  |  | 70 | ㎜
び捨てコン部分を除く）
[11 empty] | ※1 | 外壁の屋外に面する部位に耐久性有効な仕上げがある | [21 empty] | 脱衣室
[12 empty] | 場合、屋外側の部分に限り10㎜減ずることができる。 | [21 empty] | 床：クッションフロア、壁：ビニールクロス
[10 empty] | ・ | 外壁仕上げ |  |  |  | □ | タイル貼 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法
[15 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 部材の設計 |  | 設計かぶり厚さ |  |  | ・ | 設計かぶり厚さ＝最小かぶり厚さ＋（ | [13 empty] | ㎜）
・配筋
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | スランプ |  |  | □ | スランプ18㎝以下（品質基準強度33N/㎜2未満）
[5 empty] | の品質等 |  |  |  |  | □ | スランプ21㎝以下（品質基準強度33N/㎜2以上）
[10 empty] | □ | その他（ | [16 empty] | ）
[7 empty] | 単位水量 |  |  | □ | 185㎏/ｍ3以下
[7 empty] | 空気量 |  |  | □ | ４～６％
[10 empty] | □ | その他（ | [16 empty] | ）
[5 empty] | 施工計画 |  | コンクリートの |  |  | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[7 empty] | 充填方法等 |  |  | □ | JASS5-7節、8節に準拠
[10 empty] | □ | その他（ | [16 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
耐震性 | １－１ |  |  |  | 構造躯体 |  | 構造概要 |  |  | ・ | 構造種別 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [11 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 耐震等級 | [5 empty] | 構造計算 | [8 empty] | □ | その他（ | [10 empty] | ） | □ | 伏図等 | □ | 不適
| （倒壊等防止） | [8 empty] | ・ | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [11 empty] | □ | 仕上表
[16 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート3） | [11 empty] | □ |  |  |  |  | スパン表
|  | 耐震等級 | [13 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート2） | [16 empty] | （社）日本ツーバイフォー建築協会のスパン表による
|  | □ | 等級2 | [12 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート1）
|  | 又は | [13 empty] | □ | その他（ | [10 empty] | ）
|  | □ | 等級3 |  |  |  | 材料の仕様 |  |  | ・ | コンクリートの種類 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 設計基準強度 | [5 empty] | （ | [7 empty] | N/㎜2 |  |  | ）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 評価書等の活用（第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  | □ | 限界耐力計算による | [17 empty] | □ | 計算書
| 以外の基準 |  |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [17 empty] | □
| １－３ その他 |  |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □
| （地震に対する | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □
| 構造躯体の |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
倒壊等防止）
（第二面）
設計内容説明書【一戸建てのRC造住宅用】
－必須事項－
認定事項等 |  |  |  |  | 確 認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 | [5 empty] | 内埋込み配管 | [21 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [17 empty] | □ | 仕上表
| （専用配管） |  |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 配置図
| （ガス管を除く） |  |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 | [21 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 点検口 |  | の点検措置 | [21 empty] | □ | 平面図
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 断熱等性能 | [8 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 等級 | [27 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 非住宅・ |  | 外皮平均 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [17 empty] | □ | 建具表
| （ | 4 | ） | 地域 | 住宅計算 |  | 熱貫流率 | [10 empty] | UA ＝ |  |  | （ |  |  |  | W/(㎡・K)） |  |  |  | □ | 計算書
[5 empty] | 法 |  | 冷暖房の平均 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [17 empty] | □
[7 empty] | 日射熱取得率 | [10 empty] | ηA ＝ |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  |  | □
[5 empty] | 住宅仕様 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
[5 empty] | 基準 |  | 開口部の断 |  |  | ・ | 開口部比率の区分
[7 empty] | 熱及び日射 |  |  |  | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に） | [9 empty] | 防湿層除外
[10 empty] | □ | 緩和措置あり | [16 empty] | ） | [5 empty] | コンクリート躯体の外側に断熱材
[11 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） | [13 empty] | 床断熱で、断熱材下側が床下に露出
[5 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[5 empty] | 対策 |  | 防湿層の設置 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | [5 empty] | 通気層除外
[7 empty] | 通気層の設置 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 鉄筋コンクリート造で、耐久性能を損なうおそれ無し
[10 empty] | ・ | 防風層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（下欄に記入）
その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □ | 面積表 | □ | 適
[10 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[12 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □
[11 empty] | うち階段部分の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  |  |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 | [5 empty] | （ | 30 |  | ） | 年以上 | [7 empty] | □ | 申請書 | □ | 適
| の方法 | [5 empty] | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [16 empty] | □ | 計画書 | □ | 不適
□
| 資金計画 |  |  |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | □ | 申請書 | □ | 適
[10 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [17 empty] | □ |  | □ | 不適
| 居住環境 |  |  |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [17 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 団体が自主的に定める要網等のうち、所管行政庁が選定・ | [17 empty] | □
公表したものに適合
| ※所管行政庁で | [8 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
| 審査 | [8 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[10 empty] | □ | 選定・公表なし
－認定書等－
性能表示事項 |  |  |  |  | 種 別 | [20 empty] | 番 号
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[5 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定