## はじめに
（注意事項）
1） | この様式は、仙台市・塩竈市・石巻市の防火設備の定期検査報告のみにご利用ください。
2） | 提出書類は、【省令】・【告示】及び各特定行政庁の建築基準法施行細則で定められた書類となります。
「定期検査報告書」一式（定期検査報告書、検査結果表、関係写真(要是正の判定ありの場合)、付近見取図又は案内図、配置図、検査結果図又は各階平面図）に「定期検査報告概要書」を添えて提出願います。
3） | 「定期検査報告概要書」は、「定期検査報告書」に入力すると必要項目が自動的に入力されます。（一部直接入力必要箇所あり）
※ | このファイルはマクロを含みます。

## 定期検査報告書(防火設備)
第三十六号の八様式（第六条関係）（Ａ４）
定期検査報告書
（防火設備）
（第一面）
建築基準法第１２条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は
| 事実に相違ありません。 | [25 empty] | 特定行政庁
仙台市長
|  | 特定行政庁 | [5 empty] | 様 | [15 empty] | 報告先の特定行政庁をリストから選択してください。 |  |  | 塩竈市長
石巻市長
[20 empty] | 年 |  | 月 | 日
[11 empty] | 報告者氏名 | [12 empty] | 【１．所有者】と【２．管理者】が異なる場合の報告者は【２．管理者】となります。
検査者氏名
【１．所有者】
【ｲ．氏名のフリガナ】
|  | 【ﾛ．氏名】 | [21 empty] | 所有者・管理者が法人の場合、役職及び氏名を記載して下さい。
【ﾊ．郵便番号】
|  | 【ﾆ．住所】 | [21 empty] | 郵便物が所有者又は管理者に届かずに戻ってくるケースが見受けられます。
|  | 【ﾎ．電話番号】 | [21 empty] | 氏名・郵便番号・住所は正しく記入願います。
【２．管理者】
【ｲ．氏名のフリガナ】
【ﾛ．氏名】
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【ﾎ．電話番号】
【３．報告対象建築物】
【ｲ．所在地】
|  | 【ﾛ．名称のフリガナ】 | [31 empty] | ← 報告対象建物名称のフリガナを記入してください。
【ﾊ．名称】
|  | 【ﾆ．用途】 | [31 empty] | ← 【ﾆ．用途】は具体的な用途を記入してください。
| 【４．検査による指摘の概要】 | [23 empty] | 【４．調査による指摘の概要ﾘﾝｸ】 | [8 empty] | 例） | 百貨店、展示場、物販店舗
[5 empty] | 要是正の指摘あり |  |  |  | （ 既存不適格） | [7 empty] | 指摘なし | [8 empty] | 【ｲ．指摘の内容】 | [8 empty] | 劇場、映画館、公会堂、集会場
[27 empty] | FALSE | ：不適合指摘あり | [6 empty] | 旅館、ホテル、病院、診療所
[27 empty] | FALSE | ：既存不適格 | [6 empty] | 共同住宅、下宿、児童福祉施設
[27 empty] | FALSE | ：指摘なし | [6 empty] | 博物館、体育館、学校
事務所、等
【ﾊ．改善予定の有無】
※受付欄 | [5 empty] | ※特記欄 | [8 empty] | 整理番号欄 | [11 empty] | FALSE | ：有
年 月 日 | [26 empty] | FALSE | ：無
第 号
係員氏名
整理番号欄に、所有者又は管理者宛に送付している通知書の右下に記載されている整理番号を記入願います。
（第二面）
防火設備の状況等 | [24 empty] | 【１．建築物の概要】
| 【１．建築物の概要】 | [24 empty] | 【ﾊ．検査対象建築設備】
|  | 【ｲ．階数】 |  |  |  | 地上 |  | 階 |  |  |  |  | 地下 |  |  | 階 | [10 empty] | FALSE | ：換気設備
|  | 【ﾛ．建築面積】 | [5 empty] | ㎡ | [18 empty] | FALSE | ：排煙設備
|  | 【ﾊ．延べ面積】 | [5 empty] | ㎡ | [18 empty] | FALSE | ：非常用の照明装置
[27 empty] | FALSE | ：給水設備及び排水設備
| 【２．確認済証交付年月日等】 | [23 empty] | 【２．確認済証交付年月日等】
|  | 【ｲ．確認済証交付年月日】 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 第 | [5 empty] | 号 | 昭和 |  |  | 0 | ：昭和 | 0 | ：平成 |  | 指定機関 |  | ← 年号をドロップダウンリストから選択してください。
|  | 【ﾛ．確認済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [9 empty] | ） | 平成 |  |  | FALSE |  | FALSE | ：指定確認検査機関 |  | (財)宮城県建築住宅ｾﾝﾀｰ
|  | 【ﾊ．検査済証交付年月日】 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 第 | [5 empty] | 号 | 令和 |  |  | 0 | ：昭和 | 0 | ：平成
|  | 【ﾆ．検査済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [9 empty] | ） |  |  |  | FALSE | ：建築主事 | FALSE | ：指定確認検査機関
| 【３．検査日等】 | [23 empty] | 【３．検査日】
|  | 【ｲ．今回の検査】 | [5 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日実施 | [8 empty] | 【ﾛ．前回の検査】
|  | 【ﾛ．前回の検査】 | [5 empty] | 実施 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  |  | 未実施 |  |  |  | 【ﾛ】欄は前回の報告について記入してください。 |  |  | FALSE | ：実施 | FALSE | ：未実施
|  | 【ﾊ．前回の検査に関する書類の写し】 | [11 empty] | 有 |  |  | 無 | [6 empty] | 日付は報告日(調査又は検査をした日ではありません)を記入してください。 |  |  | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
【４．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  |  | 号 |  |  |  | 建築士 | 登録 | 登録
|  |  |  | 防火設備検査員 | [13 empty] | 第 |  |  |  |  | 号 | 防火設備検査員の資格番号は数字のみを入力すると数字の先頭に「B」が自動で付与されます。 |  |  | 一級 | 大臣 | 宮城県
|  | 【ﾛ．氏名のフリガナ】 | [21 empty] | たとえば資格番号が「B00000001」ならば「1」とだけ入力してください。 |  |  | 二級 | 宮城県知事
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 |  |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  |  | 号
|  |  |  | 防火設備検査員 | [13 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [10 empty] | ）知事登録第 |  |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
【５．防火設備の概要】
|  | 【ｲ．避難安全検証法等の適用】 | [22 empty] | 【5．換気設備の概要】
|  |  | 区画避難安全検証法( | [6 empty] | 階)
|  |  | 階避難安全検証法( | [6 empty] | 階) |  |  | 全館避難安全検証法 | [12 empty] | 【ｲ．避難安全検証法】
|  |  | その他( | [15 empty] | ) | [8 empty] | FALSE | ：階避難 | FALSE | ：全館避難
|  | 【ﾛ．防火設備】 | [25 empty] | FALSE | ：その他 | FALSE
|  |  | 防火扉( |  |  |  |  | 枚) |  |  |  |  | 防火シャッター（ | [7 empty] | 枚)
|  |  | 耐火クロススクリーン( | [6 empty] | 枚) |  |  | ドレンチャー（ | [6 empty] | 台) | [5 empty] | 【ﾛ．防火設備】 |  | FALSE | ：防火扉 | FALSE | ：防火シャッター
|  |  | その他( |  |  |  |  | 台) | [19 empty] | FALSE | ：スクリーン | FALSE | ：ドレンチャー
[28 empty] | FALSE | ：その他 | FALSE
| 【６．防火設備の検査の状況】 | [26 empty] | FALSE |  | FALSE
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ 既存不適格） | [6 empty] | 指摘なし | [8 empty] | FALSE
|  | 【ﾛ．指摘の概要】 | [22 empty] | 【7．防火設備の不具合発生状況】
[26 empty] | 【ｲ．不具合】 |  | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
[26 empty] | 【ﾛ．不具合記録】 |  | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 | （令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [5 empty] | 無 | [6 empty] | 【ﾊ．改善状況】 |  | FALSE | ：実施済 | FALSE | ：予定 | FALSE | ：予定なし
【７．防火設備の不具合の発生状況】
|  | 【ｲ．不具合】 |  |  |  | 有 |  | 無 | [15 empty] | 第三面「不具合等の状況について」記載したときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、
|  | 【ﾛ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  | 無 | [15 empty] | 記載がないときは「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | 【ﾊ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済 |  | 改善予定（令和 | [5 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 予定なし
【8．備考】
（第三面）
防火設備に係る不具合の状況
不具合を把握した年月 |  |  | 不具合等の概要 |  |  |  | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定）年月 |  |  |  | 改善措置の概要等
前回の定期検査の後に、把握した不具合について記載します。 ※今回調査した指摘事項は含まれません。 ※前回の定期調査の後に不具合を把握していない場合は、第四面を省略することがきいます。

## 第二面別紙
第二面 【6. 防火設備の検査の状況】 別紙
指摘の内容 |  | 指摘の概要 | 改善予定
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無

## 記入方法
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を
記入し添えてください。
２．第一面関係
① 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
② １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及
び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
③ 第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ
た場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ
てください。また、第二面の6欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れ
てください。
３．第二面関係
① この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る検査
結果について作成してください。
② ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認につ
いて、「ハ」及び「ニ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査に
ついてそれぞれ記入してください。
③ ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査
機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
④ ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の防火設備に関する
直前の報告について記入してください。
⑤ ３欄「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マーク
を入れてください。
⑥ ３欄「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入し
てください。
⑦ ４欄は、代表となる検査者並びに検査に係る防火設備に係るすべての検査者について記入
してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄
は削除して構いません。
⑧ ４欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が防火設備検査
員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄
に記入してください。
⑨ ４欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し
勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑩ ４欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先につい
て記入し、検査者が勤務していない場合は検査者の住所について記入してください。
⑪ ５欄の「イ」は、建築基準法施行令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により
階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、
同令第１２９条の２第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめら
れた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ
「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。
建築基準法第３８条(同法第６７条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を
含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等
の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築
基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必
要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してくだ
さい。
⑫ ５欄の「ロ」は、検査対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてくださ
い。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン
部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについて、は散水ヘッ
ドの合計の個数を記入してください。「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してくだ
さい。
⑬ ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチ
ェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の
規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボ
ックスに「レ」マークを入れてください。
⑭ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適
格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してくだ
さい。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を
明記してください。
⑮ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適格」の
チェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）、当該指摘を受けた項目について改善予
定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記
入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてく
ださい。
⑯ 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐
食その他の劣化に起因するもの（以下、「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」
欄に記入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合に
ついて記録が有るときは７欄、の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録がな
いときは７欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また第三面に記
入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を
行う予定があるものがない場合には７欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを
入れ第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には７欄の「改善
予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定が
ない場合はには７欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑰ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えて
ください。
４．第三面関係
① 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄におい
て指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査
時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容
を記入してください。不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されて
いる区画の概要を明記してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入
してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は、「不明」と記入してくだ
さい。
⑤ ｢改善(予定)年月｣欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定
がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には｢－｣を記入して
ください。
⑥｢改善措置の概要等｣欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合
に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を
記入してください。

## 別記第一号(防火扉)
別記第一号（A４)
検査結果表
（防火扉）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 危害防止装置 | 作動の状況
(5) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(6) |  |  | 感知の状況
(7) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(8) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(9) |  |  | 結線接続の状況
(10) |  |  | 接地の状況
(11) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(12) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 容量の状況
(14) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(15) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(16) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉の閉鎖の状況
(17) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
← 番号欄は数字のみ入力してください。「( )」が付与されます。
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。

## 別記第二号(防火シャッター)
別記第二号（A４)
検査結果表
（防火シャッター）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※
(3) |  |  | スプロケットの設置の状況※
(4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  | 接地の状況
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
← 番号欄は数字のみ入力してください。「( )」が付与されます。
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
⑪ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑫ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑭ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。

## 別記第三号(耐火クロススクリーン)
別記第三号（A４)
検査結果表
（耐火クロススクリーン）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(13) |  |  | 感知の状況
(14) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(15) |  |  | 結線接続の状況
(16) |  |  | 接地の状況
(17) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 容量の状況
(20) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(21) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
← 番号欄は数字のみ入力してください。「( )」が付与されます。
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。

## 別記第四号(ドレンチャー)
別記第四号（A４)
検査結果表
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  | 接地の状況
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 制御盤 | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  | 接地の状況
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動作動装置 | 設置の状況
(24) |  | 手動作動装置 | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況
(26) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
← 番号欄は数字のみ入力してください。「( )」が付与されます。
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。

## 別添2様式(関係写真)
別添2様式 （Ａ４）
関係写真
部位 | 番 号 | 調査項目 |  | 調査結果
[5 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番 号 | 調査項目 |  | 調査結果
[5 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① | この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」でない項目について作成してください。また「既存不適格」及び「指摘なし」
の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略し
ても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を追加して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「調査結果」欄は、調査の結果「要是正の指摘あり」の場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ。それ以外の場合
で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## 別添1様式(検査結果図)
別添１様式（Ａ３） | 検 査 結 果 図
注）各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。

## 定期検査報告概要書
第三十六号の九様式（第六条、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書 | [20 empty] | （注意事項）
（防火設備）
※ この「定期検査報告概要書」には「定期検査報告書」に入力した内容が反映され
[8 empty] | （第一面） | [12 empty] | ます。この「定期検査報告概要書」に直接入力しないでください。
ただし、【5. 不具合の発生状況】欄については、不具合を把握した場合直接入力
| 【１．所有者】 | [19 empty] | してください。
【ｲ．氏名のフリガナ】
【ﾛ．氏名】
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【２．管理者】
【ｲ．氏名のフリガナ】
【ﾛ．氏名】
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【３．報告対象建築物】
【ｲ．所在地】
【ﾛ．名称のフリガナ】
【ﾊ．名称】
【ﾆ．用途】
【４．検査による指摘の概要】
[6 empty] | 要是正の指摘あり （ |  |  |  | 既存不適格 ） |  |  |  | 指摘なし
【５．不具合の発生状況】
|  | 【ｲ．不具合】 |  |  |  |  | 有 |  | 無
|  | 【ﾛ．不具合の記録】 |  |  |  |  | 有 |  | 無
|  | 【ﾊ．不具合の概要】 | [17 empty] | 不具合が「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、定期検査報告書第三面に
記載した「不具合の概要」をすべて記入してください。
|  | 【ニ．改善の状況】 |  |  |  |  | 実施済 |  | 改善予定（令和 |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定）
[7 empty] | 予定なし（理由： | [11 empty] | ） | 不具合等が「有」の場合で、【ﾊ．改善の状況】の予定なしのチェックボックスに「レ」マークを入れたときは
理由欄にその理由を直接入力してください。
（第二面）
防火設備の状況等
【１．建築物の概要】
|  | 【ｲ．階数】 |  |  | 地上 |  |  | 階 |  |  | 地下 |  | 階
|  | 【ﾛ．建築面積】 | [5 empty] | ㎡
|  | 【ﾊ．延べ面積】 | [5 empty] | ㎡
【２．確認済証交付年月日等】
|  | 【ｲ．確認済証交付年月日】 | [8 empty] | 年 | 月 |  | 日 第 |  |  |  |  | 号
|  | 【ﾛ．確認済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 |  |  |  | 指定確認検査機関（ | [7 empty] | ）
|  | 【ﾊ．検査済証交付年月日】 | [8 empty] | 年 | 月 |  | 日 第 |  |  |  |  | 号
|  | 【ﾆ．検査済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 |  |  |  | 指定確認検査機関（ | [7 empty] | ）
【３．検査日】
|  | 【ｲ．今回の検査】 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日実施
|  | 【ﾛ．前回の検査】 | [5 empty] | 実施 | （ |  | 年 | 月 |  | 日報告） |  | 未実施
|  | 【ﾊ．前回の検査に関する書類の写し】 | [7 empty] | 有 |  | 無
【４．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 |  | （ |  |  | ）建築士（ | [7 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  |  | 防火設備検査員 | [10 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
（その他の検査者）
|  | 【ｲ．資格者】 |  | （ |  |  | ）建築士（ | [7 empty] | ）登録第 |  |  |  | 号
|  |  |  | 防火設備検査員 | [10 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [7 empty] | ）知事登録第 |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
【５．防火設備の概要】
【ｲ．避難安全検証法等の適用】
|  |  | 区画避難安全検証法( | [5 empty] | 階)
|  |  | 階避難安全検証法( | [5 empty] | 階) |  |  | 全館避難安全検証法
|  |  | その他( | [12 empty] | )
【ﾛ．防火設備】
|  |  | 防火扉( |  |  |  |  | 枚) |  |  |  | 防火シャッター（ | [5 empty] | 枚)
|  |  | 耐火クロススクリーン( | [5 empty] | 枚) |  |  | ドレンチャー（ |  |  |  |  | 台)
|  |  | その他( |  |  |  |  | 台)
【６．備考】
（注意）
この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。

## リスト (hidden)
チェックボックス | 特定行政庁 | 資格 | 資格登録 | 事務所登録 | 機関名 | チェック
□ | 仙台市長 | 一級 | 大臣 | 宮城県 | 宮城県建築住宅センター | ○
☑ | 塩竈市長 | 二級 | 宮城県知事 | 北海道 | 仙台都市整備センター
| 石巻市長 |  | 北海道知事 | 青森県 | 東北建築センター
|  |  | 青森県知事 | 岩手県 | 日本ERI(株)
|  |  | 岩手県知事 | 秋田県 | ビューローベリタスジャパン
|  |  | 秋田県知事 | 山形県 | 日本建築センター
|  |  | 山形県知事 | 福島県 | 東日本住宅評価センター
|  |  | 福島県知事 | 茨城県 | ハウスプラス確認検査
|  |  | 茨城県知事 | 栃木県 | 国際確認検査センター
|  |  | 栃木県知事 | 群馬県 | 都市居住評価センター
|  |  | 群馬県知事 | 埼玉県
|  |  | 埼玉県知事 | 千葉県
|  |  | 千葉県知事 | 東京都
|  |  | 東京都知事 | 神奈川県
|  |  | 神奈川県知事 | 新潟県
|  |  | 新潟県知事 | 富山県
|  |  | 富山県知事 | 石川県
|  |  | 石川県知事 | 福井県
|  |  | 福井県知事 | 山梨県
|  |  | 山梨県知事 | 長野県
|  |  | 長野県知事 | 岐阜県
|  |  | 岐阜県知事 | 静岡県
|  |  | 静岡県知事 | 愛知県
|  |  | 愛知県知事 | 三重県
|  |  | 三重県知事 | 滋賀県
|  |  | 滋賀県知事 | 京都府
|  |  | 京都府知事 | 大阪府
|  |  | 大阪府知事 | 兵庫県
|  |  | 兵庫県知事 | 奈良県
|  |  | 奈良県知事 | 和歌山県
|  |  | 和歌山県知事 | 鳥取県
|  |  | 鳥取県知事 | 島根県
|  |  | 島根県知事 | 岡山県
|  |  | 岡山県知事 | 広島県
|  |  | 広島県知事 | 山口県
|  |  | 山口県知事 | 徳島県
|  |  | 徳島県知事 | 香川県
|  |  | 香川県知事 | 愛媛県
|  |  | 愛媛県知事 | 高知県
|  |  | 高知県知事 | 福岡県
|  |  | 福岡県知事 | 佐賀県
|  |  | 佐賀県知事 | 長崎県
|  |  | 長崎県知事 | 熊本県
|  |  | 熊本県知事 | 大分県
|  |  | 大分県知事 | 宮崎県
|  |  | 宮崎県知事 | 鹿児島県
|  |  | 鹿児島県知事 | 沖縄県
沖縄県知事