## はじめに
（注意事項）
1） | この様式は、仙台市・塩竈市・石巻市の特定建築物等の定期調査報告のみに
ご利用ください。
2） | 提出書類は、【省令】・【告示】及び各特定行政庁の建築基準法施行細則で定められた書類となります。
「定期調査報告書」一式（定期調査報告書、定期調査票、調査結果表、関係写真(要是正の判定ありの場合)、付近見取図又は案内図、調査結果図又は配置図及び各階平面図）に、「定期調査報告概要書」を添えて提出願います。
3） | 「定期調査報告概要書」は、「定期調査報告書」に入力すると必要項目が自動的
に入力されます。（一部直接入力必要箇所あり）
※ | このファイルはマクロを含みます。

## 記入方法
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を
記入し添えてください。
２，第一面関係
① 調査者が２人以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
② １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及
び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれの法人の所在地を記入してください。
③ ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行なったすべての調査者につ
いて記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の
調査者欄は削除して構いません。
④ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が特定建
築物調査員である場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調
査員」の番号欄に記入してください。
⑤ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記
入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑥ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先
について記入し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について
記入してください。
⑦ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに
「レ」マークをいれたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」
マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れて
ください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マ
ークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入
れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れ
てください。
⑧ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑨ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしている
ときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された
改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑩ ５欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第二面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときには、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボッ
クスに「レ」マークを入れてください。建築基準法第２２条第１項の規定により地域指定が
されている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基
づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マ
ークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、
その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せ
て具体的な構造を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、
最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、
特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入し
てください。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第１０８条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐
火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第
１０８条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたと
きは、「防火区画検証法」のチェックボックスに、同令第１２８条の６第３項に規定する区
画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証されたときは「区画避難安全検証法」
のチェックボックスに、同令第１２９条３項に規定する階避難安全検証法により階避難
安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第１２９条
の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたとき
は「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避
難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を「階避難安全検証法」の
場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第３８条
（同法第６７条の２、第６７条の４及び第８８条第１項において準用する場合を含む。）
の規定による特殊構造方法等認定、同法第６８条の２５第３項の規定による構造方法等
の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成１０年法律第１０１号）による改正前
の建築基準法第３８条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について
特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに 「レ」マークを入れ、
その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以
下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築
基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交
付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せ
て記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
⑨ ６欄の「イ」は、直近の確認について、当該確認に要した図書の全部又は一部がある
ときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるとき
は併せて「各階平面図あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ ６欄の「ロ」は、直近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」
マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関
するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその
名称を記入してください。
⑪ ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は
一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ ６欄の「ニ」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画
について記入してください。
⑭ ６欄の「ヘ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入し
てください。
⑮ 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合においては、７欄にその旨を
記載してください。
⑯ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えて
ください。
４．第三面関係
① この書類は、建物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況（別途建築
設備の検査を行っている場合は建築設備の設置の状況に係るものに限る。）に関する
調査結果について作成してください。
② １欄の「イ」は、調査が終了した年月日を記入してください。
③ １欄の「ロ」から「ホ」までは、報告の対象となっていない場合には「対象外」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れてください。
④ １欄の「ハ」から「ホ」は、直前の報告について、それぞれ記入してください。
⑤ ２欄の「イ」は、調査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」
のチェックボックスに「レ」マークを入れ、建築基準法第３条第２項（同法第86条の９第１項
において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けているものであることが確認された
ときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑥ ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存
不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を
記入してください。
⑦ ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘
をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」チェックボックスに「レ」マークを
入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」の
チェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑧ ３欄については、建築基準法２８条の２の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材
料について記入してください。「イ」の「有（飛散防止措置無）」又は「有（飛散防止措置有）」
のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、当該建築材料が確認された室を記入し
てください。当該建築材料について飛散防止措置を行なう予定があるときは、「ロ」の「有」
のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて措置予定年月を記入してください。措置
を行う予定がないときは、「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ ４欄は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第２条第１項
又は第２項に規定する耐震診断又は耐震改修の実施の有無について記入してください。
耐震診断又は耐震改修の実施の予定があるときは、実施予定年月を記入し具体的な
耐震改修の内容を定めている場合は別紙に記入して添えてください。
⑩ 前回調査時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔
その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他
建築物の部分の脱落等（以下、「不具合等」という。）について第四面の「不具合の概要」
欄に記入したときは、５欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不
具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、
記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第
四面にに記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施しているもの
があり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボッ
クスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるも
のがある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善（
予定）年月」欄に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら
以外の場合には、「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して
添えてください。
５．第四面関係
① 第四面は、前回の調査以降に把握した建築物等に係る不具合等のうち第三面の２欄
において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。
前回の調査以降の不具合等を把握していない場合は、第四面を省略することができます。
② 「不具合等を把握した年月」欄は、当該不具合等を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合等の概要」欄は、当該不具合等を概要を記入してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合等が生じた原因として考えられるものを記入し
てください。
⑤ 「改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行
う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」
を記入してください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある
場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その
理由を記入してください。

## 定期調査報告書
第三十六号の二様式（第五条関係） （Ａ４）
定期調査報告書
（第一面）
建築基準法第１２条第１項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、
事実に相違ありません。
|  | 特定行政庁 | [6 empty] | 様 | [15 empty] | 報告先の特定行政庁をリストから選択してください。
[21 empty] | 年 |  | 月 | 日
[13 empty] | 報告者氏名 | [11 empty] | 【１．所有者】と【２．管理者】が異なる場合の報告者は【２．管理者】となります。
調査者氏名
【１．所有者】
|  | 【ｲ．氏名のフリガナ】 | [22 empty] | 【ﾛ. 氏名】欄に入力するとフリガナが表示されます。(以下、管理者・調査者欄も同様)
|  | 【ﾛ．氏名】 | [22 empty] | 所有者・管理者が法人の場合、役職及び氏名を記載して下さい。
【ﾊ．郵便番号】
|  | 【ﾆ．住所】 | [22 empty] | 郵便物が所有者又は管理者に届かずに戻ってくるケースが見受けられます。
|  | 【ﾎ．電話番号】 | [22 empty] | 氏名・郵便番号・住所は正しく記載願います。
【２．管理者】
【ｲ．氏名のフリガナ】
【ﾛ．氏名】
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【ﾎ．電話番号】
【３．調査者】
（代表となる調査者）
|  | 【ｲ．資格】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  |  | 号
[5 empty] | 特定建築物調査員 | [13 empty] | 第 |  |  |  |  | 号 | 特定建築物検査員の資格番号は数字のみを入力すると数字の先頭に「A」が自動で付与されます。
|  | 【ﾛ．氏名のフリガナ】 | [22 empty] | たとえば資格番号が「A00000001」ならば「1」とだけ入力してください。
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [11 empty] | ）知事登録第 |  |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の調査者）
|  | 【ｲ．資格】 |  | （ |  |  |  | ）建築士（ | [10 empty] | ）登録第 |  |  |  |  | 号
[5 empty] | 特定建築物調査員 | [13 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [11 empty] | ）知事登録第 |  |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
【４．報告対象建築物】
【ｲ．所在地】
|  | 【ﾛ．名称のフリガナ】 | [23 empty] | 【５．調査による指摘の概要ﾘﾝｸ】 | [10 empty] | ← 報告対象建築物名称のフリガナを記入してください。
|  | 【ﾊ．名称】 | [24 empty] | 【ｲ．指摘の内容】
|  | 【ﾆ．用途】 | [25 empty] | FALSE | ：要是正の指摘あり | [7 empty] | ← 【ﾆ．用途】は具体的な用途を記入してください。
| 【５．調査による指摘の概要】 | [26 empty] | FALSE | ：既存不適格 | [7 empty] | 例） | 百貨店、展示場、物販店舗
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ | 既存不適格） |  |  |  | 指摘なし | [8 empty] | FALSE | ：指摘なし | [8 empty] | 劇場、映画館、公会堂、集会場
【ﾛ．指摘の概要】
[27 empty] | 【ﾊ．改善予定の有無】 | [10 empty] | 共同住宅、下宿、児童福祉施設
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 |  | （令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無 | [6 empty] | FALSE | ：有 | [8 empty] | 博物館、体育館、学校
|  | 【ﾆ．その他の特記事項】 | [25 empty] | FALSE | ：無 | [8 empty] | 事務所、等
※受付欄 | [5 empty] | ※特記欄 | [10 empty] | 整理番号欄
年 月 日
第 号 | [24 empty] | 整理番号欄に、所有者又は管理者宛に送付している通知書の右下に記載されている整理番号を記入願います。
係員氏名
（第二面）
【１．敷地の位置ﾘﾝｸ】
建築物及びその敷地に関する事項 | [26 empty] | 【ｲ．防火地域等】 |  |  |  | 地域
| 【１．敷地の位置】 | [26 empty] | FALSE | ：防火地域 |  | 法22条地域
|  | 【ｲ．防火地域等】 |  |  |  | 防火地域 | [5 empty] | 準防火地域 | [15 empty] | FALSE | ：準防火地域
[6 empty] | その他（ | [13 empty] | ） | 指定なし | [6 empty] | FALSE | ：その他
|  | 【ﾛ．用途地域】 | [22 empty] | 用途地域が一つの場合は、左側のドロップダウンリストから選択してください。二つの地域にまたがる場合は、右側のドロップダウンリストからも選択してください。
【２．建築物及びその敷地の概要】
|  | 【ｲ．構造】 |  |  | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [13 empty] | 【ｲ．構造】 |  |  |  |  | 構造
[5 empty] | 鉄骨造 | [7 empty] | その他（ | [9 empty] | ） |  |  |  |  | FALSE | ：鉄筋コンクリート造 |  |  | 木造
|  | 【ﾛ．階数】 |  |  |  | 地上 |  |  | 階 |  |  |  | 地下 |  |  | 階 | [11 empty] | FALSE | ：鉄骨鉄筋コンクリート造 |  |  | 壁式鉄筋コンクリート造
|  | 【ﾊ．敷地面積】 | [6 empty] | ㎡ | [18 empty] | FALSE | ：鉄骨造
|  | 【ﾆ．建築面積】 | [6 empty] | ㎡ | [18 empty] | FALSE | ：その他
|  | 【ﾎ．延べ面積】 | [6 empty] | ㎡
| 【３．階別用途別床面積】 | [10 empty] | （ | 用 途 |  |  |  | ） | （ | 床面積 |  |  |  | ㎡）
|  | 【ｲ．階別用途別】 |  |  |  | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | （ |  |  | 階） |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
|  | 【ﾛ．用途別】 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[12 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[12 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡） | [6 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡） | [8 empty] | 0
| 【４．性能検証法等の適用】 | [5 empty] | 耐火性能検証法 | [10 empty] | 防火区画検証法 | [7 empty] | 【４．性能検証法等の適用ﾘﾝｸ】 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 区画避難安全検証法（ | [8 empty] | 階） | [13 empty] | 0 |  | 1
[7 empty] | 階避難安全検証法（ | [8 empty] | 階） |  | 全館避難安全検証法 | [9 empty] | FALSE | ：耐火性能検証法 |  | 年号
[7 empty] | その他（ | [14 empty] | ） | [5 empty] | FALSE | :防火区画検証法 |  | 0 | ：昭和 | 0 | ：
| 【５．増築、改築、用途変更等の経過】 | [26 empty] | FALSE | ：階避難安全検証法 |  | 0 | ：昭和 | 0 | ：
[6 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 概要（ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | FALSE | ：全館避難安全検証法 |  | 0 | ：昭和 | 0 | ：平成 |  |  | ← 年号をドロップダウンリストから選択してください。
[6 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 概要（ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | FALSE | ：その他 |  | 0 | ：昭和 | 0 | ：平成 |  |  | ← 年号をドロップダウンリストから選択してください。
[6 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 概要（ | [8 empty] | ） | [13 empty] | ← 年号をドロップダウンリストから選択してください。
[6 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 概要（ | [8 empty] | ） |  |  | 【６．関連図書の整備状況ﾘﾝｸ】 | [10 empty] | ← 年号をドロップダウンリストから選択してください。
| 【６．関連図書の整備状況】 | [25 empty] | 【ｲ．確認に要した図書】
|  | 【ｲ．確認に要した図書】 |  |  |  |  | 有（ |  | 各階平面図あり） | [6 empty] | 無 | [11 empty] | FALSE | ：有 | FALSE | ：各階平面 | FALSE | ：無 | 0 |  | 0
|  | 【ﾛ．確認済証】 |  |  |  | 有 |  | 無 | [18 empty] | 【ﾛ．確認済証】 | [6 empty] | 0 | ：昭和 | 0
[6 empty] | 交付番号 |  | 平成 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  |  |  | 号 | 昭和 |  |  | FALSE | ：有 | FALSE | ：無 |  |  | 0 | ：昭和 | 0 | ← 年号をドロップダウンリストから選択してください。
[6 empty] | 交付者 |  | 建築主事 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [9 empty] | ） | 平成 |  |  | FALSE | ：建築主事 | FALSE | ：指定確認検査機関
|  | 【ﾊ．完了検査に要した図書】 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | 無 | [10 empty] | 令和 |  | 【ﾊ．完了検査に要した図書】 | [6 empty] | 指定期間
|  | 【ﾆ．検査済証】 |  |  |  | 有 |  | 無 | [19 empty] | FALSE | ：有 | FALSE | ：無 |  |  | (財)宮城県建築住宅ｾﾝﾀｰ
[6 empty] | 交付番号 |  | 平成 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  |  |  | 号 |  |  | 【ﾆ．検査済証】 | [9 empty] | ← 年号をドロップダウンリストから選択してください。
[6 empty] | 交付者 |  | 建築主事 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [9 empty] | ） |  |  |  | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
|  | 【ﾎ．維持保全に関する準則又は計画】 | [10 empty] | 有 |  |  | 無 | [11 empty] | FALSE | ：建築主事 | FALSE | ：指定確認検査機関
|  | 【ﾍ．前回の調査に関する書類の写し】 | [10 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  |  | 対象外
| 【７．備考】 | [25 empty] | 【ﾎ．維持保全に関する準則又は計画】
|  |  |  | 年 |  | 月外壁改修工事実施済み | [21 empty] | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
|  | 維持保全計画等により、 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月外壁改修工事実施予定 | [13 empty] | 【ﾍ．定期調査に関する書類】
[28 empty] | FALSE | ：有 | FALSE | ：無 | FALSE | ：対象外
（第三面）
調査等の概要 | [25 empty] | 【１．調査及び検査の状況ﾘﾝｸ】
【ﾛ．前回の調査】
| 【１．調査及び検査の状況】 | [26 empty] | FALSE | ：実施 | FALSE | ：未実施 | FALSE | ：対象外
|  | 【ｲ．今回の調査】 | [7 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日実施 | [8 empty] | 【ﾊ．建築設備の検査】
|  | 【ﾛ．前回の調査】 |  |  |  |  | 実施 |  |  | （ |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施 |  |  | 対象外 |  | 【ﾛ～ﾎ】欄は前回の報告について記入してください。 |  |  | FALSE | ：実施 | FALSE | ：未実施 | FALSE | ：対象外
|  | 【ﾊ．建築設備の検査】 |  |  |  |  | 実施 |  |  | （ |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施 |  |  | 対象外 |  | 日付は報告日(調査又は検査をした日ではありません)を記入してください。 |  | 【ﾆ．昇降機等の検査】
|  | 【ﾆ．昇降機等の検査】 |  |  |  |  | 実施 |  |  | （ |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施 |  |  | 対象外 |  |  |  |  | FALSE | ：実施 | FALSE | ：未実施 | FALSE | ：対象外
|  | 【ﾎ．防火設備の検査】 |  |  |  |  | 実施 |  |  | （ |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施 |  |  | 対象外
| 【２．調査の状況】 | [25 empty] | 【ﾎ．防火設備の検査】
| （敷地及び地盤） | [26 empty] | FALSE | ：実施 | FALSE | ：未実施 | FALSE | ：対象外
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ | 既存不適格） |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 |  |  | （ | 令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
（建物の外部）
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ | 既存不適格） |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 |  |  | （ | 令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
（屋上及び屋根）
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ | 既存不適格） |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 |  |  | （ | 令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
（建物の内部）
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ | 既存不適格） |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 |  |  | （ | 令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
（避難施設等）
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ | 既存不適格） |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 |  |  | （ | 令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
（その他）
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ | 既存不適格） |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 |  |  | （ | 令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
| 【３．石綿を添加した建築材料の調査状況】 | [14 empty] | （該当する室）
|  | 【ｲ．該当建築材料の有無】 | [5 empty] | 有（飛散防止措置無） | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 有（飛散防止措置有） | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
無
|  | 【ﾛ．措置予定の有無】 | [5 empty] | 有 |  | （ | 令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
【４．耐震診断及び耐震改修の調査状況】
|  | 【ｲ．耐震診断の実施の有無】 | [6 empty] | 有 |  |  | 無 |  | （令和 |  | 年 |  | 月に実施予定） |  |  |  |  | 対象外
|  | 【ﾛ．耐震改修の実施の有無】 | [6 empty] | 有 |  |  | 無 |  | （令和 |  | 年 |  | 月に実施予定） |  |  |  |  | 対象外 |  |  | 【５．建築物等に係る不具合等の状況ﾘﾝｸ】
【ｲ．不具合等】
| 【５．建築物等に係る不具合等の状況】 | [26 empty] | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
|  | 【ｲ．不具合等】 | [6 empty] | 有 |  |  | 無 | [12 empty] | 第四面に「不具合等の状況について」記載したときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、 |  | 【ﾛ．不具合等の記録】
|  | 【ﾛ．不具合等の記録】 | [6 empty] | 有 |  |  | 無 | [12 empty] | 記載がないときは「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 |  |  | FALSE | ：有 | FALSE | ：無
|  | 【ﾊ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済 | [7 empty] | 改善予定（令和 |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 予定なし |  |  |  |  | 【ﾊ．改善の状況】
[28 empty] | FALSE | ：実施 | FALSE | ：未実施 | FALSE | :予定なし
【６．備考】
（第四面）
建築物等に係る不具合等の状況 | [24 empty] | 前回の定期調査の後に、把握した不具合について記載します。
※今回調査した指摘事項は含まれません。
不具合を把握 した年月 |  |  | 不具合等の概要 |  |  |  |  | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定）年月 |  |  |  | 改善措置の概要等 |  |  |  |  | ※前回の定期調査の後に不具合を把握していない場合は、第四面を省略することがきいます。

## 第三面別紙
第三面 【２. 調査の状況】 別紙
対象の調査部位を選択してください。
指摘の内容 |  | 指摘の概要 | 改善予定
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
対象の調査部位を選択してください。
指摘の内容 |  | 指摘の概要 | 改善予定
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
対象の調査部位を選択してください。
指摘の内容 |  | 指摘の概要 | 改善予定
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無
| 要是正の指摘あり |  |  | 有 | （ | 年 | 月に改善予定）
| (既存不適格) |  |  | 無

## 定期調査票
定 期 調 査 票
Ａ . 建築物履歴及び添付図面等 | [15 empty] | （建 築 物）
１ ． 添付図書等
・ | 付近見取図
・ | 配置図（１階平面図と兼ねて可）
・ | 各階平面図（１／１００～１／３００）
・ | 指摘事項の主な部分は、その箇所を図面に明示し、必要な場合は写真（サービス版）を添付
すること。
・ | 図面は凡例に従い記入し、Ａ４版に折り込み末尾に綴ること。
２ ． 建築設備の有無
・ | 換気設備（中央管理方式の空気調和設備） |  |  |  |  | 有 | 無
・ | 排煙設備（排煙機を有するもの） |  |  |  |  | 有 | 無
・ | 非常用の照明装置（予備電源別置型） |  |  |  |  | 有 | 無
・ | 防火設備（随時閉鎖式のもの） |  |  |  |  | 有 | 無
・ | エレベーター |  |  |  |  | 有 | 無
・ | エスカレーター |  |  |  |  | 有 | 無
・ | 遊戯施設 |  |  |  |  | 有 | 無
３ ． 防火設備の作動点検状況
・ | 防火扉の作動点検 |  |  | 実施 |  | （ | 年 |  | 月 |  | 日） |  | 未実施 | 対象外
・ | 防火シャッター等の作動点検 |  |  | 実施 |  | （ | 年 |  | 月 |  | 日） |  | 未実施 | 対象外
４ ． 事故・異常等の発生状況 | [16 empty] | 0 |  | 0
| 発覚日時 |  | 年 |  | 月 | 日 | 概要（ | [7 empty] | ） |  | 0 | ： | 0 | ：
| 発覚日時 |  | 年 |  | 月 | 日 | 概要（ | [7 empty] | ） |  | 0 | ： | 0 | ：
| 発覚日時 |  | 年 |  | 月 | 日 | 概要（ | [7 empty] | ） |  | 0 | ： | 0 | ：
| 発覚日時 |  | 年 |  | 月 | 日 | 概要（ | [7 empty] | ） |  | 0 | ： | 0 | ：
５ ． 防災査察の実施状況
・ | 前回防災査察の実施状況 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
・ | 改善指示事項 | 有 |  | 無 |  |  |  | 計画・実施状況（ | [6 empty] | ）
６ ． その他特記事項
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 調査結果表(別記)
別記（Ａ４）
調査結果表
当該調査に関与した調査者 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 調査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 調 査 項 目 | [6 empty] | 調査結果 |  |  | 担当 調査者番号
[8 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 敷地及び地盤
(1) | 地盤 |  |  |  |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
(2) | 敷地 |  |  |  |  | 敷地内の排水の状況
(3) | 敷地内の通路 |  |  |  |  | 敷地内の通路の確保の状況
(4) | [5 empty] | 有効幅員の確保の状況
(5) | [5 empty] | 敷地内の通路の支障物の状況
(6) | 塀 |  |  |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
(7) | [5 empty] | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(8) | 擁壁 |  |  |  |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(9) | [5 empty] | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 | 建築物の外部
(1) | 基礎 |  |  |  |  | 基礎の沈下等の状況
(2) | [5 empty] | 基礎の劣化及び損傷の状況
(3) | 土台（木造に限る） |  |  |  |  | 土台の沈下等の状況
(4) | [5 empty] | 土台の劣化及び損傷の状況
(5) | 外壁 | 躯体等 |  |  |  | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
(6) | [5 empty] | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(7) | [5 empty] | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(8) | [5 empty] | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(9) | [5 empty] | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) | [5 empty] | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 外壁仕上げ材等 |  |  |  | タイル、石張り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況
(12) | [5 empty] | 乾式工法によるタイル、石張り等の劣化及び損傷の状況
(13) | [5 empty] | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(14) | [5 empty] | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(15) |  | 窓サッシ等 |  |  |  | サッシ等の劣化及び損傷の状況
(16) | [5 empty] | はめ殺し窓のガラスの固定の状況
(17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 |  |  |  | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(18) | [5 empty] | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
3 | 屋上及び屋根
（1） | 屋上面 |  |  |  |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況
（2） | 屋上周り（屋上面を除く。） |  |  |  |  | パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況
（3） | [5 empty] | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
（4） | [5 empty] | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
（5） | [5 empty] | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
（6） | 屋根（屋上面を除く。） |  |  |  |  | 屋根の防火対策の状況
（7） | [5 empty] | 屋根の劣化及び損傷の状況
（8） | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  |  |  |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
（9） | [5 empty] | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
4 | 建築物の内部
（1） | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況
（2） |  | 令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況
（3） |  | 令第112条第18項に規定する区画の状況
（4） |  | 防火区画の外周部 |  |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
（5） | [5 empty] | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
（6） | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 |  |  |  | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（7） | [5 empty] | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（8） | [5 empty] | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（9） | [5 empty] | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（10） | [5 empty] | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（11） |  | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁等に限る。） |  |  |  | 準耐火性能等の確保の状況
（12） | [5 empty] | 部材の劣化及び損傷の状況
（13） | [5 empty] | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
（14） | [5 empty] | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
（15） |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 |  |  |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況
（16） |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 |  |  |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
（17） | 床 | 躯体等 |  |  |  | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
（18） | [5 empty] | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
（19） | [5 empty] | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
（20） |  | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。） |  |  |  | 準耐火性能等の確保の状況
（21） | [5 empty] | 部材の劣化及び損傷の状況
（22） | [5 empty] | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
（23） | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 |  |  |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
（24） | [5 empty] | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
（25） |  | 特定天井 |  |  |  | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
（26） | 防火設備（防火戸、シャッターその他これらに類するものに限る。） |  |  |  |  | 区画に対応した防火設備の設置の状況
（27） | [5 empty] | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
（28） | [5 empty] | 昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準への適合の状況
（29） | [5 empty] | 防火扉又は戸の開放方向
（30） | [5 empty] | 常閉閉鎖又は作動した状態にある防火設備(以下「常閉防火設備等」という。)の本体と枠の劣化及び損傷の状況
（31） | [5 empty] | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
（32） | [5 empty] | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
（33） | [5 empty] | 常時閉鎖防火扉の固定の状況
（34） | 照明器具、懸垂物等 |  |  |  |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
（35） | [5 empty] | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
（36） | 居室の採光及び換気 |  |  |  |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況
（37） | [5 empty] | 採光の妨げとなる物品の放置の状況
（38） | [5 empty] | 換気のための開口部の面積の確保の状況
（39） | [5 empty] | 換気設備の設置の状況
（40） | [5 empty] | 換気設備の作動の状況
（41） | [5 empty] | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
（42） | 石綿等を添加した建築材料 |  |  |  |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1ﾊﾟｰｾﾝﾄを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況
（43） | [5 empty] | 吹付け石綿等の劣化の状況
（44） | [5 empty] | 除去又は及び囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
（45） | [5 empty] | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 | 避難施設等
（1） | 令第120条第２項に規定する通路 |  |  |  |  | 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況
（2） | 廊下 |  |  |  |  | 幅員の確保の状況
（3） | [5 empty] | 物品の放置の状況
（4） | 出入口 |  |  |  |  | 出入口の確保の状況
（5） | [5 empty] | 物品の放置の状況
（6） | 屋上広場 |  |  |  |  | 屋上広場の確保の状況
（7） | 避難上有効なバルコニー |  |  |  |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
（8） | [5 empty] | 手すり等の劣化及び損傷の状況
（9） | [5 empty] | 物品の放置の状況
（10） | [5 empty] | 避難器具の操作性の確保の状況
（11） | 階段 | 階段 |  |  |  | 直通階段の設置の状況
（12） | [5 empty] | 幅員の確保の状況
（13） | [5 empty] | 手すりの設置の状況
（14） | [5 empty] | 物品の放置の状況
（15） | [5 empty] | 階段各部の劣化及び損傷の状況
（16） |  | 屋内に設けられた避難階段 |  |  |  | 階段室の構造の確保の状況
（17） |  | 屋外に設けられた避難階段 |  |  |  | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
（18） | [5 empty] | 開放性の確保の状況
（19） |  | 特別避難階段 |  |  |  | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
（20） | [5 empty] | 階段室又は附室(以下「附室等」という。)の排煙設備の設置の状況
（21） | [5 empty] | 附室等の排煙設備の作動の状況
（22） | [5 empty] | 附室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
（23） | [5 empty] | 物品の放置の状況
（24） | 排煙設備等 | 防煙壁 |  |  |  | 防煙区画の設置の状況
（25） | [5 empty] | 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
（26） | [5 empty] | 可動式防煙垂れ壁の作動の状況
（27） |  | 排煙設備 |  |  |  | 排煙設備の設置の状況
（28） | [5 empty] | 排煙設備の作動の状況
（29） | [5 empty] | 自然排煙口の維持保全の状況
（30） | その他の設備等 | 非常用の進入口等 |  |  |  | 非常用の進入口等の設置の状況
（31） | [5 empty] | 非常用の進入口等の維持保全の状況
（32） |  | 非常用エレベーター |  |  |  | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
（33） | [5 empty] | 乗降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロビー等」という。)の排煙設備の設置の状況
（34） | [5 empty] | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
（35） | [5 empty] | 乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況
（36） | [5 empty] | 物品の放置の状況
（37） | [5 empty] | 非常用エレベーターの作動の状況
（38） |  | 非常用の照明装置の状況 |  |  |  | 非常用の照明装置の設置の状況
（39） | [5 empty] | 非常用の照明装置の作動の状況
（40） | [5 empty] | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
6 | その他
（1） | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 |  |  |  | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
（2） | [5 empty] | 膜張力及びケーブル張力の状況
（3） |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 |  |  |  | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
（4） | [5 empty] | 上部構造の可動の状況
（5） | 避雷設備 |  |  |  |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
（6） | 煙突 | 建築物に設ける煙突 |  |  |  | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
（7） | [5 empty] | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
（8） |  | 令第138条第1項第一号に掲げる煙突 |  |  |  | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
（9） | [5 empty] | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
7 | 上記以外の調査項目
特記事項
番号 | 調査項目 |  |  | 指摘の具体的内容等 |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は特殊建築物等ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入してください。
③ | 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則第36の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄
に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除
して構いません。
④ | 該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「調査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる各調査項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入
してください。
⑦ | 「調査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印をに記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認さ
れたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った
調査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 7「上記以外の調査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を
追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調
査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済み
の場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」
欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 配置図及び各階平面図を別添１の様式に従い添付し、指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記して
ください。
⑬ | 要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付して
ください。

## 調査結果図(別添一様式)
別添１様式 （Ａ３）
調 査 結 果 図
| 番号 | 調査項目
| 1 | 敷地及び地盤
| （1） | 地盤
| （2） | 敷地
| （3）から（5） | 敷地内の通路
| （6）から（7） | 塀等
| （8）から（9） | 擁壁
| 2 | 建築物の外部
| （1）から（2） | 基礎
| （3）から（4） | 土台（木造に限る。）
| （5）から（18） | 外壁
| 3 | 屋上及び屋根
| （1） | 屋上面の状況
| （2）から（5） | 屋上周りの状況（屋上面を除く。）
| （6）から（7） | 屋根（屋上面を除く。）
| （8）から（9） | 機器及び工作物（冷却等設備、等）
| 4 | 建築物の内部
| （1）から（5） | 防火区画
| （6）から（16） | 壁の室内に面する部分
| （17）から（22） | 床
| （23）から（25） | 天井
| （26）から（34） | 防火設備
| （35）から（36） | 照明器具、懸垂物等
| （37）から（42） | 居室の採光及び換気
| （43）から（46） | 石綿等を添加した建築材料
| 5 | 避難施設等
| （1） | 令第120条第2項に規定する通路
| （2）から（3） | 廊下
| （4）から（5） | 出入口
| （6） | 屋上広場
| （7）から（10） | 避難上有効なバルコニー
| （11）から（23） | 階段
| （24）から（29） | 排煙設備等
| （30）から（40） | その他の設備等
| 6 | その他
| （1）から（4） | 特殊な構造等
| （5） | 避雷設備
| （6）から（9） | 煙突
| 7 | 上記以外の調査項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置を明記すること。
凡例 ： 調査箇所

## 関係写真(別添二様式)
別添２様式 （Ａ４）
関係写真
部位 | 番 号 | 調査項目 |  | 調査結果
[5 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番 号 | 調査項目 |  | 調査結果
[5 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① | この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」でない項目について作成してください。また「既存不適格」及び「指摘なし」
の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略し
ても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を追加して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「調査結果」欄は、調査の結果「要是正の指摘あり」の場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ。それ以外の場合
で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## 定期調査報告概要書
第三十六号の三様式（第五条、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）
定期調査報告概要書 | [22 empty] | （注意事項）
（第一面）
調査等の概要 | [22 empty] | ※ この「定期調査報告概要書」には「定期調査報告書」に入力した内容が反映されま
| 【１．所有者】 | [21 empty] | す。この「定期調査報告概要書」に直接入力しないでください。
|  | 【ｲ．氏名のフリガナ】 | [20 empty] | ただし、【７．建築物等に係る不具合等の状況】欄は不具合等を把握した場合、直
|  | 【ﾛ．氏名】 | [20 empty] | 接入力が必要になる場合があります。
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【２．管理者】
【ｲ．氏名のフリガナ】
【ﾛ．氏名】
【ﾊ．郵便番号】
【ﾆ．住所】
【３．調査者】
（代表となる調査者）
|  | 【ｲ．資格】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [8 empty] | ）登録第 |  |  |  |  | 号
|  |  |  | 特定建築物調査員 | [11 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [9 empty] | ）知事登録第 |  |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ﾄ．電話番号】
（その他の調査者）
|  | 【ｲ．資格】 | （ |  |  |  | ）建築士（ | [8 empty] | ）登録第 |  |  |  |  | 号
|  |  |  | 特定建築物調査員 | [11 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ﾛ．氏名のフリガナ】
【ﾊ．氏名】
【ﾆ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [9 empty] | ）知事登録第 |  |  |  |  | 号
【ﾎ．郵便番号】
【ﾍ．所在地】
【ト．電話番号】
【４．報告対象建築物】
【ｲ．所在地】
【ﾛ．名称のフリガナ】
【ﾊ．名称】
【ﾆ．用途】
【５．調査による指摘の概要】
|  | 【ｲ．指摘の内容】 |  |  |  | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ | 既存不適格） |  |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ．指摘の概要】
|  | 【ﾊ．改善予定の有無】 |  |  |  | 有 |  | （令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無
【ﾆ．その他の特記事項】
【６．調査及び検査の状況】
|  | 【ｲ．今回の調査】 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日実施
|  | 【ﾛ．前回の調査】 |  |  |  | 実施 |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施 |  |  | 対象外
|  | 【ﾊ．建築設備の検査】 |  |  |  | 実施 |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施 |  |  | 対象外
|  | 【ﾆ．昇降機等の検査】 |  |  |  | 実施 |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施 |  |  | 対象外
|  | 【ﾎ．防火設備の検査】 |  |  |  | 実施 |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  | 未実施 |  |  | 対象外
【７．建築物等に係る不具合等の状況】
|  | 【ｲ．不具合等】 | [5 empty] | 有 | 無
|  | 【ﾛ．不具合等の記録】 | [5 empty] | 有 | 無
|  | 【ﾊ．改善の状況】 |  |  | 実施済 | [5 empty] | 改善予定（令和 |  | 年 |  | 月に改善予定）
[5 empty] | 予定なし （理由： | [15 empty] | ） | 不具合等が「有」の場合で、【ﾊ．改善の状況】の予定なしのチェックボックスに「レ」マークを入れたときは
理由欄にその理由を直接入力してください。
（第二面）
建築物及びその敷地に関する事項
【１．敷地の位置】
|  | 【ｲ．防火地域等】 |  |  | 防火地域 |  |  |  | 準防火地域
[5 empty] | その他（ | [11 empty] | ） | 指定なし
【ﾛ．用途地域】
【２．建築物及びその敷地の概要】
|  | 【ｲ．構造】 |  | 鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | 鉄骨鉄筋コンクリート造
|  |  |  | 鉄骨造 | [5 empty] | その他（ | [9 empty] | ）
|  | 【ﾛ．階数】 |  |  | 地上 |  |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階
|  | 【ﾊ．敷地面積】 | [5 empty] | ㎡
|  | 【ﾆ．建築面積】 | [5 empty] | ㎡
|  | 【ﾎ．延べ面積】 | [5 empty] | ㎡
| 【３．階別用途別床面積】 | [7 empty] | （ | 用 途 |  |  |  | ） | （ | 床面積 |  |  |  | ㎡）
|  | 【ｲ．階別用途別】 |  |  | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
|  | 【ﾛ．用途別】 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[9 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[9 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[9 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
| 【４．性能検証法等の適用】 |  |  |  |  | 耐火性能検証法 | [8 empty] | 防火区画検証法
[6 empty] | 区画避難安全検証法（ | [6 empty] | 階）
[6 empty] | 階避難安全検証法（ | [6 empty] | 階） |  | 全館避難安全検証法
[6 empty] | その他（ | [12 empty] | ）
【５．増築、改築、用途変更等の経過】
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 概要（ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 概要（ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 概要（ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 概要（ | [8 empty] | ）
【６．関連図書の整備状況】
|  | 【ｲ．確認に要した図書】 |  |  |  | 有（ |  | 各階平面図あり） |  |  |  |  | 無
|  | 【ﾛ．確認済証】 |  |  | 有 |  | 無
|  |  |  | 交付番号 |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  |  |  | 号
[5 empty] | 交付者 |  | 建築主事 |  |  |  | 指定確認検査機関（ | [9 empty] | ）
|  | 【ﾊ．完了検査に要した図書】 | [5 empty] | 有 |  |  | 無
|  | 【ﾆ．検査済証】 | [5 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  |  | 交付番号 |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  |  |  | 号
[5 empty] | 交付者 |  | 建築主事 |  |  |  | 指定確認検査機関（ | [9 empty] | ）
|  | 【ﾎ．維持保全に関する準則又は計画】 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
|  | 【ﾍ．前回の調査に関する書類の写し】 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  | 対象外
【７．備考】
|  |  | 年 |  | 月外壁改修工事実施済み
|  | 維持保全計画等により、 | [5 empty] | 年 |  | 月外壁改修工事実施予定
（注意）
この様式には、第三十六号の二様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。なお､第一面の５欄の「ロ」
及び「ニ」は同様式第三面の２欄から４欄において指摘があった項目について、第一面の７欄の「ハ」は同様式第四面
に記入されたものについて、すべて記入してください。

## 添付図面凡例
特殊建築物定期報告調査添付図面凡例 （図面を書くときの注意）
（１） 防火区画 （令１１２条、令１１３条）
① 赤い太い実線で示してください。
② スプリングクラー等の消火設備を設置してある場合、区画内に 「スプリンクラー設置」 の旨表記してください。
（２） 防火上の主要間仕切 （令１１４条）
① 赤い太い鎖線で示してください。
（３） 建具の表し方
（閉鎖機能について）
・避難階の出入口 |  | △ |  | ・ 常時閉鎖式 |  | 閉
|  |  |  | ・ 熱感知器運動又は温度ヒューズ式 |  | 熱
（防火設備について） |  |  |  | ・ 煙感知器連動 |  | 煙
・特定防火設備 |  | 特防設 |  | ・ 熱感知器連動
|  |  |  | 防火設備 | 熱防設
|  |  |  | ・煙感知器連動 | 煙特防設
・防火設備 |  | 防設 |  | 特定防火設備シャッター | （遮煙）
遮煙性能有
・遮煙性能のあるシャッター |  | （遮煙）
・ 避難階出入口
（４） 排煙計画
① 防煙計画は、緑の実線で示してください。
（排煙区画）
② 排煙種別は、各方式に応じて、区画内毎に下記の記号で表記してください。
・自然排煙 ：
・機械排煙 ：
・排煙緩和又は区画の部分 （令１２６条の２又は告示１４３６号若しくは告示２５６４号） ：
（５） 延焼の恐れのある部分
① 延焼の恐れのある部分は、実線で記入してください。
（６） 非常照明
① 非常用の照明装置の配置は、図上に下記の記号を用いて記入してください。
| 蓄電池によるもの |  | 併用のもの
| 発電機によるもの |  | 玉切れヶ所
（７） 非常用エレベーターには と記入してください。
（８） 非常用の進入口
① 非常用の進入口または非常用の進入口に代わる開口部を で示してください。
（９） その他
① 各階平面図に、それぞれ必要事項を色分けして記入してください。
② 指摘事項の主な部分は、その個所を図面に明示し、必要な場合は写真を添付してください。
③ 図面の縮尺は、審査に支障がない場合は、縮尺１／１００～１／３００によらないことができます。
・
自
機
非

## リスト (hidden)
チェックボックス | 特定行政庁 | 資格 | 資格登録 | 事務所登録 | 機関名 | 有無 | 調査の状況 | 元号 | 代表用途 | 用途地域
昭和 ・ 平成 ・令和
□ | 仙台市長 | 一級 | 大臣 | 宮城県 | (一財)宮城県建築住宅センター | ○ | （敷地及び地盤） | 昭和 | 店舗等 | 第一種低層住居専用地域
☑ | 塩竈市長 | 二級 | 宮城県知事 | 北海道 | (株)仙台都市整備センター |  | （建物の外部） | 平成 | 劇場等 | 第二種低層住居専用地域
| 石巻市長 |  | 北海道知事 | 青森県 | (株)東北建築センター |  | （屋上及び屋根） | 令和 | 集会場等 | 第一種中高層住居専用地域
|  |  | 青森県知事 | 岩手県 | 日本ＥＲＩ(株) |  | （建物の内部） |  | 旅館等 | 第一種中高層住居専用地域
|  |  | 岩手県知事 | 秋田県 | ビューローベリタスジャパン(株) |  | （避難施設等） |  | 病院等 | 第一種住居地域
|  |  | 秋田県知事 | 山形県 | (一財)日本建築センター |  | （その他） |  | 共同住宅等 | 第二種住居地域
|  |  | 山形県知事 | 福島県 | (株)東日本住宅評価センター |  |  |  | 児童福祉施設等 | 準住居地域
|  |  | 福島県知事 | 茨城県 | ハウスプラス確認検査(株) |  |  |  | 博物館等 | 近隣商業地域
|  |  | 茨城県知事 | 栃木県 | (株)国際確認検査センター |  |  |  | 事務所等 | 商業地域
|  |  | 栃木県知事 | 群馬県 | (株)都市居住評価センター |  |  |  |  | 準工業地域
|  |  | 群馬県知事 | 埼玉県 | [5 empty] | 工業地域
|  |  | 埼玉県知事 | 千葉県 | [5 empty] | 工業専用地域
|  |  | 千葉県知事 | 東京都
|  |  | 東京都知事 | 神奈川県
|  |  | 神奈川県知事 | 新潟県
|  |  | 新潟県知事 | 富山県
|  |  | 富山県知事 | 石川県
|  |  | 石川県知事 | 福井県
|  |  | 福井県知事 | 山梨県
|  |  | 山梨県知事 | 長野県
|  |  | 長野県知事 | 岐阜県
|  |  | 岐阜県知事 | 静岡県
|  |  | 静岡県知事 | 愛知県
|  |  | 愛知県知事 | 三重県
|  |  | 三重県知事 | 滋賀県
|  |  | 滋賀県知事 | 京都府
|  |  | 京都府知事 | 大阪府
|  |  | 大阪府知事 | 兵庫県
|  |  | 兵庫県知事 | 奈良県
|  |  | 奈良県知事 | 和歌山県
|  |  | 和歌山県知事 | 鳥取県
|  |  | 鳥取県知事 | 島根県
|  |  | 島根県知事 | 岡山県
|  |  | 岡山県知事 | 広島県
|  |  | 広島県知事 | 山口県
|  |  | 山口県知事 | 徳島県
|  |  | 徳島県知事 | 香川県
|  |  | 香川県知事 | 愛媛県
|  |  | 愛媛県知事 | 高知県
|  |  | 高知県知事 | 福岡県
|  |  | 福岡県知事 | 佐賀県
|  |  | 佐賀県知事 | 長崎県
|  |  | 長崎県知事 | 熊本県
|  |  | 熊本県知事 | 大分県
|  |  | 大分県知事 | 宮崎県
|  |  | 宮崎県知事 | 鹿児島県
|  |  | 鹿児島県知事 | 沖縄県
沖縄県知事