## 設計内容（一戸建用）
設計内容説明書 |  |  | 【一戸建ての住宅用】 | [20 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
| 審査員氏名 |  |  | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
認定事項 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [20 empty] | 設計内容
|  | 事項※ | 項目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１．躯体の |  | 外皮性能 | 地域区分 |  | □ | １地域 |  |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 | [5 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
外皮性能等 |  | 等に係る |  |  | □ | ４地域 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 | [5 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  | 基本事項 |  |  | □ | ７地域 |  |  |  | □ | ８地域 | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 住宅の構造 |  | □ | 木造住宅 |  |  |  | （ | □ | 軸組工法 |  |  |  | □ | 枠組壁工法 ） |  |  |  |  | □ | 建具表
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □
|  | 平均熱貫 | 外皮平均熱貫流率の計算値（UA） | [8 empty] | （ |  |  |  | ） | 【W/㎡K】 |  |  |  |  | □
|  | 流率 | [19 empty] | □
|  | 平均日射 | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC) | [8 empty] | （ |  |  |  | ） | 【-】 |  |  |  |  | □
熱取得率
|  | 外皮等面積 | [9 empty] | （ |  |  |  | ） | m2
の合計
２．一次エ |  | 基本事項 | 居室および非居室 |  | ■ | 床面積 |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ | [8 empty] | □ | 面積表 | □ | 適
ネルギー |  |  | の面積 |  | ■ | 主居室の面積とその他の居室の面積を入力 | [15 empty] | □ |  | □ | 不適
消費量 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）㎡ |  | （ |  |  |  | ）㎡ | [5 empty] | □
|  | 外皮 | 外皮等面積の合計 |  | ・ | （ | 0 |  |  | ） | m2 | [10 empty] | □ | 計算書
|  |  | 外皮平均熱貫流率(UA) |  | ・ | （ | 0 |  |  | ） | 【W/㎡K】 | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  | 冷房期・暖房期の |  | ・ | 冷房期の平均日射取得率（ηAC) | [9 empty] | ( | 0 |  |  | ） |  | □
|  |  | 平均日射熱取得率 |  | ・ | 暖房期の平均日射取得率（ηAH) | [9 empty] | ( |  |  |  | ） |  | □
|  | 自然風 | 自然風の検討方法 |  | ・ | 主たる居室の自然風利用 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 計算書 |  |  | 区分
[5 empty] | ・ | その他の居室の自然風利用 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図
|  | 日射熱 | 冬季における蓄熱 |  | □ | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用なし | [15 empty] | □ | 仕様書 |  |  | W1区分
|  |  | を利用したパッシ |  | □ | 採用あり |  |  |  | ・冬季日射地域区分 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | □ | 計算書 |  |  | W2区分
|  |  | ブ手法の採用 |  |  | ・床面積あたりの熱容量 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | 【ｋJ/㎡・K】 |  |  | □ |  |  |  | W3区分
|  | 暖房設備 | 暖房方式の選択 |  | □ | ダクト式セントラル空調を用いて住宅全体を暖房 | [15 empty] | □ | 仕上表 |  |  | W4区分
[5 empty] | □ | 居室毎に暖房設備機器を設置する | [15 empty] | □ | 仕様書 |  |  | W5区分
[6 empty] | □ | 主たる居室 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 平面図
[6 empty] | □ | その他の居室 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | 暖房設備 | 冷房設備
[5 empty] | □ | 暖房設備機器を設置しない | [15 empty] | □
|  | 冷房設備 | 冷房方式の選択 |  | □ | ダクト式セントラル空調を用いて住宅全体を冷房 | [15 empty] | □ |  |  |  | ルームエアコンディショナー | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | □ | 居室毎に冷房設備機器を設置する | [19 empty] | FF暖房設備 | その他の冷房設備機器
[6 empty] | □ | 主たる居室 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | パネルラジエーター | 冷房設備機器を設置しない
[6 empty] | □ | その他の居室 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 温水床暖房
[5 empty] | □ | 冷房設備機器を設置しない | [19 empty] | ファンコンベクター
|  | 換気 | 換気設備方式 |  | □ | ダクト式第１種換気設備 | [15 empty] | □ | 仕上表 |  |  | 電気ヒーター床暖房
[5 empty] | □ | ダクト式第２種又は第３種換気設備 | [15 empty] | □ | 仕様書 |  |  | ルームエアコンディショナー付温水床暖房機
[5 empty] | □ | 壁付け式第１種換気設備 | [15 empty] | □ | 平面図 |  |  | その他の暖房設備機器
[5 empty] | □ | 壁付け式第２種又は第３種換気設備 | [15 empty] | □ | 矩計図 |  |  | 暖房設備機器または放熱器を設置しない
|  | 熱交換 | 熱交換型換気設備 |  | ・ | 熱交換型換気設備の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  | □ | 換気図
□
設計内容説明書 |  |  | 【一戸建ての住宅用】 | [20 empty] | （第二面）
認定事項 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [20 empty] | 設計内容
|  | 事項※ | 項目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄 |  | 給湯機 | 区分 | 太陽熱給湯設備 | CG
２．一次エ |  | 給湯 | 給湯熱源機 |  | □ | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 仕上表
ネルギー |  |  | ふろ機能の種類 |  | □ | 給湯単機能 | [15 empty] | □ | 仕様書 |  |  | ガス従来型給湯機 | A1区分 | 太陽熱温水器（太陽熱給湯１） | PEFC1
消費量 |  |  |  |  | □ | ふろ給湯機（追焚なし） | [6 empty] | □ | ふろ給湯機（追焚あり） | [7 empty] | □ | 平面図 |  |  | ガス潜熱回収型給湯機 | A2区分 | ソーラーシステム（太陽熱給湯２） | PEFC2
（つづき） |  |  | 配管方式 |  | □ | 先分岐方式 | [15 empty] | □ | 矩計図 |  |  | 石油従来型給湯機 | A3区分 |  | PEFC3
[5 empty] | □ | ヘッダー方式 → | [9 empty] | 配管分岐径（ |  |  | A以下） |  |  | □ | 設備図 |  |  | 石油潜熱回収型給湯器 | A4区分 |  | PEFC4
[5 empty] | 給湯先： |  |  | □ | 台所 |  | □ | 浴室 |  | □ | 洗面所 | [6 empty] | □ | 機器表 |  |  | 電気ヒーター給湯機 | A5区分 |  | PEFC5
|  |  | 台所水栓 |  | ・ | [16 empty] | □ |  |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機 |  |  | SOFC1
[5 empty] | ・ | 手元止水機能の有無（A1） | [7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | □ |  |  |  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 |  |  | SOFC2
[5 empty] | ・ | 水優先吐水機能の有無（C1) | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | [10 empty] | GEC1
|  |  | 浴室シャワー水栓 |  | ・ | [23 empty] | GEC2
[5 empty] | ・ | 手元止水機能の有無（A1） | [7 empty] | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 小流量吐水機能の有無（B1) | [7 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | 洗面水栓 |  | ・
[5 empty] | ・ | 水優先吐水機能の有無（C1) | [7 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | 浴槽の保温措置 |  | ・ | 高断熱浴槽の使用の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  | 太陽熱給湯設備 |  | □ | 太陽熱給湯設備の採用なし
[5 empty] | □ | 採用あり |  |  |  | ・年間日射地域区分 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | ・ | 設備の種類 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 照明 | 主たる居室 |  | ・ | 照明の有無 | [15 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | ・ | 照明の種類 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | ・ | 多灯分散方式 | [15 empty] | □ | 照明図
[5 empty] | ・ | 調光可能な制御
|  |  | その他の居室 |  | ・ | 照明の有無
[5 empty] | ・ | 照明の種類
[5 empty] | ・ | 調光可能な制御
|  |  | 非居室 |  | ・ | 照明の有無
[5 empty] | ・ | 照明の種類
[5 empty] | ・ | 人感センサー
|  | 発電 | 太陽光発電の採用 |  | □ | 太陽光発電の採用なし | [15 empty] | □ | 仕上表
|  |  | について |  | □ | 採用あり |  |  |  | ・年間日射地域区分 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | □ | 仕様書
[22 empty] | □ | 平面図
|  | CG | コージェネレーショ |  | □ | コージェネレーションの採用なし | [15 empty] | □ | 立面図
|  |  | ンの種類について |  | □ | 採用あり | [15 empty] | □
[6 empty] | ・ | CGの種類 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
３．その他 |  |  | 節水 |  | □ | 節水トイレの設置（半数以上） | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
措置 |  |  |  |  | □ | 節水水栓の設置（半数以上） | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適
[5 empty] | □ | 食器用洗浄機の設置（定置型） | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | 雨水又は雑排水の |  | □ | 雨水利用 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 利用 |  | □ | 井水利用 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 雑排水利用 | [15 empty] | □
|  |  | 一次エネルギー削 |  | □ | ＨＥＭＳ（ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾏﾝﾄｼｽﾃﾑ）の採用
減に資する設備
|  |  | 定置型の蓄電池の |  | □ | 再生可能エネルギー及び定置型畜電池
設置
設計内容説明書 |  |  | 【一戸建ての住宅用】 | [20 empty] | （第三面）
認定事項 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [20 empty] | 設計内容
|  | 事項※ | 項目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
３．その他 |  |  | ヒートアイランド |  | 敷地緑化等
措置 |  |  |  |  | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上
（つづき） |  |  |  |  | 敷地の高反射性塗料
[5 empty] | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
[5 empty] | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
[5 empty] | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
[5 empty] | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率
×1/2＋壁面緑化面積率≧１０％
|  |  | 住宅の劣化の軽減 |  | 劣化対策
[5 empty] | □ | 劣化対策等級３以上
|  |  | 木造住宅若しくは |  | 木材の利用
|  |  | 木造建築物 |  | □ | 木造住宅
[5 empty] | □ | 木造建築物
|  |  | 高炉セメント等 |  | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に
使用している
[5 empty] | □ | 高炉セメント使用の有無
[5 empty] | □ | フライアッシュセメント
|  |  | ライフサイクルCO2 |  | □ | ＣＡＳＢＥＥ | [15 empty] | □ | 評価認定
書
４．基本方針 |  |  | 都市の緑地の |  | □ | 該当有り | [15 empty] | □ | 証明書 | □ | 適 | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合
|  |  | 保全への配慮 |  | □ | 該当なし | [15 empty] | □ | 適合書 | □ | 不適 | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合
[6 empty] | 該当内容 | [15 empty] | □ | 許可書 |  |  | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 届出書 |  |  | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 調査票 |  |  | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ |  |  |  | 建築基準法に定める「建築協定」に適合
５．資金計画 |  |  | 建築に係る資金 |  | □ | 適切な資金計画 | [15 empty] | □ | 申請書 | □ | 適 | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | 計画 | [20 empty] | □ | 不適