## 設計内容評価（木造枠組用）
（第一面）
自己評価・設計内容説明書【一戸建ての木造枠組住宅用】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [9 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
－必須事項－
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確 認 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項 目 |  |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1構造の安定 | １－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 及び |  |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による（ルート1） | [17 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
| （倒壊等防止） |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 基礎等 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  |  | 基礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定による | [17 empty] | □ |  |  |  |  | スパン表
| １－２ |  |  | 等級 |  | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算による | [22 empty] | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | [9 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| （損傷防止） |  |  | □ | 2 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | [6 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  |  | □ | [10 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| その他 |  |  | 免震 | [10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | [7 empty] | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  |  | その他 | [10 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  |  | 等級 | [7 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 評価書等の活用（第四面に記入）
| 耐風等級 |  |  | □ | 2 |  |  |  | 地盤 |  |  | 地盤又は杭 |  |  | □ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | ［ |  |  |  | ｋN/㎡］ | [7 empty] | □ | 調査書 | □ | 適 |  | 地盤調査
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  | （1-6） |  |  | の許容支持 |  |  | □ | 杭状改良地盤 | [17 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適 |  | スウェーデン式サウンディング試験
[12 empty] | 力等 |  |  |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  |  | ［ |  |  |  | ｋN/㎡］ | [7 empty] | □
[12 empty] | 及びその設 |  |  |  | □ | 許容支持力 |  |  |  |  | ［ |  |  |  | ｋN/本］ | [7 empty] | □
| １－５ |  |  | 等級 | [7 empty] | 定方法 |  |  | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | ［ |  |  |  | ｋN/本］ | [7 empty] | □
| 耐積雪等級 |  |  | □ | 2 | [9 empty] | ・ | 地盤調査方法等 | [17 empty] | □ |  |  |  |  | 地盤改良
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | [13 empty] | （ | [13 empty] | ）
| １－６ 地盤又 |  |  | 設計 | [10 empty] | □ | 地盤改良有
| は杭の許容支 |  |  | 内容 | [11 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ）
| 持力等及びそ |  |  | 説明 |  |  |  |  | 基礎 |  |  | 基礎の構造 |  |  | □ | 直接基礎 | [17 empty] | □ | 伏図 | □ | 適 |  | 基礎の構造
| の設定方法 |  |  | 欄と |  |  |  |  | （1-7） |  |  | 方法及び形 |  |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ） | □ |  | □ | 不適 |  | 鉄筋コンクリート造
| １－７ 基礎の |  |  | 同様 | [7 empty] | 式等 |  |  | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ） | □
| 構造方法及び | [13 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [10 empty] | ） | □ |  |  |  |  | 基礎の形式
| 形式等 | [14 empty] | 杭径 |  | ［ |  |  |  | ㎝］ |  |  | 杭長 |  | ［ |  |  |  | ｍ］ | [7 empty] | べた基礎
２火災時の安全 | ２－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 感知警報 |  |  | 感知部分の |  |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適 |  | 布基礎
| 感知警報装 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | 装置 |  |  | 設置場所等 |  |  |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居間 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 不適
| 置設置等級 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | [7 empty] | ・ | 警報を行う部分 | [17 empty] | □
| （自住戸火 |  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | （ | □ | 1ｍで70ｄB以上の警報音を1分継続可能 | [10 empty] | □ | その他同等 |  |  |  | ） | □
| 災時） |  |  | □ | 1 | □ | 認証 | [7 empty] | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [10 empty] | □ | 階数が1 |  |  |  | ）
[15 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ）
[15 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [15 empty] | ）
| ２－４ |  |  | 設計 |  |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 脱出対策 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 |  | （3階以上） |  |  | の種類 |  |  | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ | [5 empty] | □ | 避難はしご |  |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 不適
| （火災時） |  |  | 説明 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 避難用タラップ | [5 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  |  | □
| □ | 該当なし |  | 欄と |  | □ | 型式 | [13 empty] | □ | 滑り棒 | [5 empty] | □ | 滑り台 |  |  |  |  | □
|  |  |  | 同様 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 緩降機 | [5 empty] | □ | 救助袋 |  |  |  | ）
[15 empty] | □ | その他 |  |  |  | （
| ２－５耐火等級 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 開口部の |  |  | 防火設備 |  |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| （延焼のおそ |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 耐火性能 |  |  | の仕様等 |  |  |  |  | □ | 耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | 建具表 | □ | 不適
| れのある部分 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | （耐火性能 | [18 empty] | □ | その他 |  |  |  | ） | □
| ・開口部） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | が最も低 | [24 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 認証 |  | いもの） |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 評価書等の活用（第四面に記入）
| ２－６耐火等級 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 外壁・軒裏 |  |  | 外壁の構造等 |  |  | ・ | 外壁の耐火時間 | [5 empty] | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適
| （延焼のおそ |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | の構造 | [13 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ） | □ | 矩計図 | □ | 不適
| れのある部分 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  | （耐火性能 |  |  | 軒裏の構造等 |  |  | ・ | 軒裏の耐火時間 | [5 empty] | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  |  | □
| ・開口部以外） |  |  | □ | 2 | □ | 型式 |  | が最も低 | [13 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ） | □
| □ | 該当なし |  | □ | 1 | □ | 認証 |  | いもの） |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 評価書等の活用（第五面に記入）
（第二面）
自己評価・設計内容説明書【一戸建ての木造枠組住宅用】
－必須事項－
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確 認 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項 目 |  |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
３劣化の軽減 | ３－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 外壁の |  |  | 外壁の構造等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 劣化対策 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 軸組等 |  |  | （地面から1m） |  |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
| 等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [16 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [8 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0ｃｍ以上 | [16 empty] | □
[6 empty] | □ | 認証 | [8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □
[15 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[9 empty] | 土台 |  |  | 防腐・防蟻 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[12 empty] | 処理 |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
[15 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[15 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[9 empty] | 浴室・脱 |  |  | 防水上の措置 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 衣室の | [9 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適 |  | 浴室
[9 empty] | 防水 | [6 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ |  |  |  |  | ＪＩＳＡ4416同等品
[15 empty] | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [13 empty] | □
[19 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[16 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ）
[9 empty] | 地盤 |  |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適 |  | 脱衣室
[16 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適 |  | 床：クッションフロア、壁：ビニールクロス
[16 empty] | 方法 ： |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[9 empty] | 基礎高さ |  |  | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400㎜以上 | [17 empty] | □
[9 empty] | 床下防湿 |  |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 措置等 |  |  | 防湿措置 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 〕 | □ | 矩計図 | □ | 不適
[12 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | 伏図等
[15 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □
[9 empty] | 小屋裏 |  |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 換気 |  |  | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気措置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 立面図 | □ | 不適
[9 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第五面に記入）
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 専用配管 |  |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  |  | 内埋込み配管 | [21 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 地中 |  |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| （専用配管） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 埋設管 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 配置図 | □ | 不適
[6 empty] | □ | 認証 |  | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 性状等 |  |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[9 empty] | 専用 |  |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 排水管 |  |  | 清掃措置 | [21 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[9 empty] | 配管 |  |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[9 empty] | 点検口 |  |  | の点検措置 | [21 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 断熱等性能 |  |  | □ | 7 | □ | 基準 | [7 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 等級 |  |  | □ | 6 | □ | 特認 | [26 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 5 | □ | 型式 |  | 非住宅・ |  |  | 外皮平均 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合※1 | [17 empty] | □ | 建具表
| 地域区分 |  |  | □ | 4 | □ | 認証 |  | 住宅計算 |  |  | 熱貫流率 |  |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する | [8 empty] | （ |  |  |  | W/(㎡・K)） |  |  |  | □ | 矩計図 |  |  |  | トレードオフ
| （ |  | ） | □ | 3 |  |  |  | 法 |  |  | 冷暖房の平均 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合※1 | [17 empty] | □ | 計算書 |  |  |  | 屋根・天井の断熱材1/2とし、開口部をⅠ・Ⅱ地域の仕様とする
|  |  | 地域 | □ | 2 | [6 empty] | 日射熱取得率 |  |  |  | □ | ηAの値を評価書に表示する | [8 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | □ |  |  |  |  | 屋根・天井の断熱材1/2とし、壁の断熱材で補強する
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  | 住宅仕様 |  |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [14 empty] | 床根太間隔を450㎜以上として、床断熱材を基準の90%以上とする
[9 empty] | 基準 |  |  | 開口部の断 |  |  | 開口部比率の区分
[12 empty] | 熱及び日射 |  |  |  | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に） | [9 empty] | 防湿層除外
[15 empty] | □ | 緩和措置あり | [16 empty] | ） | [5 empty] | 土塗壁の外側に断熱材
[16 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） | [13 empty] | 床断熱で、断熱材下側が床下に露出
[9 empty] | 結露防止 |  |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適 |  | 透湿抵抗比が基準値以上
[9 empty] | 対策 |  |  | 防湿層の設置 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 矩計図 | □ | 不適
[15 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ |  |  |  |  | 通気層除外
[12 empty] | 通気層の設置 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ |  |  |  |  | 防湿層の透湿抵抗が、0.082㎡sPa/ng以上
[15 empty] | ・ | 防風層の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [8 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[15 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第五面に記入）
※1：等級7の場合のみ明示することができる。ただし、共同住宅等にあっては等級5の場合に明示することができる。
（第三面）
自己評価・設計内容説明書【一戸建ての木造枠組住宅用】
－必須事項－
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確 認 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項 目 |  |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 一次エネ |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [17 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 一次エネル |  |  | □ | 6 | □ | 基準 |  | ルギー消 | [6 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）GＪ/（戸・年） |  |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 不適
| ギー消費量 |  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  | 費量に係 | [6 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）GＪ/（戸・年） |  |  |  |  | □ | 仕様書
| 等級 |  |  | □ | 4 | □ | 型式 |  | る基本事 | [5 empty] | □ | 設計施工指針附則第６ | [17 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  | 項等 |  |  | 面積等 |  |  | ・ | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [5 empty] | □ | 矩計図
| 地域区分 | [13 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [5 empty] | □ | 平面図
| （ |  | ） | [11 empty] | ・ | 床面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [5 empty] | □ | 性能評価ﾃﾞｰﾀ図
|  |  | 地域 | [8 empty] | 外皮平均 |  |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA）
[12 empty] | 熱貫流率 | [10 empty] | （ |  |  |  | ） | 【W/㎡K】 | [10 empty] | 暖房設備 | 冷房設備 |  | 区分
[12 empty] | 平均日射 |  |  | ・ | 冷房期の日射熱（ηAC） | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
[12 empty] | 熱取得率 |  |  | ・ | 暖房期の日射熱（ηAH） | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | [11 empty] | ルームエアコンディショナー | ルームエアコンディショナー |  | H1区分
[12 empty] | 自然風利用 |  |  | ・ | 主たる居室の自然風利用 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [7 empty] | FF暖房設備 | その他の冷房設備機器 |  | H2区分
[15 empty] | ・ | その他の居室の自然風利用 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [7 empty] | 温水暖房用パネルラジエーター | 冷房設備機器を設置しない |  | H3区分
[12 empty] | 蓄熱利用 |  |  | □ | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用なし | [22 empty] | 温水暖房用床暖房 |  |  | H4区分
[15 empty] | □ | 採用あり |  |  |  | ・暖房期日射地域区分 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | [7 empty] | 温水暖房用ファンコンベクター |  |  | H5区分
[16 empty] | ・床面積あたりの熱容量 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | 【ｋJ/㎡・K】 | [9 empty] | 電気ヒーター式床暖房
[12 empty] | 一次エネル |  |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書 | [22 empty] | 電気蓄熱暖房
[12 empty] | ギー消費量 |  |  |  | に記載する※2 | [6 empty] | （ |  |  |  | ＭＪ/（㎡・年）） | [11 empty] | その他の暖房設備機器
[9 empty] | 設備機器 |  |  | 暖房方式 |  |  | □ | ダクト式セントラル空調を用いて住宅全体を暖房 | [17 empty] | □ | 仕上表 |  |  |  | 暖房設備機器を設置しない
[9 empty] | に係る | [5 empty] | □ | 居室毎に暖房設備機器を設置する | [17 empty] | □ | 仕様書
[9 empty] | 概要 | [6 empty] | □ | 主たる居室 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
[16 empty] | □ | その他の居室 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図
[15 empty] | □ | 暖房設備機器を設置しない | [17 empty] | □ | 設備図 |  |  |  | 給湯機 | 区分 | 太陽熱給湯設備 |  | CG
[12 empty] | 冷房方式 |  |  | □ | ダクト式セントラル空調を用いて住宅全体を冷房 | [17 empty] | □ | 機器表
[15 empty] | □ | 居室毎に冷房設備機器を設置する | [17 empty] | □ | 換気計算 |  |  |  | ガス給湯機 | A1区分 | 太陽熱温水器（太陽熱給湯１） |  | PEFC1
[16 empty] | □ | 主たる居室 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 照明図 |  |  |  | 石油給湯機 | A2区分 | ソーラーシステム（太陽熱給湯２） |  | PEFC2
[16 empty] | □ | その他の居室 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 性能評価ﾃﾞｰﾀ図 |  |  |  | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | A3区分 |  |  | PEFC3
[15 empty] | □ | 冷房設備機器を設置しない | [17 empty] | □ |  |  |  |  | 電気ヒーター温水器 | A4区分 |  |  | PEFC4
[12 empty] | 換気設備 |  |  | □ | ダクト式第１種換気設備 | [22 empty] | 電気ヒートポンプ給湯機 | A5区分 |  |  | PEFC5
[12 empty] | 方式 |  |  | □ | ダクト式第２種又は第３種換気設備 | [22 empty] | コージェネレーションを使用する |  |  |  | PEFC6
[15 empty] | □ | 壁付け式第１種換気設備 | [22 empty] | その他の給湯設備機器 |  |  |  | SOFC1
[15 empty] | □ | 壁付け式第２種又は第３種換気設備 | [22 empty] | 給湯設備機器を設置しない |  |  |  | SOFC2
[12 empty] | 熱交換型 |  |  | ・ | 熱交換型換気設備の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [12 empty] | GEC1
[12 empty] | 換気設備 | [30 empty] | GEC2
[12 empty] | 給湯熱源機 |  |  | □ | （ | [16 empty] | ）
[12 empty] | ふろ機能の |  |  | □ | 給湯単機能
[12 empty] | 種類 |  |  | □ | ふろ給湯機（追焚なし） | [6 empty] | □ | ふろ給湯機（追焚あり）
[12 empty] | 配管方式 |  |  | □ | 先分岐方式 | [6 empty] | □ | ヘッダー方式
[12 empty] | 水栓 |  |  | ・ | 台所水栓 |  |  |  |  | □ | 2バルブ |  |  | □ | 2バルブ水栓以外
[15 empty] | ・ | 浴室ｼｬﾜｰ水栓 |  |  |  |  | □ | 2バルブ |  |  | □ | 2バルブ水栓以外
[15 empty] | ・ | 洗面水栓 |  |  |  |  | □ | 2バルブ |  |  | □ | 2バルブ水栓以外
[12 empty] | 浴槽の保温 |  |  | ・ | 高断熱浴槽の使用の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | 太陽熱給湯 |  |  | □ | 太陽熱給湯設備の採用なし
[12 empty] | 設備 |  |  | □ | 採用あり |  |  |  | ・年間日射地域区分 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
[16 empty] | ・ | 設備の種類 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[12 empty] | 照明器具 |  |  | ・ | 主たる居室 |  |  |  |  | □ | 設置しない |  |  |  | □ | 設置する
[15 empty] | ・ | その他の居室 |  |  |  |  | □ | 設置しない |  |  |  | □ | 設置する
[15 empty] | ・ | 非居室 |  |  |  |  | □ | 設置しない |  |  |  | □ | 設置する
[12 empty] | 太陽光発電 |  |  | □ | 太陽光発電の採用なし
[12 empty] | 設備 |  |  | □ | 採用あり |  |  |  | ・年間日射地域区分 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
[12 empty] | コージェネレ |  |  | □ | コージェネレーションの採用なし
[12 empty] | ーション設置 |  |  | □ | 採用あり |  |  |  | ・ | CGの種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第五面に記入）
※2：等級6の場合のみ明示することができる。
（第四面）
自己評価・設計内容説明書【一戸建ての木造枠組住宅用】
－必須事項－
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確 認 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項 目 |  |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６空気環境 | ６－１ |  |  | 設計 |  |  |  |  | 居室の |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適
| ホルムアル |  |  | 内容 |  | □ | 基準 |  | 内装の |  |  | ホルムアルデ |  |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| デヒド対策 |  |  | 説明 |  | □ | 特認 |  | 仕上げ材 |  |  | ヒド発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □ | 建材表
| （内装及び |  |  | 欄と |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | （等級3） | [5 empty] | （等級2） | [5 empty] | （等級1） |  |  |  |  | □
| 天井裏等） |  |  | 同様 |  | □ | 認証 |  | 天井裏 |  |  | 措置方法 |  |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [10 empty] | □ | 使用建材による |  |  |  |  | □
[9 empty] | 等の下 |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  |  | □ | その他の建材
[9 empty] | 地材等 |  |  | ホルムアルデ |  |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材
[12 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | □ | F☆☆☆
[12 empty] | □ | 該当なし |  |  |  | （等級3） | [5 empty] | （等級2）
| ６－２ |  |  | 設計 |  |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | ・ | □ | 機械換気設備 | [5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 換気対策 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | [26 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  |  | 説明 |  | □ | 特認 |  | 局所換気 |  |  | 便所 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | 欄と |  | □ | 型式 |  | 対策 |  |  | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □
|  |  |  | 同様 |  | □ | 認証 |  |  |  |  | 浴室 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | 台所 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  | 設計 |  |  |  |  | 居室床面積に対する | [5 empty] | ・ | 単純開口率 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| 単純開口率 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 |  | 開口部の割合 | [14 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  |  | ） |  |  | □ | 立面図 | □ | 不適
| ７－２ |  |  | 説明 |  | □ | 特認 |  | 方位別開口部の | [5 empty] | 北面 |  | （ |  |  | ％ |  |  | ) |  | 東面 |  | （ |  |  | ％ |  |  | ) | □ | 建具表
| 方位別開口比 |  |  | 欄と |  | □ | 型式 |  | 面積合計の比 | [5 empty] | 南面 |  | （ |  |  | ％ |  |  | ) |  | 西面 |  | （ |  |  | ％ |  |  | ) | □
|  |  |  | 同様 |  | □ | 認証 | [7 empty] | 真上 |  | （ |  |  | ％ |  |  | )
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 |  |  | ・ | 特定寝室 |  |  |  | （ |  |  | 階 、 室名： | [9 empty] | ） | □ | 平面図 | □ | 適
| 高齢者等配 |  |  | □ | 5 | □ | 基準 |  | 配置等 |  |  | の位置 |  |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [10 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ |  | □ | 不適
| 慮対策等級 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [17 empty] | □
| （専用部分） |  |  | □ | 3 | □ | 型式 |  | 段差 |  |  | 日常生活 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  |  |  | 空間内 |  |  | ・ | 適用除外の段差 | [17 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | □ | 1 | [10 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | その他の段差
[16 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ |  |  |  |  | 勝手口
[12 empty] | 日常生活空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[9 empty] | 配置等 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[9 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30㎜以下 | [17 empty] | □ |  | □ | 不適
[15 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □
[12 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[15 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[15 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面 | [5 empty] | ）
[12 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[9 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [8 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[16 empty] | □ | 玄関 |  | （ | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 立面図 | □ | 不適
[12 empty] | 転落防止手摺 |  |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手摺の設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし | [5 empty] | ） | □
[12 empty] | の設置 |  |  | □ | 窓(2階以上) |  |  |  | （ | □ | 手摺の設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし | [5 empty] | ）
[15 empty] | □ | 廊下及び階段
[15 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手摺の設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし | [5 empty] | ）
[9 empty] | 通路等 |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[9 empty] | の幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [17 empty] | □ |  | □ | 不適
[9 empty] | （日常生活 | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合 | [17 empty] | □
[9 empty] | 空間内） | [6 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [7 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 寝室、便 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[9 empty] | 所及び浴 |  |  | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [7 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
[9 empty] | 室 | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [7 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [7 empty] | □
[9 empty] | （日常生活 | [6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[9 empty] | 空間内） | [5 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[12 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
（第五面）
自己評価・設計内容説明書【一戸建ての木造枠組住宅用】
－必須事項－
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確 認 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項 目 |  |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１０防犯 | １０－１ |  |  | 設計 |  |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分ａ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 開口部の |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | [10 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 侵入防止対策 |  |  | 説明 |  | □ | 特認 | [7 empty] | ・ | 区分ｂ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | 欄と |  | □ | 型式 | [10 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
|  |  |  | 同様 |  | □ | 認証 | [7 empty] | ・ | 区分ｃ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □
[18 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | □ | ２階 |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分ａ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策）
[18 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[15 empty] | ・ | 区分ｂ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策）
[18 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[15 empty] | ・ | 区分ｃ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策）
[18 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分ａ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策）
[18 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[15 empty] | ・ | 区分ｂ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策）
[18 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[15 empty] | ・ | 区分ｃ |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策）
[18 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
－選択事項－
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確 認 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項 目 |  |  | 項 目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄 |  |  | 等級
８音環境 | ８－４ |  |  | 北面 |  |  |  |  | 開口部の |  |  | 北の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適 |  | Ｔ－１
| 透過損失 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | その他の試験を行うもの | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適 |  | Ｔ－２
| 等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  |  | 試験実施機関名称 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 建具表 |  |  |  | Ｔ－３
| （外壁開口部） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  |  | 透過損失の平均値 | [10 empty] | （ |  |  |  | ｄＢ | ） | □ |  |  |  |  | Ｔ－４
|  |  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  |  |  |  | 東の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | □
|  |  |  | □ | 3 | [6 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | その他の試験を行うもの
|  |  |  | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が |  |  |  |  | 試験実施機関名称 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | 1 | [6 empty] | 最低のもの） |  |  |  |  | 透過損失の平均値 | [10 empty] | （ |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  |  | 南面 | [7 empty] | 南の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 3 | [6 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | その他の試験を行うもの
|  |  |  | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が |  |  |  |  | 試験実施機関名称 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ）
| □ | 該当無し（北） |  | □ | 1 | [6 empty] | 最低のもの） |  |  |  |  | 透過損失の平均値 | [10 empty] | （ |  |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 該当無し（東） |  | 西面 | [7 empty] | 西の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| □ | 該当無し（南） |  | □ | 3 | [6 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | その他の試験を行うもの
| □ | 該当無し（西） |  | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が |  |  |  |  | 試験実施機関名称 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | 1 | [6 empty] | 最低のもの） |  |  |  |  | 透過損失の平均値 | [10 empty] | （ |  |  |  | ｄＢ | ）
[9 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（下欄に記入）
－認定書等－
性能表示事項 | [6 empty] | 種 別 | [23 empty] | 番 号
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [8 empty] | □ | 特別評価方法認定
Note on AI231: 性能評価:

## 設計内容長期仕様追加（木造枠組用）
（第一面）
（長期仕様構造等追加事項）
設計内容説明書【一戸建ての木造枠組住宅用】
建築物の名称
建築物所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
－必須事項－
認定事項等 |  |  | 確 認 |  |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 | 項 目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化対策 | 1 |  | 点検措置 | 床下空間 |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [13 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 構造躯体の | [5 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [12 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 劣化対策 |  |  | 小屋裏空間 |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [13 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [12 empty] | □
|  |  |  | 床下空間の |  | ・ | 床下空間の有効高さ、330㎜以上 | [6 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | 〔 | □ | 無 | □ | 有 | （ | [5 empty] | ） | 〕
|  |  | 長期仕様 | 劣化対策等級 |  | □ | 3-1劣化対策等級、等級3に適合
|  |  | 構造等の |  |  |  | ※設計住宅性能評価設計内容による
確認
耐震性 | ２ |  | 長期仕様 | 耐震等級 |  | □ | 1-1耐震等級、等級3に適合 | [15 empty] | □ | 適
| 耐震性 |  | 構造等の |  |  | □ | 1-1耐震等級、等級2に適合 | [15 empty] | □ | 不適
| （耐震等級) |  | 確認 |  |  |  | ※設計住宅性能評価設計内容による
（倒壊等防止）
|  |  |  | 限界耐力計算 |  | □ | 各階の安全限界変形の高さに対する割合1/40以下に適合 | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | による場合 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [13 empty] | □
|  |  |  | （安全限界変 |  | □ | 等級2・3、かつ、各階の安全限界変形の高さに対する割合
|  |  |  | 形の検討） |  |  | 1/30以下に適合
可変性 | ３ | [5 empty] | （一戸建て住宅のため該当なし） | [15 empty] | □ | 適
| 可変性 | [21 empty] | □ | 不適
維持管理 | ４ |  | 長期仕様 | 維持管理対策 |  | □ | 4-1維持管理対策等級（専用配管）、等級3に適合 | [15 empty] | □ | 適
| 維持管理・更新 |  | 構造等の | 等級 |  |  | ※設計住宅性能評価設計内容による | [15 empty] | □ | 不適
| の容易性 |  | 確認 | （専用配管） |  |  | （ただし、ガス管に係るものを除く）
高齢者 | ５ | 高齢者等配 |  |  |  |  | （一戸建て住宅のため該当なし） | [15 empty] | □ | 適
| 慮対策等級 | [21 empty] | □ | 不適
（共用部分）
省エネ | ６ |  | 長期仕様 | 断熱等性能 |  | □ | 5-1断熱等性能等級、等級4に適合 | [15 empty] | □ | 適
| 省エネルギー |  | 構造等の | 等級 |  |  | ※設計住宅性能評価設計内容による | [15 empty] | □ | 不適
| 対策 |  | 確認
|  |  |  | 一次エネルギー |  | □ | 5-2一次エネルギー消費量等級、等級6に適合 | [15 empty] | □ | 適
|  |  |  | 消費量等級 |  |  | ※設計住宅性能評価設計内容による | [15 empty] | □ | 不適
※この設計内容説明書は、長期仕様構造等であることの確認の要否で、■要とした場合に添付してください。

## 液状化申出書 (雛型)
申出書【地盤の液状化に関する参考情報】
【新築住宅・既存住宅】
項 目 | 内 容 （参考情報）
液状化に | （イ）液状化に関する広域的情報
関すること | 液状化 | □ | あり | 【液状化に関する表記】
| マップ | □ | なし | （表記 ： | [11 empty] | ）
|  | □ | 不明 | 【備考・出典】 （ | [11 empty] | ）
| 液状化履歴に | □ | あり | 【住宅敷地周辺の液状化履歴】
| 関する情報 | □ | なし | □ | あり |  | □ | なし
|  | □ | 不明 | 【備考・出典】 （ | [11 empty] | ）
|  | □ | あり | 【該当する地形名称】
| 地形分類 | □ | なし | （ | [11 empty] | ）
|  | □ | 不明 | 【備考・出典】 （ | [11 empty] | ）
| その他土地利 | □ | あり | 【旧土地利用】
| 用履歴に関す | □ | なし | （種別 ： |  | □ | 水田 |  | □ | 池沼・川 |  | □ | 海
| る資料 | □ | 不明 |  |  | □ | その他 （ | [8 empty] | ））
|  |  |  | 【備考・出典】 （ | [11 empty] | ）
（ロ）液状化に関する個別の住宅敷地の情報
【地盤調査】
|  | □ | あり | （方法 ： |  | □ | ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験 | [5 empty] | □ | 標準貫入試験
| 敷地の地盤調 | □ | なし |  |  | □ | その他（ | [8 empty] | ）
| 査の記録 | □ | 不明 | （仕様 ： 数量 |  |  |  |  | ポイント ・ 深度 | [5 empty] | ｍ | ）
【試料採取】
|  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
|  |  |  | 【備考】 （ | [11 empty] | ）
| 地下水位の情 | □ | あり | 【地下水位】 （ | [11 empty] | ）
| 報 | □ | なし | 【測定方法】 （ | [11 empty] | ）
|  | □ | 不明 | 【備考】 （ | [11 empty] | ）
| 地盤調査から |  |  | 【指標・備考】
| 得た液状化に | □ | あり
| 関する指標 | □ | なし
| 宅地造成工事 | □ | あり | 【造成図面】
| の記録 | □ | なし | □ | あり |  | □ | なし
|  | □ | 不明 | 【備考】 （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 【工法分類】 （ | [11 empty] | ）
| 液状化に関連 | □ | あり | 【工法名称】 （ | [11 empty] | ）
| して行う地盤 | □ | なし | 【施工時期】 （ | [11 empty] | ）
| に関する工事 | □ | 不明 | 【工事内容】 （ | [11 empty] | ）
| の記録・計画 |  |  | 【工事報告書】 |  |  | □ | あり |  | □ | なし
|  |  |  | 【備考】 （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 【工法分類】 （ | [11 empty] | ）
| その他地盤に | □ | あり | 【工法名称】 （ | [11 empty] | ）
| 関する工事の | □ | なし | 【施工時期】 （ | [11 empty] | ）
| 記録・計画 | □ | 不明 | 【工事内容】 （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 【工事報告書】 |  |  | □ | あり |  | □ | なし
|  |  |  | 【備考】 （ | [11 empty] | ）
（ハ）液状化に関する当該住宅基礎等における工事の情報
| 液状化の関連 |  |  | 【工法分類】 （ | [11 empty] | ）
| して行う住宅 | □ | あり | 【工法名称】 （ | [11 empty] | ）
| 基礎等に関す | □ | なし | 【施工時期】 （ | [11 empty] | ）
| る工事の記 | □ | 未定 | 【工事内容】 （ | [11 empty] | ）
| 録・計画 |  |  | 【備考】 （ | [11 empty] | ）
【備考】
上記の記載事項は、住宅の品質確保の促進に関する法律施行規則第一条第十一号に基づき、申請者からの申出により住宅性
能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるものとして、申出書等に記載され
た内容を転記したものであり、登録住宅性能評価機関が日本住宅性能表示基準に従って評価した結果ではありません。