## 第一面
（35条・41条申請用）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [18 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
評価機関名 |  | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
認定事項 | 確認項目＊ |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
1.躯体の | 外皮性能等に係る基本事項 |  | 地域区分 |  | １地域 |  | ２地域 |  |  |  | ３地域 |  | ４地域 |  |  |  | 計算書
外皮性能等 |  |  |  |  | ５地域 |  | ６地域 |  |  |  | ７地域 |  | ８地域 |  |  |  | 仕上表
|  |  | 住宅の構造 |  | 木造住宅 | （ |  | 軸組工法 |  |  |  | 枠組壁工法 |  |  | ） |  | 平面図
[5 empty] | 鉄骨造住宅 | [11 empty] | 矩計図
[5 empty] | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅 | [11 empty] | 計算書
[5 empty] | その他 | （ | [8 empty] | ）
| 平均熱貫流率 |  | 平均熱貫流率の計算値 | （ |  |  | ） | 【W/㎡K】
| 平均日射熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱 | （ |  |  | ）
取得率の計算値（ηAC)
|  |  | 暖房期の平均日射熱 | （ |  |  | ）
取得率の計算値（ηAH)
2.一次 | 基本事項 |  | 居室及び非居室の面積 | ･床面積合計 | [5 empty] | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | 面積表
エネルギー |  |  |  | ･主たる居室面積 | [5 empty] | （ |  |  | ） | ㎡
消費量 |  |  |  | ・その他の居室面積 | [5 empty] | （ |  |  | ） | ㎡
|  |  |  | ・非居室面積(自動計算) | [5 empty] | （ | 0 |  | ） | ㎡
|  |  | 年間日射地域区分 | 太陽光発電又は太陽熱温水パネルを設置する場合のみ： | [8 empty] | （ |  | ） |  | 地域区分
|  |  | 冬期日射地域区分 | 蓄熱利用をする場合のみ： | [8 empty] | （ |  | ）
| 日射熱 |  | 冬季における蓄熱を |  | 蓄熱利用なし | [11 empty] | 仕上表
|  |  | 利用したパッシブ手法 |  | 蓄熱利用あり | [11 empty] | 平面図
|  |  | の採用 | ・蓄熱の居室・部位 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | ・蓄熱材料 |  | （ | [8 empty] | ）
| 暖房設備 |  | 暖房方式の選択 | ・ | [12 empty] | 仕上表 |  |  | ルームエアコンディショナー
[17 empty] | 平面図 |  |  | FF暖房設備
|  |  | 暖房設備機器 | ・ | [12 empty] | 設備図 |  |  | パネルラジエーター
| 冷房設備 |  | 冷房方式の選択 | ・ | [12 empty] | 仕上表 |  |  | 温水床暖房
[17 empty] | 平面図 |  |  | ファンコンベクター
|  |  | 冷房設備機器 | ・ | [12 empty] | 設備図 |  |  | 電気ヒーター床暖房
| 自然風 |  | 自然風の利用 | ・ | [12 empty] | 平面図 |  |  | ルームエアコンディショナー付温水床暖房機
[17 empty] | 計算書 |  |  | その他の暖房設備機器
| 換気設備 |  | 換気設備方式 | ・ | [12 empty] | 仕上表 |  |  | 暖房設備機器または放熱器を設置しない
|  |  | 換気回数 | （ | [9 empty] | ） |  |  | 平面図
|  |  | 有効換気量率 | （第1種のみ記載） |  |  | （ | [5 empty] | ） |  |  |  | 設備図
|  |  | 熱交換型換気設備 |  | 該当しない |  |  |  | 該当する | [7 empty] | 仕様書
| 照明 |  | 主たる居室 | ・ | 照明の有無 | [11 empty] | 仕上表
|  |  |  | ・ | 照明の種類 | [11 empty] | 平面図
|  |  |  | ・多灯分散方式 | [12 empty] | 設備図
・調光可能な制御
|  |  | その他の居室 | ・ | 照明の有無
|  |  |  | ・ | 照明の種類
・調光可能な制御
|  |  | 非居室 | ・ | 照明の有無
|  |  |  | ・ | 照明の種類
・人感センサー
適
適
適
適
適
適
適
適
適

## 第二面
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [14 empty] | （第二面）
認定事項 | 確認項目＊ | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
2.一次 | 給湯設備 | 給湯熱源機の種類 |  | ・ | [7 empty] | t | 仕上表 |  |  | ガス従来型給湯機
エネルギー |  | 給湯熱源機の機能 |  |  | 給湯単機能 | [7 empty] | 平面図 |  |  | ガス潜熱回収型給湯機
消費量 |  |  |  |  | ふろ給湯機（追焚なし） |  |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  |  | 設備図 |  |  | 石油従来型給湯機
つづき |  | 節湯 | 給湯配管方式 |  | 先分岐方式 | [7 empty] | 仕様書 |  |  | 石油潜熱回収型給湯器
|  | 対策 |  |  | ヘッダー方式 → |  | 配管分岐径（ |  |  | A以下 | ） |  |  |  |  | 電気ヒーター給湯機
|  |  |  | 給湯先（ |  | 台所・ 浴室・ 洗面所・ （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機
|  |  | 台所水栓 | ・ | [11 empty] | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
|  |  |  | ・ | 手元止水機能の有無（A1）
|  |  |  | ・ | 水優先吐水機能の有無（C1)
|  |  | 浴室シャワー水栓 | ・
|  |  |  | ・ | 手元止水機能の有無（A1）
|  |  |  | ・ | 小流量吐水の有無（B1)
|  |  | 洗面水栓 | ・
|  |  |  | ・ | 水優先吐水機能の有無（C1)
|  |  | 浴槽断熱 |  | 高断熱浴槽を使用しない |  |  | 高断熱浴槽を使用する
|  |  | 太陽熱給湯装置 | ・ | 設置しない
|  |  |  | ・ | 集熱総面積 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | ・ | 集熱部の設置方位角
|  |  |  | ・ | 集熱部の設置傾斜角
|  |  |  | ・ | 貯湯タンクの容量 |  |  |  | (ソーラーシステムの場合のみ)
| コジェネレーション | コジェネレーションの |  | ・ | 設置しない | [7 empty] | 仕上表
|  | 種類について | [10 empty] | 設備図
| 発電 | 太陽光発電の |  | ・ | 設置しない | [7 empty] | 仕上表
|  | 採用について |  | ・ | 太陽電池アレイの種類 | [7 empty] | 立面図
|  |  |  | ・ | 太陽電池アレイ設置方式
|  |  |  | ・ | パネル設置方位角
|  |  |  | ・ | パネル設置傾斜角
3.基本方針 | 35条申請時 のみ記入してください。 |  |  |  | 基本方針に適合している
4.資金計画 |  | 建築に係る資金計画 |  |  | 資金計画が定められている | [7 empty] | 申請書
適
適
適
適