## 耐震等級
（第一面）
設計内容説明書【住宅性能証明書 耐震等級】
建築物の名称
建築物の所在地
審査員氏名 | [6 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
性能表示事項 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計内容
[6 empty] | 確認項目 |  | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1構造の安定 | １－１ | 等級 |  |  |  | 木造（軸組工法） |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） |  |  |  |  | □ | 伏図 | □ | 適 |  | ※設計内容確認欄は
| 耐震等級 | □ | 3 | ■ | 基準 |  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による |  |  | □ | 計算書 | □ | 不適 |  | 審査員が記入します
| （倒壊等防止） | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | スパン表 | （ | ） | □ |  |  |  |  | ので空欄としてください。
|  |  |  | □ | 型式 |  |  |  | 基礎 | □ | 許容応力度計算による |  |  | □ | [5 empty] | スパン表
|  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | スパン表 | （ | ） | [6 empty] | （財）日本住宅・木材技術センターのスパン表による
[8 empty] | □ | 許容応力度計算による（ルート1）
[8 empty] | □ | その他 | （ |  |  | ）
[6 empty] | 木造（枠組壁工法） |  | □ | 壁量計算による（評価方法基準による壁量計算等）
[9 empty] | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[10 empty] | □ | スパン表 | （ | ）
[9 empty] | 基礎 | □ | 許容応力度計算による
[10 empty] | □ | スパン表 | （ | ）
[8 empty] | □ | 許容応力度計算による（ルート1）
[8 empty] | □ | その他 | （ |  |  | ） | [6 empty] | 地盤調査
[6 empty] | 鉄骨造 |  | □ | 限界耐力計算 | [10 empty] | スウェーデン式サウンディング試験
[6 empty] | 鉄筋コンクリート造 |  | □ | 保有水平耐力計算（ルート３）
[6 empty] | その他 |  | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
[8 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
[8 empty] | □ | その他 | （ |  |  | ） | [6 empty] | 地盤改良
| １－３ | □ |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 |  |  |  |  | □ | 伏図 | □ | 適 |  |  | 鉄筋コンクリート造
| その他 | 免震 | [5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 |  |  |  |  | □ | 計算書 | □ | 不適
[8 empty] | □ | 評価書等の活用（第四面に記入） |  |  |  |  | □ | [5 empty] | 基礎の形式
[14 empty] | □ | [5 empty] | べた基礎

## 断熱等性能等級
（第一面）
設計内容説明書【住宅性能証明書 断熱等性能等級】
建築物の名称
建築物の所在地
審査員氏名 | [8 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容
[8 empty] | 確認項目 |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適 |  | ※設計内容確認欄は
| 断熱等性能 |  |  | ■ | 4 | ■ | 基準 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [12 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適 |  | 審査員が記入します
| 等級 |  |  |  |  | □ | 特認 | 性能基準を適用する場合 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [12 empty] | □ | 立面図 |  |  |  | ので空欄としてください。
[6 empty] | □ | 型式 |  |  | 熱貫流率 |  | 設計値（ |  |  | ）W/㎡K |  |  |  | 基準値（ |  |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 建具表
| 地域区分 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [12 empty] | □ | 矩計図
| （ | 5 | ） | [6 empty] | 日射熱取得率 |  | 設計値（ |  |  | ） |  |  |  | 基準値（ |  | － |  | ） |  | □ | 計算書
|  |  | 地域 |  |  |  |  | 仕様基準を適用する場合 |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [6 empty] | □
[10 empty] | 開口部の断熱及び日射 | 開口部比率の区分 | [19 empty] | 床根太間隔を450㎜以上として、床断熱材を基準の90%以上とする
[12 empty] | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  | □ | 区分（に）
[11 empty] | □ | 緩和措置あり | [18 empty] | 防湿層除外
[12 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（4％緩和） | [11 empty] | 土塗壁の外側に断熱材
[8 empty] | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | [7 empty] | 床断熱で、断熱材下側が床下に露出
[10 empty] | 防湿層の設置 | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | [7 empty] | 透湿抵抗比が基準値以上
[11 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | 通気層の設置 | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | [7 empty] | 通気層除外
[11 empty] | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[11 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [11 empty] | ※RC造等で内断熱工法の場合
[11 empty] | □ | 断熱補強あり
[8 empty] | 熱橋部対策 |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | ※RC造等の場合 |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
[8 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）

## 一次エネルギー消費量等級
（第一面）
設計内容説明書【一次エネルギー消費量等級】
建築物の名称
建築物の所在地
審査員氏名 | [8 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計内容
[8 empty] | 確認項目 |  |  | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 適 |  | ※設計内容確認欄は
| 一次エネル |  |  | □ | 5 | ■ | 基準 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [9 empty] | □ | 不適 |  | 審査員が記入します
| ギー消費量 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | 基本的事項等 |  | 居室及び非居室の面積 | 床面積の合計 |  |  | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  |  | □ | 平面図 |  |  |  | ので空欄としてください。
| 等級 |  |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  | 主たる居室の面積 |  |  | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  |  | □ | 求積図
[6 empty] | □ | 認証 |  |  |  | その他の居室の面積 |  |  | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  |  | □
| 地域区分 | [6 empty] | 一次エネルギー消費量 |  | 計算結果等 | □ | 計算結果の記入 | [7 empty] | □ | 計算書
| （ | 4 | ） | [8 empty] | ・設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [7 empty] | □
|  |  | 地域 | [12 empty] | （ |  | ）GJ/年
・基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
[16 empty] | （ |  | ）GJ/年
[12 empty] | ・ＢＥＩ | （ |  | ）
[8 empty] | 設備機器に係る概要 |  | 暖房設備 | □ | Webプログラム出力表による | [7 empty] | □ | 仕上表 |  |  |  |  | 温水暖房用ファンコンベクター |  |  | H5区分
[11 empty] | □ | （ |  |  |  |  | ） |  | ※仕様基準 | □ | 建具表 |  |  |  |  | 電気ヒーター式床暖房
[10 empty] | 冷房設備 | □ | Webプログラム出力表による | [7 empty] | □ | 矩計図 |  |  |  |  | 電気蓄熱暖房
[11 empty] | □ | （ |  |  |  |  | ） |  | ※仕様基準 | □ | 平面図 |  |  |  |  | その他の暖房設備機器
[10 empty] | 換気設備 | □ | Webプログラム出力表による | [7 empty] | □ | 機器表 |  |  |  |  | 暖房設備機器を設置しない
[11 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [6 empty] | ※仕様基準 | □ | 系統図
[11 empty] | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [6 empty] | ※仕様基準 | □
[10 empty] | 給湯設備 | □ | Webプログラム出力表による
[11 empty] | □ | （ |  |  |  |  | ） |  | ※仕様基準 | [6 empty] | 給湯機 | 区分 | 太陽熱給湯設備 |  | CG
[10 empty] | 照明設備 | □ | Webプログラム出力表による
[11 empty] | □ | （ |  |  |  |  | ） |  | ※仕様基準 | [6 empty] | ガス給湯機 | A1区分 | 太陽熱温水器（太陽熱給湯１） |  | PEFC1
[10 empty] | 太陽光発電の採用 | □ | Webプログラム出力表による | [13 empty] | 石油給湯機 | A2区分 | ソーラーシステム（太陽熱給湯２） |  | PEFC2
[26 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | A3区分 |  |  | PEFC3
[10 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | □ | Webプログラム出力表による | [13 empty] | 電気ヒーター温水器 | A4区分 |  |  | PEFC4
[26 empty] | 電気ヒートポンプ給湯機 | A5区分 |  |  | PEFC5

## 高齢者等配慮対策等級(等級3)
（第一面）
設計内容説明書【高齢者等配慮対策等級 等級3】
建築物の名称
建築物の所在地
審査員氏名 | [6 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
性能表示事項 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計内容
[6 empty] | 確認項目 |  |  | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  |  |  | 部屋の 配置等 |  | 特定寝室と同一階にある部屋 | □ | 便所 |  | □ | 平面図 | □ | 適 |  | ※設計内容確認欄は
| 高齢者等配 | ■ | 3 | ■ | 基準 | [6 empty] | □ |  | □ | 不適 |  | 審査員が記入します
| 慮対策等級 |  |  | □ | 特認 | [6 empty] | □ |  |  |  |  | ので空欄としてください。
| （専用部分） |  |  | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がり |  | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | □ | 認証 |  |  | 空間内 |  | かまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室出入口、 |  | □ |  | □ | 不適
[10 empty] | バルコニー出入口）の段差有り |  | □ | [5 empty] | その他の段差
[12 empty] | □ | [5 empty] | 勝手口
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、 |  | □ | 平面図 | □ | 適
[6 empty] | □ | 階段無 |  |  | 踏面195㎜以上 |  | □ |  | □ | 不適
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 |  | □
[8 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 |  | □
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれ |  | □ | 平面図 | □ | 適
[10 empty] | の基準に適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む | □ | 立面図 | □ | 不適
[8 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止 |  | □
手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[6 empty] | 通路等の幅員（日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上） |  | □ | 平面図 | □ | 適
[8 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上 |  | □ |  | □ | 不適
[9 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上 |  | □
[9 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
[6 empty] | 寝室、便所及び浴室（日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上 |  | □ | 平面図 | □ | 適
[8 empty] | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、 |  | □ |  | □ | 不適
[10 empty] | 便器の前方又は、側方に500㎜以上（ドアの開放又は |  | □
[10 empty] | 軽微な改造による長さを含む） |  | □
[9 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積9㎡以上

## 高齢者等配慮対策等級(等級4)
（第一面）
設計内容説明書【高齢者等配慮対策等級 等級4】
建築物の名称
建築物の所在地
審査員氏名 | [6 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
性能表示事項 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容
[6 empty] | 確認項目 |  |  | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  |  |  | 部屋の 配置等 |  | 特定寝室と同一階にある部屋 | □ | 便所・浴室 | □ | 平面図 | □ | 適 |  | ※設計内容確認欄は
| 高齢者等配 | ■ | 4 | ■ | 基準 |  |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 | □ |  | □ | 不適 |  | 審査員が記入します
| 慮対策等級 |  |  | □ | 特認 |  |  |  |  | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） | □ |  |  |  |  | ので空欄としてください。
| （専用部分） |  |  | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がり | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | □ | 認証 |  |  | 空間内 |  | かまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室出入口、 | □ |  | □ | 不適
[10 empty] | バルコニー出入口）の段差有り | □ | [5 empty] | その他の段差
[11 empty] | □ | [5 empty] | 勝手口
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜ | □ | 平面図 | □ | 適
[6 empty] | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合 | □ |  | □ | 不適
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の階段､かつ､等級３の勾配等の基準に適合 | □
[8 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置 | □
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
[8 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の階段
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの | □ | 平面図 | □ | 適
[10 empty] | 基準に適合する手摺が設置されている | □ | 立面図 | □ | 不適
[8 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止 | □
手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[6 empty] | 通路等の幅員（日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上） | □ | 平面図 | □ | 適
[8 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上 | □ |  | □ | 不適
[9 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上 | □
[9 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[6 empty] | 寝室、便所及び浴室（日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上 | □ | 平面図 | □ | 適
[8 empty] | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上、かつ、長辺内法1,300㎜以上（軽微 | □ |  | □ | 不適
[10 empty] | な改造を含む）、もしくは、便器の前方及び側方に500㎜ | □
[10 empty] | 以上（ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む） | □
[9 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 高齢者等配慮対策等級(等級5)
（第一面）
設計内容説明書【高齢者等配慮対策等級 等級5】
建築物の名称
建築物の所在地
審査員氏名 | [6 empty] | 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
性能表示事項 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容
[6 empty] | 確認項目 |  |  | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  |  |  | 部屋の 配置等 |  | 特定寝室と同一階にある部屋 | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | □ | 平面図 | □ | 適 |  | ※設計内容確認欄は
| 高齢者等配 | ■ | 5 | ■ | 基準 |  |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 | □ |  | □ | 不適 |  | 審査員が記入します
| 慮対策等級 |  |  | □ | 特認 |  |  |  |  | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） | □ |  |  |  |  | ので空欄としてください。
| （専用部分） |  |  | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がり | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | □ | 認証 |  |  | 空間内 |  | かまち、勝手口出入口、ﾀﾀﾐｺｰﾅｰ等、ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入り口） | □ |  | □ | 不適
[10 empty] | の段差あり | □ | [5 empty] | その他の段差
[11 empty] | □ | [5 empty] | 勝手口
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜ | □ | 平面図 | □ | 適
[6 empty] | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合 | □ |  | □ | 不適
[8 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置 | □
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下 | □
[8 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの | □ | 平面図 | □ | 適
[10 empty] | 基準に適合する手摺が設置されている | □ | 立面図 | □ | 不適
[8 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止 | □
手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[6 empty] | 通路等の幅員（日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上） | □ | 平面図 | □ | 適
[8 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上 | □ |  | □ | 不適
[9 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上 | □
[9 empty] | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[6 empty] | 寝室、便所及び浴室（日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上 | □ | 平面図 | □ | 適
[8 empty] | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法（工事を伴わない撤去を含む）が1,300㎜以上 | □ |  | □ | 不適
[10 empty] | 又は背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上 | □
[9 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置 | □
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上