## 住宅(仕様)
省エネ基準工事監理報告書（仕様基準）
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者名
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 |  |  |  |  | 確認結果
１．基本情報 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲 （鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  |  | （ |  | ）
２．暖房設備 |  | ① | 暖房方式 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 暖房設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
３．冷房設備 |  | ① | 冷房方式 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 冷房設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
４．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
５．照明設備 |  | ① | 非居室の照明設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
６．給湯設備 |  | ① | 給湯設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
［注意］
１．本様式は、「住宅仕様基準」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
住宅

## 例1
省エネ基準工事監理報告書（仕様基準）
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
[6 empty] | 工事監理者名 | 工事 する
物件概要
建築主 |  | 住宅 たてる
工事名称 |  | 住宅たてる様邸新築工事
敷地の地名地番 |  | 宮城県仙台市青葉区●●２丁目1-1
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 | [5 empty] | 確認結果
１．基本情報 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 | 仕上表、平面図、矩計図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲 （鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） | 仕上表、平面図、建具表 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
２．暖房設備 |  | ① | 暖房方式 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ |  |  | ）
|  | ② | 暖房設備の仕様、設置状況 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
３．冷房設備 |  | ① | 冷房方式 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ |  |  | ）
|  | ② | 冷房設備の仕様、設置状況 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
４．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 | 設備機器表、24H換気計算、換気図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
５．照明設備 |  | ① | 非居室の照明設備の仕様、設置状況 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
６．給湯設備 |  | ① | 給湯設備の仕様、設置状況 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
［注意］
１．本様式は、「住宅仕様基準」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
住宅
完了検査申請書の
申請日と同日
省エネの図面で現場と整合させた図面名など
設計時 住宅仕様基準を
採用した場合使用する様式
※省エネ適判取らずに確認申請内で
省エネ適合させた物件など
完了検査申請書の
工事監理者と一致させる
関係ない項目は
記載なしでOK
※記載例は木造戸建を想定
適は工事監理者
が☑する
（センターでない）
A及びCどちらにも☑が入る（Aだけでは仕様の確認が不十分、Cだけでは設備等が現場に設置されたか確認していない）
※一般的な工事監理ではACに☑入ると思われますが、工事監理の方法を指定するものではありません。実際に行った工事監理に従い☑してください。
「設置しない」を採用した場合でも☑必要（設置していないことを工事監理する）
省エネ図書として「空調図、衛生図」などを添付している場合は「平面図」を「空調図、衛生図」などに変更
プルダウンで選べないものを基に工事監理した場合は直接書き込んでください。（書き込めます）
完了検査申請書に記載している内容と一致させる
記載例
複合建築物の場合、
非住宅の監理報告書
も必要です

## 住宅(計算）
省エネ基準工事監理報告書（標準計算）
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者名
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 |  |  |  |  | 確認結果
１．基本情報 |  | ① | 建て方、居室の構成等 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） |  |  |  | （ |  | ）
２．外皮 |  | ① | 熱的境界となる部位、面積 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  |  | （ |  | ）
|  | ④ | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑤ | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 |  |  |  | （ |  | ）
３．暖房設備 |  | ① | 暖房方式、暖房設備機器の種類 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 暖房設備機器の仕様、性能 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 暖房設備等の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
４．冷房設備 |  | ① | 冷房方式、冷房設備機器の種類 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 冷房設備機器の仕様、性能 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 冷房設備等の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
５．換気設備 |  | ① | 換気方式、換気設備の仕様、性能 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 換気設備等の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
６．給湯設備 |  | ① | 給湯設備の有無、熱源機の種類 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 給湯設備機器の仕様、性能 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  | （ |  | ）
７．照明設備 |  | ① | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、 制御等の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
-1-
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 |  |  |  |  | 確認結果
８．太陽光 発電設備 |  | ① | パワーコンディショナの定格負荷効率 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 太陽電池アレイの種類、容量 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | パネルの設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
９．太陽熱 利用設備 |  | ① | 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ④ | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑤ | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
10．コージェネ レーション 設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
［注意］
１．本様式は、「標準計算法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
-2-
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
住宅
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
住宅
A
B
C
適
不適

## 例2
省エネ基準工事監理報告書（標準計算）
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
[6 empty] | 工事監理者名 | 工事 する
物件概要
建築主 |  | 住宅 たてる
工事名称 |  | 住宅たてる様邸新築工事
敷地の地名地番 |  | 宮城県仙台市青葉区●●２丁目1-1
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 | [5 empty] | 確認結果
１．基本情報 |  | ① | 建て方、居室の構成等 | 平面図、矩計図 |  |  | （ |  |  | ）
|  | ② | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） | 平面図、求積図 |  |  | （ |  |  | ）
２．外皮 |  | ① | 熱的境界となる部位、面積 | 平面図、求積図、矩計図 |  |  | （ |  |  | ）
|  | ② | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率 | 仕上表、平面図、矩計図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） | 仕上表、平面図、建具表 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ④ | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ⑤ | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 | 仕上表、平面図、基礎伏図 |  |  | （ |  |  | ）
３．暖房設備 |  | ① | 暖房方式、暖房設備機器の種類 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 暖房設備機器の仕様、性能 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 暖房設備等の設置状況 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ |  |  | ）
４．冷房設備 |  | ① | 冷房方式、冷房設備機器の種類 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 冷房設備機器の仕様、性能 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 冷房設備等の設置状況 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ |  |  | ）
５．換気設備 |  | ① | 換気方式、換気設備の仕様、性能 | 設備機器表、24H換気計算、換気図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 換気設備等の設置状況 | 設備機器表、24H換気計算、換気図 |  |  | （ |  |  | ）
６．給湯設備 |  | ① | 給湯設備の有無、熱源機の種類 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 給湯設備機器の仕様、性能 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
７．照明設備 |  | ① | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、 制御等の設置状況 | 設備機器表、平面図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
-1-
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 | [5 empty] | 確認結果
８．太陽光 発電設備 |  | ① | パワーコンディショナの定格負荷効率 | 設備機器表、パワコン仕様書 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 太陽電池アレイの種類、容量 | 設備機器表、太陽光資料 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | パネルの設置状況 | 設備機器表、立面図、パネル配置図 |  |  | （ |  |  | ）
９．太陽熱 利用設備 |  | ① | 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ② | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ③ | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ④ | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ⑤ | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
10．コージェネ レーション 設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
［注意］
１．本様式は、「標準計算法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
-2-
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
住宅
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
住宅
A
B
C
適
不適
完了検査申請書の
申請日と同日
完了検査申請書の
工事監理者と一致させる
完了検査申請書に記載している内容と一致させる
設計時 住宅標準計算を
採用した場合使用する様式
※省エネ適判取得物件など
省エネ適判等の図面で現場と整合させた図面名など
A及びCどちらにも☑が入る（Aだけでは仕様の確認が不十分、Cだけでは設備等が現場に設置されたか確認していない）
※一般的な工事監理ではACに☑入ると思われますが、工事監理の方法を指定するものではありません。実際に行った工事監理に従い☑してください。
関係ない項目は
記載なしでOK
※記載例は木造戸建を想定
適は工事監理者
が☑する
（センターでない）
「設置しない」を採用した場合でも☑必要（設置していないことを工事監理する）
省エネ図書として「空調図、衛生図」などを添付している場合は「平面図」を「空調図、衛生図」などに変更
プルダウンで選べないものを基に工事監理した場合は直接書き込んでください。（書き込めます）
関係ない項目は
記載なしでOK
太陽光設置しているが、省エネ上、評価していない場合は記載不要
記載例
複合建築物の場合、
非住宅の監理報告書
も必要です

## 非住宅(モデル）
省エネ基準工事監理報告書（モデル建物法）
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者名
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 |  |  |  |  | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  |  | （ |  | ）
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 全熱交換器のバイパス制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ④ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
３．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 各種制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ④ |  |  |  |  | （ |  | ）
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
６．昇降機設備 |  | ① | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
７．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
非住宅

## 例3
省エネ基準工事監理報告書（モデル建物法）
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
[6 empty] | 工事監理者名 | 工事 する
物件概要
建築主 |  | 株式会社オフィス 代表取締役 事務所 たてよう
工事名称 |  | 株式会社オフィス事務所新築工事
敷地の地名地番 |  | 宮城県仙台市青葉区●●２丁目1-1
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 | [5 empty] | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 | 仕上表、平面図、矩計図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） | 仕上表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ図、建具表 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 | 空調機器表、空調図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 | 換気機器表、換気図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 全熱交換器のバイパス制御の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ④ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
３．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 | 換気機器表、換気図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 | 照明姿図、照明図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 各種制御の設置状況 | 照明姿図、照明図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御 | 照明姿図、照明図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ④ |  |  |  |  | （ |  |  | ）
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 | 衛生機器表、衛生図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | 衛生機器表、衛生図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 | 衛生機器表、衛生図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
６．昇降機設備 |  | ① | 昇降機の仕様、設置状況 | 平面図、EV仕様書 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
７．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 | 屋根伏図、太陽光資料 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
非住宅
完了検査申請書の
申請日と同日
完了検査申請書の
工事監理者と一致させる
完了検査申請書に記載している内容と一致させる
設計時 モデル建物法を
採用した場合使用する様式
省エネ適判等の図面で現場と整合させた図面名など
A及びCどちらにも☑が入る（Aだけでは仕様の確認が不十分、Cだけでは設備等が現場に設置されたか確認していない）
※一般的な工事監理ではACに☑入ると思われますが、工事監理の方法を指定するものではありません。実際に行った工事監理に従い☑してください。
適は工事監理者
が☑する
（センターでない）
様式C-2評価していない項目は記載不要
様式Dを省略した場合記載不要
工場モデル単体の場合、
照明、昇降機、太陽光のみが対象となる
記載例
様式E制御方法を評価していない場合記載不要
様式F保温仕様を評価していない場合記載不要
様式F自動給湯栓を評価していない場合記載不要
様式C-2全熱交換採用なしの場合記載不要
様式C-1
複合建築物の場合、
住宅の監理報告書
も必要です
省エネ図書として空調図、照明図などを作成しておらず、意匠平面図等に設備機器を書き込んでいる場合は「平面図」などを記載
プルダウンで選べないものを基に工事監理した場合は直接書き込んでください。（書き込めます）
太陽光設置しているが、省エネ上、評価していない場合は記載不要

## 非住宅(モデル(小規模)）
省エネ基準工事監理報告書（モデル建物法（小規模版））
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者名
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 |  |  |  |  | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 外壁、屋根の断熱仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインド、庇の有無を含む） |  |  |  | （ |  | ）
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の種類、台数、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ④ | 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
３．換気設備 |  | ① | 建物用途に応じた室の換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
４．照明設備 |  | ① | 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 省エネ制御等の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
５．給湯設備 |  | ① | 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の種類、仕様、 設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
６．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法（小規模版）」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
非住宅
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適

## 例4
省エネ基準工事監理報告書（モデル建物法（小規模版））
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
[6 empty] | 工事監理者名 | 工事 する
物件概要
建築主 |  | 株式会社オフィス 代表取締役 事務所 たてよう
工事名称 |  | 株式会社オフィス事務所新築工事
敷地の地名地番 |  | 宮城県仙台市青葉区●●２丁目1-1
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 | [5 empty] | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 外壁、屋根の断熱仕様、設置状況 | 仕上表、平面図、矩計図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインド、庇の有無を含む） | 仕上表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ図、建具表 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の種類、台数、設置状況 | 空調機器表、空調図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 | 換気機器表、換気図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | ④ | 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
３．換気設備 |  | ① | 建物用途に応じた室の換気設備の仕様、設置状況 | 換気機器表、換気図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  |  | ）
４．照明設備 |  | ① | 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況 | 照明姿図、照明図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 省エネ制御等の設置状況 | 照明姿図、照明図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
５．給湯設備 |  | ① | 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の種類、仕様、 設置状況 | 衛生機器表、衛生図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | 衛生機器表、衛生図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 | 衛生機器表、衛生図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
６．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 | 屋根伏図、太陽光資料 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法（小規模版）」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
非住宅
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
記載例
省エネ適判等の図面で現場と整合させた図面名など
A及びCどちらにも☑が入る（Aだけでは仕様の確認が不十分、Cだけでは設備等が現場に設置されたか確認していない）
※一般的な工事監理ではACに☑入ると思われますが、工事監理の方法を指定するものではありません。実際に行った工事監理に従い☑してください。
完了検査申請書の
申請日と同日
完了検査申請書の
工事監理者と一致させる
完了検査申請書に記載している内容と一致させる
設計時 モデル建物法（小規模版）を
採用した場合使用する様式
※非住宅300㎡未満のみ
採用できる計算方法です
工場モデル単体の場合、
照明、昇降機、太陽光のみが対象となる
複合建築物の場合、
住宅の監理報告書
も必要です
適は工事監理者
が☑する
（センターでない）
様式SC-2評価していない項目は記載不要
様式SDを省略した場合記載不要
様式SC-2全熱交換採用なしの場合記載不要
様式SC-1
様式SE制御方法を評価していない場合記載不要
様式SF保温仕様を評価していない場合記載不要
様式SF自動給湯栓を評価していない場合記載不要
太陽光設置しているが、省エネ上、評価していない場合は記載不要
省エネ図書として空調図、照明図などを作成しておらず、意匠平面図等に設備機器を書き込んでいる場合は「平面図」などを記載
プルダウンで選べないものを基に工事監理した場合は直接書き込んでください。（書き込めます）

## 非住宅(標準）
省エネ基準工事監理報告書（標準入力法・主要室入力法）
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者名
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 |  |  |  |  | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 外壁等を構成している建材の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  |  | （ |  | ）
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 冷暖同時供給の有無 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 熱源機器に係る台数制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ④ | 蓄熱システムの仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑤ | ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑥ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑦ | ２次ポンプに係る台数制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑧ | 空調機の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑨ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑩ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑪ | 外気冷房制御の有無 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑫ | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ⑬ | 全熱交換器のバイパス制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
３．換気設備 |  | ① | 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 各種制御の設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ④ |  |  |  |  | （ |  | ）
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ④ | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
６．昇降機設備 |  | ① | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
７．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
|  | ② | パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
８．コージェネレーションシステム |  | ① | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  |  |  | （ |  | ）
［注意］
１．本様式は、「標準入力法・主要室入力法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
非住宅

## 例5
省エネ基準工事監理報告書（標準入力法・主要室入力法）
令和 年 月 日
一般財団法人宮城県建築住宅センター 理 事 長 様
工事の監理状況を報告いたします。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
[6 empty] | 工事監理者名 | 工事 する
物件概要
建築主 |  | 株式会社オフィス 代表取締役 事務所 たてよう
工事名称 |  | 株式会社オフィス事務所新築工事
敷地の地名地番 |  | 宮城県仙台市青葉区●●２丁目1-1
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
A:目視 B: 計測等 C：施工計画書等・試験成績書等
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書等 | 確 認 方 法 | [5 empty] | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 外壁等を構成している建材の仕様、設置状況 | 仕上表、平面図、矩計図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） | 仕上表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ図、建具表 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 | 空調機器表、空調図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 冷暖同時供給の有無 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 熱源機器に係る台数制御の設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ④ | 蓄熱システムの仕様、設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑤ | ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑥ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑦ | ２次ポンプに係る台数制御の設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑧ | 空調機の仕様、設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑨ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑩ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑪ | 外気冷房制御の有無 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑫ | 全熱交換器の仕様、設置状況 | 換気機器表、換気図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ⑬ | 全熱交換器のバイパス制御の設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
３．換気設備 |  | ① | 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 | 換気機器表、換気図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 | 照明姿図、照明図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 各種制御の設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ④ |  |  |  |  | （ |  |  | ）
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 | 衛生機器表、衛生図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ④ | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 | 衛生機器表、衛生図、太陽熱利用図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
６．昇降機設備 |  | ① | 昇降機の仕様、設置状況 | 平面図、EV仕様書 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
７．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 | 屋根伏図、太陽光資料 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
|  | ② | パワーコンディショナの仕様、設置状況 | 〃 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
８．コージェネレーションシステム |  | ① | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 | コジェネ設備図 |  |  | （ | 納入仕様書 |  | ）
［注意］
１．本様式は、「標準入力法・主要室入力法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを☑ﾁｪｯｸしてください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A
B
C
A
B
C
適
不適
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
非住宅
記載例
省エネ適判等の図面で現場と整合させた図面名など
A及びCどちらにも☑が入る（Aだけでは仕様の確認が不十分、Cだけでは設備等が現場に設置されたか確認していない）
※一般的な工事監理ではACに☑入ると思われますが、工事監理の方法を指定するものではありません。実際に行った工事監理に従い☑してください。
完了検査申請書の
申請日と同日
完了検査申請書の
工事監理者と一致させる
完了検査申請書に記載している内容と一致させる
設計時 標準入力法、主要室入力法を
採用した場合使用する様式
※モデル建物法及び小規模版を採用される物件が大多数のため、標準入力法で間違いないかご確認ください。
複合建築物の場合、
住宅の監理報告書
も必要です
採用しなかった設備、評価していない設備
については記載不要
標準入力法の評価内容及び工事監理の
内容に応じて適切に記載ください
適は工事監理者
が☑する
（センターでない）